## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
OSTALI UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PLASTIČNU KIRURGIJU
JN-21/232
CPV 33140000-3
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Napomena
1 | Implantat okruglog oblika, povrsina glatka prema ISO specifikaciji, 100% napunjen elasticnim gelom koji sa ovojnicom cini jedinstvenu strukturu, difuzna barijera plave boje sa svojstvom kontrole postojanosti implantata | kom | 2 |  | 0
2 | Implantat okrugle baze, povrsina glatka prema ISO specifikaciji, 100 % napunjen viskoelasticnim gelom koji se kreće zajedno sa ženinom dojkom, koji sa ovojnicom cini jedinstvenu strukturu, difuzna barijera plave boje sa svojstvom kontrole postojanosti implantata | kom | 29 |  | 0
3 | Implantat anatomski, povrsina glatka prema ISO specifikaciji, 100% napunjen elasticnim gelom koji sa ovojnicom cini jedinstvenu strukturu sa umecima za fiksaciju, rendgenski vidljiva oznaka kao indikator rotacije, difuzna barijera plave boje sa svojstvom kontrole postojanosti implantata | kom | 3 |  | 0
4 | Probni implantat za potvrdu veličine prilikom rekonstrukciju dojke. Odgovara veličinama i obliku implantata za ugradnju. | kom | 2 |  | 0
5 | Ekspander za dojku, s integriranim radiofrekventnim portom kojem se pristupa s pomoću radiofrekventnog čitača. Na stražnjoj strani nalaze se dva fiksacijska patch-a te rendgenski vidljiva oznaka kao indikator rotacije. Kompatibilan sa magnetskom rezonancijom. | kom | 9 |  | 0
6 | Zatvoreni sterilni sistem za procesuiranje i filtriranje masti s funkcijom odvajanja slobodnih masti te krvnih stanica. Sistem ima dva konekcijska ulaza, za aplikaciju harvestirane i ispiranje masti te za uzimanje masti za aplikaciju. Zapremnina 50 mililitra. | kom | 1 |  | 0
7 | Zatvoreni sterilni sistem za procesuiranje i filtriranje masti s funkcijom odvajanja slobodnih masti te krvnih stanica. Sistem ima tri konekcijska ulaza, za aplikaciju harvestirane masti, ispiranje masti te za uzimanje masti za aplikaciju. Zapremnina 250 mililitra. | kom | 1 |  | 0
8 | Set za uzimanje i aplikaciju masti koji se sastoji od harvesting kanule, kanule za aplikaciju masti, stopera za injekciju te dva konektora. Aplikacijska kanula posebno je oblikovanog tupog vrha s kuglicom na vrhu (Sforza canula) radi prevencije oštećenja implantata i tkiva na mjestu aplikacije. | kom | 1 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________