## Grupa 1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2022
Osijek, J.HUTTLERA 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, VV-22/9
GRUPA A
Red. broj | NAZIV ROBE | Jed. mjere | Planirana godišnja potreba | Jedinična cijena kn bez PDV-a | Ukupni iznos kn bez PDV-a | Proizvođač Zemlja | Kataloški broj | NAPOMENA
1. | Rukavice kirurške sterilne, anatomske, od prirodnog lateksa, klorinirane radi lakšeg navlačenja, veličine 6 / 6,5 / 7/ 7,5/ 8/ 8,5/ 9 . Dugo pakiranje, dužine od minimalno 260 mm do 290 mm, AQL 1, sa puderom, zarolani pojačanim završetkom, debljina na prstu minimalo 0,17mm, debljina na dlanu minimalno 0,15mm, debljina na cuff-u minimalno 0,13, sila trganja minimalno 9N. Rukavice moraju imati CE oznaku i biti u skladu s MDD 93/42 EEC, EN455-1,-2,-3, ISO 2859-1 ili jednakovrijedni. | par | 300000
2. | Rukavice kirurške sterilne od prirodnog lateksa, anatomske, bez pudera, klorirane radi lakšeg navlačenja s zarolanim rubom. AQL 1. Dužine minimalno 260mm do 290mm. Debljina na prstu minimlno 0,17mm, debljina na dlanu minimalno 0,15mm, debljina na cuff-u minimalno 0,13mm. Sila trganja minimalno 9N. Veličine 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9. Dugo pakiranje. Rukavice moraju imati oznaku CE te biti u skladu s MDD 93/42 EEC, EN455-1,-2-3. ISO 2859-1 ili jednakovrijedni. | par | 200000
3. | Rukavice kirurške, sterilne, anatomske, bez pudera, izrađena od syntetskog materijala, veličine od 6/ 6,5/ 7/ 7,5/ 8/ 8,5/ 9, minimalne dužine 270 do 300 mm, AQL minimalno 0.65, mikro teksturirane vanjske površine protiv klizanja, iznutra sa posebnom strukturom koja olakšava navlačenje, ne sadrže latex, čime se smanjuje mogućnost alergijske reakcije, vrlo elastične i otporne na trganje, debljina na prstu minimalno 0,20mm, debljina na dlanu minimalno 0,17mm, debljina na cuff-u minimalno 0,16mm, sila trganja minimalno 9N. Rukavice moraju imati oznaku CE te biti u skladu s MDD 93/42 EEC, EN 1041, EN 455-1,-2,-3, EN 374-2,-4, ISO 15223 ili jednakovrijedni. | par | 30000
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
| IZNOS PDV-a | 0
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita te obuhvatiti sve navedene artikle.
Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda sukladno dokumentaciji o nabavi.
NAPOMENA:
Od ponuditelja s ekonomski najpovoljnijom ponudom zatražit će se gratis uzorci traženih artikala ukoliko nisu korišteni u KBCO zbog provjere kvalitete istih.
|  |  |  | PONUDITELJ | ____________________________________
(Naziv)
____________________________________
| __________________ ____________________ |  |  |  | (Adresa)
(Mjesto) (Nadnevak)
Ime i prezime odgovorne osobe _______________________