## NASLOVNA
PROJEKTNI URED: | RESPECT-ING d.o.o. Ilirska 27, 31000 Osijek OIB 72061576990
INVESTITOR: | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK Ulica Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek OIB: 89819375646
NAZIV GRAĐEVINE: | OPERATIVNA POVRŠINA ZA SLIJETANJE I UZLETANJE HELIKOPTERA
LOKACIJA GRAĐEVINE: | na k.č.br. 6660/1 k.o. Osijek
VRSTA PROJEKTA: | TROŠKOVNIK
ZAJEDNIČKA OZNAKA MAPE: | 010-06J/2023
MJESTO I DATUM IZRADE PROJEKTA: | Osijek, rujan 2023.
PROJEKTANT | Darko Ojvan, dipl.ing.građ.

## OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA I OPĆI UVJETI POJEDINIH VRSTA RADOVA
* | Izvođač je obvezan sve radove po ovom Troškovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih dužnosti i obveza iz zakona, važećih norma, pravilnika i propisa, pravila zanata, tehničkoj dokumentaciji, uputa projektanta, te uvjeta Ugovora.
* | Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cijelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve navedene dijelove projekta. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili grešaka u izvedbi.
* | Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom moraju se izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, po nacrtima, detaljima, statičkom računu, uputstvima projektanta i nadzornog inženjera, a po važećim tehničkim propisima. U tu svrhu investitor traži prije početka radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
* | Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.
* | Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema normama atestiran materijal. Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
* | Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim pripremnim i završnim radovima potrebnim da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina.
* | Prije početka svake nove etape rada vrši se detaljan pregled i usuglašava način izvođenja s nadzorom - projektantom.
* | Izvođač je dužan dnevno sakupljati otpad na gradilištu i dnevno čistiti sve prometne površine, a nakon završetka svake faze rada dužan je izvršiti čišćenje kao pripremu za slijedeći rad, što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedinih radova.
* | Svaka pojedina vrsta rada smatra se završenom kad je nakon nje obavljeno detaljno čišćenje. Tek tad se ta vrsta rada može obračunati i platiti, te nastaviti slijedeća faza, odnosno vrsta rada.
* | Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje. Čišćenja u toku izrade objekta ulaze u cijenu radova.
* | Sav otpadni materijal od čišćenja mora se odvesti s gradilišta na ovlaštenu deponiju za gospodarenje građevnim otpadom ili reciklažno dvorište za građevni otpad bez posebnog zaračunavanja troškova naknade za preuzimanje i zbrinjavanje građevnog otpada.
* | Za materijale koji se moraju zbrinuti sukladno Zakonu zaštite okoliša izvođač mora osigurati preteće listove tj. dokumentaciju propisanu zakonom.
* | U ponudbenom troškovniku izvođač je dužan ponuditi jedinične cijene u koje je uračunao sve troškove za nabavu i dopremu materijala na gradilište, unutarnji transport, prilagodbi radnom vremenu, korisnika sve potrebno za izvedbu određenoga rada, čišćenje nakon svake dovršene faze rada, kao i detaljno završno čišćenje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradilišta.
* | Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
* | Materijal
Pod materijalom se podrazumijevaju svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaju u finalni proizvod već su samo pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te podizanjima na mjesto ugradbe, kao i skladištenje i čuvanje materijala / proizvoda od uništenja na gradilištu (pri prebacivanju, zaštita samog materijala i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora), te svi potrebni certifikati (atesti). Uzorke materijala završnih obrada dostaviti nadzornom inženjeru na pisano odobrenje (odabir i prihvaćanje).
* | Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u toku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati.
* | Dobava i ugradba
Pod dobavom se podrazumijeva dobava sveg glavnog i pomoćnog materijala, sa svim transportima (do gradilišta, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari i sl.) i zavisnim troškovima. Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom.
* | Izmjere
Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način rada, izvođač se ima u svemu pridržavati propisa za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu, uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja. Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena. Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji. Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će podloga za izradu situacije.
* | Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakove naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja, izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura. U slučaju eventualno nastalih šteta izvođač ih mora otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
* | Cijene
U jediničnoj cijeni rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to: - postava kontejnera ili drugog privremenog objekta u funkciji gradilišnog ureda ili skladišta (ili uređenje prostora za navedenu funkciju); - kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mehanizaciju i sl; - organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih; - najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje; - sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata; - postavljanje natpisne ploče gradilišta - osiguranje neometanog prolaza i prometa; - postavljanje znakova upozorenja prema zakonu o zaštiti na radu - sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata); - čuvanje radilišta i gradilišta; - postavljanje ograde oko gradilišta, odnosno osiguranje od neovlaštenog pristupa - uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe; - privremena regulacija prometa s postavljanjem privremenih prometnih znakova - uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl, sa planiranjem terena na relativnu točnost od ± 3 cm;
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
* | Radna skela
Sve vrste radnih skela uključivo fiksne skele, pokretne skele, ljestve, podizne hidraulične platforme i sl., bez obzira na visinu rada, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Sve u skladu s propisima zaštite na radu. Pri postavi radnih skela obratiti pozornost kod postave, demontaže i manipulacije iste na i uz zaštićene dijelove zgrade da se ne oštete.
* | Skela za fasaderske radove je posebno specificirana u fasaderskim radovima.
OPĆI UVJETI POJEDINIH VRSTA RADOVA
PRIPREMNI RADOVI
* | Prilikom izvedbe radova rušenja izvođač je dužan pridržavati se u svemu prema tehničkoj dokumentaciji, a radove izvoditi prema opisu stavaka troškovnika, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
* | Prije izvođenja samog rušenja potrebno je izvršiti sve potrebne pripremne radnje za nesmetano odvijanje radova, opisano u projektu.
* | Sve mjere potrebno je provjeriti u naravi!
* | Izvođač je dužan izvoditi radove rušenja oprezno i sukladno pravilima struke, uputana nadzornog inženjera. Prilikom rušenja neće doći do zadiranja u mehaničku otpornost i stabilnost same građevine i susjednih građevina samo ako se izvođač pridržava svih odrednica Zakona i pravila struke. Rušenje se mora odvijati pažljivo, odnosno ručno, a djelomično strojno uz odobrenje nadzornog inženjera.
* | Kontrolu izvedbe radova vrši nadzorni inženjer svakodnevno, a svoje nalaze i zahtjeve upisuje u dnevnik. Ako se pojave razlike u snimljenom postojećem stanju i projektu u odnosu na stvarno stanje na terenu, treba u suradnji sa nadzornim inženjerom te razlike uskladiti s projektnom dokumentacijom.
* | Za sve radove izvođač je dužan napraviti program i mjere zaštite na radu u skladu s regulativom i projektnom dokumentacijom. Prije početka rušenja gradilište treba ograditi ili na drugi prikladan način zaštititi od neovlaštenog ulaska. Ove mjere trebaju trajati dokle se god izvode radovi.
* | Prije početka radova treba odrediti točno mjesto deponije, odnosno duljinu prijevoza, jer se naknadno plaćanje cijene na račun prijevoza neće priznati.
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: - zaštita svih okolnih konstrukcija, podova, vanjske i unutarnje stolarije, okoliša i sl. ­ sav potreban rad, alati i mehanitaciju za demontažu ­ sav potreban rad, alat i mehanizaciju za rušenja, štemanja i sl. ­ sva potrebna podupiranja i privremene konstrukcije - sve horizontalne i vertikalne transporte ­ utovar i odvoz uklonjenog materijala na gradski deponij ­ troškovi takse za deponiranje na gradskom deponiju - svu potrebnu radnu skelu ­ potrebna osiguranja prilikom izvođenja radova sukladno zakonu o zaštiti na radu ­ potrebna osiguranja prilikom izvođenja radova sukladno zakonu o zaštiti od požara ­ čišćenje nakon završetka svih radova
ZEMLJANI RADOVI
* | Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručni ili mehanički) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine do traženog modula zbijenosti, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, potrebne skele za razupiranje, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili snižavanje i održavanje nivoa podzemne vode.
* | Izvođač je dužan izraditi nanosne skele, iskolčenje i osigurati geodetsko praćenje radova na iskopima. Sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
* | Iskopani materijal odlagati na dovoljnom razmaku od ruba iskopa, da ne dođe do zarušavanja.
* | Planiranje posteljice dna iskopa izvesti sa točnošću do ±3 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu.
* | Kod zatrpavanja nakon izvedbe temelja, postave i zaštite horizontalne kanalizacije, materijal je potrebno nabijati do projektirane zbijenosti. Nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm, s strojnim nabijačima. Za nasipavanje upotrijebiti prikladan materijal uz odobrenje nadzornog inženjera.
* | Sav iskopani materijal koji nije prikladne kvalitete za naknadnu ugradnju ili je višak utovaruje se u prijevozno sredstvo i odvozi na ovlaštenu deponiju, a izvođač prije davanja ponude treba odrediti točno mjesto ovlaštene deponije, odnosno duljinu prijevoza i cijenu naknade za preuzimanje i zbrinjavanje građevnog otpada, jer se naknadno plaćanje cijene na račun prijevoza ili naknade neće priznati.
* | Obračun iskopanog i odveženog materijala kao i nasipa izvršiti po m3 stvarnog volumena. Volumen iskopa i odvoza računa se u sraslom stanju, a nasipa u zbijenom stanju. Postotak za rastresitost treba ukalkulirati u jediničnu cijenu jer se isti količinski neće obračunavati.
* | Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvođač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne odštete.
ARMIRAČKI I BETONSKI RADOVI
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: ­ spravljanje, dovoz, ugradnja i njega betona - glavni i pomoćni materijal, rad i svi transporti ­ radna skela ­ oplata uz sva potrebna podupiranja ­ uzimanje potrebnih uzoraka i ispitivanje materijala - ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač ­ troškovi zaštite na radu ­ čišćenje nakon završetka svih radova
* | Beton je u projektnoj dokumentaciji definiran razredom tlačne čvrstoće i razredom izloženosti za pojedinu konstrukciju. Izvođač se mora pridržavati traženog razreda tlačne čvrstoće i razreda izloženosti betona određene za pojedine konstrukcije. Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugrađivanja, a izvođač je dužan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala. Kontrolu proizvodnje do ugradnje obavlja proizvođač betona, a izvođač od preuzimanja betona do završetka zaštite - njege ugrađenog betona.
* | Oplate moraju biti ravne, nastavci pojedinih dasaka nesmiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja površine budu ravne i s oštrim bridovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprječavaju deformacije. Oplatu za betonske konstrukcije čije se površine neće žbukati, potrebno je izvesti u glatkoj oplati, blanjanoj ili profiliranoj oplati, prema nacrtima projekta. Prije betoniranja oplate premazati sredstvom koje će spriječiti prijanjanje betonske mase, a koje neće štetiti betonu, armaturi i oplati, te se mogu oprati sa gotovog betona i neće ostati mrlje na tim površinama. Podloga nakon skidanje oplate mora biti glatka, suha, čista i odmašćena. Rupe od distancera, ukoliko postoje, zatvoriti tipskim čepom.
* | Obračun se vrši po m2 unutarnje površine oplate, odnosno vidne površine gotovog betonskog ili armiranobetnoskog elementa. Svi otvori se odbijaju, a uložine se zaračunavaju po m2, te su uključene u ukupnu količinu oplate.
* | U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju.
* | Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije
* | Količine armaturnog željeza u troškovniku izračunate su približno prema m3 armiranog betona. Nakon izrade izvedbene dokumentacije za građenje objekta, moći će se utvrditi stvarne količine armature na osnovu planova savijanja armature.
* | Prije izvedbe svih armiračkih i betonskih radova obavezno uskladiti se sa projektima instalacija radi ostavljanja prodora u armiranobetonskim konstrukcijama. Prije izvedbe armiranobetonskih konstrukcija obavezno u oplatu ugraditi PVC cijevi za provod oinstalacija prema pripadajućem instalaterskom projektu. Naknadna štemanja i popravak idu na teret izvođača radova.

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A.1. | PRIPREMNI RADOVI
A.2. | ZEMLJANI RADOVI
A.3. | BETONSKI RADOVI
A.4. | OSTALI RADOVI
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO

## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
A.1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Pripremni radovi
Pripremni radovi prije nje: izrada ograde za osiguranje od neovlaštenog pristupa gradilištu, te demontaža i odvoz iste, postavljanje natpisne i ploče upozorenja, osiguranje susjednih objekata od zarušavanja i drugih oštećenja, isključivanje i potrebno blindiranje postojećih instalacija, osiguranje privremenog priključka struje, privremena regulacija prometa i osiguranje sigurnog i nesmetanog pješačkog prometa, te osiguranje uvjeta za sigurno i bezbjedno izvođenje izgradnje.
| ­ obračun komplet | kpl | 1
1.2. | Geodetske usluge
Geodetsko iskolčenje i snimanje građevine. Iskolčenje svih osi objekta, izrada i kontrola nanosne skele, praćenje izrade armirano-betonske konstrukcije. Geodetska kontrola i održavanje iskolčenih točaka, te svi ostali geodetski poslovi potrebni za pravovremeno i točno izvođenje građevine i instalacija. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanjai. Stavka uključuje: a) geodetsko praćenje b) iskolčenje građevina i trasa obuhvaća sva geodetska mjerena kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova naručitelju radova. c) geodetsko snimanje izvedenih građevina, te izrada elaborata izvedenog stanja.
| ­ obračun po kompletu | kpl. | 1
1.3. | Uklanjanje cestovnog rubnjaka
Uklanjanje postojećeg cestovnog rubnjaka uz postojeće parkiralište - na spoju sa operativnom površinom. Stavka obuhvaća pravilno rezanje rubnjaka, te njihovo uklanjanje komplet sa betonskim temeljom. Rad obuhvaća prijevoz na gradsku deponiju, uključivo utovar i istovar sa plaćanjem pristojbi za odlaganje otpada.
| - obračun po m1 uklonjenog rubnjaka | m1 | 3
1.4. | Rušenje stabala
Rušenje stabala promjera do 120 cm. Stavka obuhvaća vađenje korijena, usitnjavanje, utovar, odvoz na deponij udaljenosti do 10 km i zbrinjavanjem, te zatrpavanje jama zemljanim materijalom iz iskopa, do kote posteljice. U cijeni su uključene sve pristojbe i takse koje je potrebno platiti. Drveće se uklanja prema dogovoru s investitorom i uputama nadzornog inženjera. Radove izvoditi s najvećom pažnjom, uz primjenu mjera zaštite na radu.
| - obračun po komadu | kom | 2
1.5. | Uklanjanje grmova i živice
Uklanjanje grmova i živice ukupnog promjera do 2m i visine do 2,5m Stavka obuhvaća vađenje korijena, usitnjavanje, utovar, odvoz na deponij udaljenosti do 10 km i zbrinjavanjem, te zatrpavanje jama zemljanim materijalom iz iskopa, do kote posteljice. U cijeni su uključene sve pristojbe i takse koje je potrebno platiti.
| - obračun po m2 | m2 | 270
A.1. | PRIPREMNI RADOVI
A.2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Uklanjanje humusa
Strojno uklanjanje humusnog sloja s dijela parcele ispod građevina , dubine minimalno 30 cm, mjereno od kote terena. Teren relativno ravan, sa blagim nivelacijama. Iskopani materijal deponirati na gradilištu za odvoz ili naknadno nasipavanje isključivo okoliša oko zgrade (zelena površina), odnosno ne smije se koristiti za nasipavanje ispod građevina. Sve uz odobrenje nadzornog inženjera.
| ­ obračun po m3 u sraslom stanju | m3 | 85
2.2. | Strojni iskop tla
Strojni (djelomično po potrebi ručni) iskop zemljanog materijala C kategorije unutar granica obuhvata prema projektnoj dokumentaciji. Iskop dubine 15 i 40 cm (od kote uklonjenog humusa). U cijeni uključen i po potrebi ručni iskop i planiranje dna iskopa s točnošću +/- 3cm. Projektirani pad posteljice je u skladu sa projektom. Teren približno ravan. Iskopani materijal deponirati na gradilištu za odvoz ili naknadno nasipavanje, odnosno ne smije se koristiti za nasipavanje ispod građevina. Sve uz odobrenje nadzornog inženjera.
| ­ obračun po m3 u sraslom stanju | m3 | 27
2.3. | Ručni iskop tla za temelj pokazivača vjetra
Ručni iskop promjera 30 cm, zemljanog materijala C kategorije, za temelj samac pokazivača vjetra. Iskop dubine 120 cm. Teren približno ravan. U stavku uključeno prebacivanje iskopanog materijala na gradilišni deponij.
| ­ obračun po m3 u sraslom stanju | m3 | 0.1
2.4. | Geotekstil
Planiranje i poravnavanje eventualnih neravnina na temeljnom tlu (posteljica) i nabava, dobava i polaganje geotekstila kvalitete i klasifikacije prema OTU. Geotekstil tip 300 g/m2. Rad obuhvaća polaganje geotekstila na pripremljeno temeljno tlo s preklapanjem i šivanjem. Preklapanje treba izvesti u smjeru nasipavanja materijala.
| ­ obračun po m2 | m2 | 280
2.5. | Izrada kamenog tampona
Dobava i izrada tampona ispod betonske ploče operativne površine od zrnatog kamenog materijala debljine sloja 30 cm. Za izradu sloja upotrebljava se tucanik granulacije 31,5 do 63 mm (d=30cm). Materijal mora zadovoljavati određene zahtjeve prema odredbama standarda. Stavka obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova. Mehaničko zbijanje izvršiti do postizanja potrebne kvalitete (min. Ms≥80 MN/m2). Ravnost mjerena letvom duljine 4,00 m smije odstupati za najviše 2 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| ­ tampon kamena u zbijenom stanju, d=30 cm | m3 | 35
2.6. | Nasipanje materijalom iz iskopa
Nasipanje zemljanim materijalom na dijelu površine uklonjenog humusa koji se zatravnjuje (travne rešetke). Za nasip koristiti zdravi materijal iz iskopa. Rad uključuje razastiranje, zbijanje, planiranje uz potrebno kvašenje vodom. Nasip se radi u slojudebljine do 25 cm. Obračun po m3 stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa.
| ­ obračun po m3 | m3 | 40
2.7. | Utovar, odvoz i istovar suvišne zemlje iz iskopa
Utovar, odvoz i istovar sve suvišne zemlje s gradilišta na gradsku deponiju na udaljenosti do 10 km, uz plaćanje naknade za deponiranje. Rad obuhvaća prijevoz viška humusnog materijala i zemljanog materijala iz iskopa od mjesta gradilišne deponije do mjesta istovara na odlagalište, uključivo utovar i istovar sa plaćanjem pristojbi za odlaganje otpada. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu i na javnim prometnim površinama.
| ­ obračun po m3 u sraslom stanju | m3 | 72.1
A.2. | ZEMLJANI RADOVI
A.3. | BETONSKI RADOVI
2.1. | Izrada armiranih betonskog temelja samca za pokazivač vjetra
Dobava materijala i betoniranje temelja samca za pokazivač vjetra. Temelji samci dimenzije FI 30cm i dubine 120 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u iskopu. Betonirati betonom C 25/30, XC2. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal (ugradba ankera), rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
| ­ beton C25/30, XC2 | m3 | 0.05
2.2. | Podložni beton
Dobava materijala i betoniranje podložnog sloja betona ispod betonske ploče sletne površine. Debljina sloja podložnog betona min. 10 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betoniranje se vrši u tlu. Na sloju drobljenog kamena. Betonirati betonom C 16/20, X0, minimalne gustoće 2400 kg/m3. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Obračun po m3 betona.
| ­ beton C16/20, XC0 | m3 | 3.6
2.3. | Izrada betonske ploče operativne površine
Dobava materijala, te betoniranje betonske ploče operativne površine debljine 15 cm, i sletišta debljine 30 cm sa temeljnim gredama klase betona C25/30 XC2. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Ugradnja betona je strojna, a gornja površina strojno zaglađena. U cijenu stavke uračunat je sav potreban materijal, njegova dobava i ugradnja, njega betona i atesti prema projektu betona. U cijeni izrada i zapunjavanje trajnoelastičnim materijalom svih potrebnih dilatacija u ploči.
a) | ­ beton C25/30, XC2 | m3 | 25
b) | ­ oplata | m2 | 14
c) | ­ armatura B 500 | kg | 2500
A.3. | BETONSKI RADOVI
A.4. | OSTALI RADOVI
4.1. | Nabava i postava travnih rešetki
Nabava. dobava i postavljanje travnih rešetki od recikliranog polietilena (HDPE). Veličina rešetki 50x50cm, visina saća 3,8cm, u zelenoj boji. Postavljanje 4 komada = 1 m². Travne rešetki se postavlja na dobro zbijenu zemljanu podlogu. Zasipavanje travnih rešetki izvesti sa parkovnom travnom smjesom. Travna smjesa obračunata posebno. Količina obavljenih radova mjeri se po m2 stvarno položenih travnih rešetki sukladno projektu. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave, dobave, ugradnje i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
| ­ travne rešetke od recikliranog polietilena (HDPE) | m2 | 160
4.2. | Zatravljivanje travnih rešetki
Zatravljivanje površina - ručna sjetva 5dkg/m2, parkovnom travnom smjesom. Stavka obuhvaća zapunjavanje travnih rešetki dubine zapune do 4cm, ravnanje i usitnjavanje zemlje za sjetvu uljučujući gnojidbu mineralnim gnojivom, ručnu sjetvu s zalijevanjem sa 20 l vode po m2. Zatravljuje se površina novoprojektiranog vatrogasnog puta.
| - obračun po m2 | m2 | 160
4.3. | Cestovni rubnjak
Nabava, prijevoz i ugradnja cestovnih rubnjaka otpornih na smrzavanje i djelovanje soli u zimskim uvjetima. Rubnjaci se postavljaju u ravnini sa betonskom operativnom površinom, ili izdignuto u odnosu na zatravnjenu površinu. Temelj rubnjaka izvesti betonom C12/15 u količini od 0,06 m3/m1 za rubnjake d= 8 cm, sa njegom betona i zalijevanjem spojnica cementnim mortom, sve prema detaljima iz nacrta. Skošenje od nadvišenog rubnjaka do polegnutog rubnjaka obračunava se kao nadvišeni rubnjak. Rad se mjeri u metrima (m1) postavljenih rubnjaka prema detaljima iz projekta, uključivo s izvedbom podloge i iskopom. Stavkom se obračunava nabava doprema, privremeno uskladištenje i ugradnja rubnjaka kao i sav potreban dodatni rad, pomoćni i glavni materijal, rad i transport što je potrebno za potpuno dovršenje rada (betonski temelj, iskop).
| ­ rubnjaci 8/25/100 cm | m1 | 120
4.4. | Pokazivač smjera vjetra
Pokazivač smjera vjetra je u obliku krnjeg stošca izrađenog od vodootporne tkanine i ima duljinu ne manju od 3,6 m i promjer, na većem kraju, ne manji od 0,9 m. Konstruiran je tako da daje jasnu indikaciju smjera prizemnog vjetra i opću indikaciju brzine vjetra. Boja pokazivača vjetra je crveno - bijela raspoređene u pet naizmjeničnih pojaseva, pri čemu su prvi i zadnji pojas crvena boja. Pokazivač je na čeličnom stupu, cijevi promjera 90 mm debljine stijenke 5 mm, visine 4,00 m, oličen u crvenu boju. Sve komplet sa anker pločom stupa, i spojnim materijalom, montirano i u funkciji.
| - obračun po komadu | kom | 1
4.5. | Ličenje zatravnjene površine
Dobava materijala, te ličenje oznaka ekološkom bojom zatravnjene površine.Pod oznakama na zatravnjenoj površini podrazumijevaju se oznake prema grafičkom prilogu. Oznake se izvode u bijeloj i crvenoj boji. Izvođač je dužan prije početka radova na izradi horizontalne signalizacije dostaviti nadzornom inženjeru na uvid predhodna ispitivanja (ateste) o pogodnosti materijala za ove radove. Obračun se vrši po komadu gotove oznake, a u njega ulazi sav potreban materijal i rad do potpunog dovršenja oznake. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije.
a) | - Slovo H 305 x 200 cm; crvena | kom | 1
b) | - Križ 915 x 915 cm; bijela | kom | 1
4.6. | Ličenje rubnjaka uz zatravnjenu površinu
Dobava i dostava potrebnog materijala, te ličenje rubnjaka uz zatravnjenu površinu. Ličenje bojom s retroreflektivnim zrncima, retrorefleksije klase II, bijele boje. Izvođač je dužan prije početka radova na izradi horizontalne signalizacije dostaviti nadzornom inženjeru na uvid predhodna ispitivanja (ateste) o pogodnosti materijala za ove radove. Obračun se vrši po m1 izvedenih crta r.š. 30 cm.
| - Razvijene širine 30 cm; bijela | m1 | 45
4.7. | Obilježavanje mjesta za posebne namjene
Dobava i dostava potrebnog materijala, te crtanje oznake prometne površine za posebne namjene (zabrana parkiranja na postojeće parkirno mjesto na spoju sa operativnom površinom) s retroreflektivnim zrncima, retrorefleksije klase II, žute boje. Izvođač je dužan prije početka radova na izradi horizontalne signalizacije dostaviti nadzornom inženjeru na uvid predhodna ispitivanja (ateste) o pogodnosti materijala za ove radove. Obračun se vrši po komadu izvedene oznake žute boje.
| - H51 - mjesto na kojem je zabranjeno parkiranje | kom | 1
4.8. | Metalni stupovi sa lancem
Dobava, montaža i ugradnja dva čelična stupa Ø63,5 mm, visine 1,00 metar iznad terena, na koji se ugrađuju nosači za lanac. U cijenu ulazi i dobava i montaža na stupove čeličnog lanca A oblika, debljine galvanski pocinčanog čelika 5 mm, dužine min 3,50 metara. Obračun se vrši po kompletu, a u cijenu uključen i iskop temelja za 2 stupa dubine minimalno 75 cm, dobavu betona klase C25/30 i ankeriranje stupova u beton. Dimenzija temelja samaca 40x40cm i dubine 60 cm. Stupovi se liče temeljnom i lak bojom u 5 crveno-bijelih vodoravnih pojaseva. Obračun po kompletu izvedenih radova sa postavom metalnog lokota 60 mm. U svenu prema projektu.
| - obračun komplet | kpl | 1
A.4. | OSTALI RADOVI
REKAPITULACIJA
A.1. | PRIPREMNI RADOVI | €
A.2. | ZEMLJANI RADOVI | €
A.3. | BETONSKI RADOVI | €
A.4. | OSTALI RADOVI | €
| UKUPNO | €