## Stolice za dnevnu bolnicu
Grupa 7 - Stolice za dnevnu bolnicu
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac «Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim, no isto nije obvezno. Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Jedinica mjere | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena (DA/NE)
| Stolice za potrebe dnevne bolnice | 30 kom
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
1 | Konstrukcija izrađena od metala i zaštičena praškastom bojom
2 | Naslon za leđa i sjedalo, debljina podloške sjedala minimalno 8 cm
3 | Rukonasloni s funkcijom podizanja u gornji položaj
4 | Podesivi jastuk u sklopu leđnog dijela stolice
5 | Podešavanje funkcija visine, naslona za leđa i podloge za noge putem elektromotora, dostupno putem ručnog upravljača
6 | Dužina stolice u ležećem položaju minimalno 1800 mm, širina minimalno 860 mm
7 | Širina sjedišta u minimalnom rasponu od 520 - 620 mm
8 | Podešavanje visine sjedišta od minimalno 500 mm ili niže do minimalno 650 mm ili više
9 | Podešavanje leđnog dijela minimalno 80 stupnjeva, podešavanje nožnog dijela minimalno 80 stupnjeva
10 | Kotači minimalno 125 mm s pojedinačnim kočnicama
11 | Minimalno dozvoljena nosivost 220 kg
12 | Dva integrirana spremnika za stalak za infuziju
13 | Infuzijski stalak s minimalno dvije kukice
14 | CPR ručka - mehaničko podešavanje dostupno putem nožne pedale
15 | ODRŽAVANJE / SERVIS: Odaziv na poziv Naručitelja u roku od 2 radna dana te popravak kvara u roku od 5 radnih dana od kada odabrani ponuditelj preuzme robu koja je predmet popravka. Pri tome se prvi dan roka računa idući radni dan od dana preuzimanja robe, o čemu će biti sastavljen primopredajni zapisnik. U slučaju više sile navedeni rok može biti produžen uz prethodnu suglasnost Naručitelja, pri čemu je odabrani ponuditelj obvezan dostaviti dokaze o razlozima za potrebom produžetka roka popravka.
Naljepnice za EU sufinanciranje
16 | • naljepnice za postavljanje na nabavljenu opremu u svrhu osiguranja vidljivosti EU sufinanciranja kako slijedi: 2 cm x 4 cm (24 komada) • s premazom za zaštitu od vlage • s oznakama sukladno točki 5.9. Priloga 3 Dokumentacije o nabavi (Upute za vidljivost EU sufinanciranja) • Naljepnice ponuditelj ne lijepi na opremu već se isporučuju Naručitelju neodlijepljene