

**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK**

**Josipa Huttlera 4**

**31000 Osijek**

**NACRT**

**DOKUMENTACIJE O NABAVI**

**u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu:**

**PET/CT UREĐAJ**

**za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek**

**Evidencijski broj nabave: VV-23/55**

**Osijek, ožujak 2023. godine**

**SADRŽAJ**

[**1. OPĆI PODACI** 5](#_Toc130891176)

[**1.1. Podaci o naručitelju** 5](#_Toc130891177)

[**1.2. Osobe ili služba zadužena za kontakt** 5](#_Toc130891178)

[**1.3. Evidencijski broj nabave** 5](#_Toc130891179)

[**1.4. Sukob interesa** 5](#_Toc130891180)

[**1.5. Vrsta postupka javne nabave** 6](#_Toc130891181)

[**1.6. Procijenjena vrijednost nabave** 6](#_Toc130891182)

[**1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi** 6](#_Toc130891183)

[**1.8. Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave** 6](#_Toc130891184)

[**1.9. Navod o neprovođenju elektroničke dražbe** 6](#_Toc130891185)

[**1.10. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima** 6](#_Toc130891186)

[**2. PODACI O PREDMETU NADMETANJA** 7](#_Toc130891187)

[**2.1. Opis predmeta nabave** 7](#_Toc130891188)

[**2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen u grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen u grupe.** 7](#_Toc130891189)

[**2.3. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila koja će se primijeniti kako bi se odredilo koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju, ako je ograničen broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju ili je sudjelovanje ograničeno samo na jednu ili nekoliko grupa** 7](#_Toc130891190)

[**2.4. Količina predmeta nabave** 7](#_Toc130891191)

[**2.5. Tehničke specifikacije** 7](#_Toc130891192)

[**2.6. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, (ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.)** 8](#_Toc130891193)

[**2.7. Troškovnik** 9](#_Toc130891194)

[**2.8. Mjesto izvršenja ugovora o javnoj nabavi** 9](#_Toc130891195)

[**2.9. Rok početka i završetka izvršenja ugovora o javnoj nabavi** 9](#_Toc130891196)

[**3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA** 11](#_Toc130891197)

[**3.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta** 11](#_Toc130891198)

[**3.2. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta** 13](#_Toc130891199)

[**4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (uvjeti sposobnosti)** 15](#_Toc130891200)

[**4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti** 15](#_Toc130891201)

[**4.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine** 15](#_Toc130891202)

[**4.2.1. Popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini** 15](#_Toc130891203)

[**4.2.2. Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima ili tehničkim tijelima, neovisno o tome pripadaju li izravno gospodarskom subjektu, a posebno onima odgovornim za kontrolu kvalitete** 16](#_Toc130891204)

[**4.2.3. Opisi ili fotografije čija autentičnost mora biti potvrđena na zahtjev javnog naručitelja** 16](#_Toc130891205)

[**4.2.4. Potvrde koju izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno određenim tehničkih specifikacijama ili normama na koje se upućuje** 17](#_Toc130891206)

[**4.3. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata** 18](#_Toc130891207)

[**4.4. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, minimalan broj sposobnih natjecatelja koje će se pozvati na dostavu ponuda ili na dijalog, te po potrebi, maksimalan broj** 19](#_Toc130891208)

[**4.5. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta** 19](#_Toc130891209)

[**5. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT – ESPD)** 21](#_Toc130891210)

[**5.1. Upute za popunjavanje ESPD obrasca** 21](#_Toc130891211)

[**6. PODACI O PONUDI** 23](#_Toc130891212)

[**6.1. Sadržaj i način izrade ponude** 23](#_Toc130891213)

[**6.1.1. Način izrade ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima** 23](#_Toc130891214)

[**6.1.2. Način izrade dijelova ponude koji se dostavljaju sredstvima koja nisu elektronička** 24](#_Toc130891215)

[**6.2. Način dostave ponude** 24](#_Toc130891216)

[**6.2.1. Način dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije** 24](#_Toc130891217)

[**6.2.2. Izmjena i/ili dopuna ponude** 25](#_Toc130891218)

[**6.2.3. Nedostupnost EOJN RH tijekom roka za dostavu ponuda** 25](#_Toc130891219)

[**6.2.4. Način dostave ponude ili dijelova ponude sredstvima koja nisu elektronička** 26](#_Toc130891220)

[**6.3. Minimalni zahtjevi koje varijante ponude trebaju zadovoljiti, ako su dopuštene, te posebni zahtjevi za njihovo podnošenje** 27](#_Toc130891221)

[**6.4. Način određivanja cijene** 27](#_Toc130891222)

[**6.5. Valuta ponude** 27](#_Toc130891223)

[**6.6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude te relativni ponder kriterija** 27](#_Toc130891224)

[**6.6.1. Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti** 28](#_Toc130891225)

[**6.7. Jezik i pismo ponude** 29](#_Toc130891226)

[**6.8. Rok valjanosti ponude** 29](#_Toc130891227)

[**7. OSTALE ODREDBE** 30](#_Toc130891228)

[**7.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekta (ponuditelja ili natjecatelja)** 30](#_Toc130891229)

[**7.2. Odredbe koje odnose na podugovaratelje** 30](#_Toc130891230)

[**7.3. Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju o nabavi** 31](#_Toc130891231)

[**7.4. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva** 32](#_Toc130891232)

[**7.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude** 32](#_Toc130891233)

[**7.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi robe** 33](#_Toc130891234)

[**7.4.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku** 34](#_Toc130891235)

[**7.5.** **Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda** 34](#_Toc130891236)

[**7.6. Nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom javnog otvaranja ponuda** 35](#_Toc130891237)

[**7.7. Uradci ili dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti natjecateljima ili ponuditeljima.** 35](#_Toc130891238)

[**7.8. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora o javnoj nabavi robe** 36](#_Toc130891239)

[**7.9. Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)** 36](#_Toc130891240)

[**7.10. Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju** 36](#_Toc130891241)

[**7.11. Rok, način i uvjeti plaćanja** 36](#_Toc130891242)

[**7.12. Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela** 37](#_Toc130891243)

[**7.13. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima** 37](#_Toc130891244)

[**7.13.1** **Upis u očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda** 37](#_Toc130891245)

[**7.13.2. Dozvola za obavljanje djelatnosti s uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje** 38](#_Toc130891246)

[**7.13.3. Izjava o sukladnosti proizvođača proizvoda** 38](#_Toc130891247)

[**7.14. Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima** 38](#_Toc130891248)

[**7.14.1 Obveza edukacije medicinskog osoblja** 38](#_Toc130891249)

[Odabrani ponuditelj je dužan za isporučeni PET/CT uređaj o svom trošku osigurati edukaciju medicinskih djelatnika KBC-a Osijek u trajanju od najmanje dva puta po 5 (pet) radnih dana na lokaciji Naručitelja. 38](#_Toc130891250)

[**7.14.2. Ugovorna kazna za dane kada isporučeni uređaj nije u punoj funkciji** 38](#_Toc130891251)

[**7.14.3. Trošak ponude i preuzimanje dokumentacije o nabavi** 39](#_Toc130891252)

[**7.14.4. Dodatne informacije i objašnjenja Dokumentacije o nabavi** 39](#_Toc130891253)

[**7.14.5. Integritet podataka i tajnost ponuda** 39](#_Toc130891254)

[**7.14.6. Odluka Vijeća Europske unije 2022/578 o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini** 40](#_Toc130891255)

[**7.15. Završne odredbe** 40](#_Toc130891256)

[**1. PRILOG: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE** 41](#_Toc130891257)

[**2. PRILOG: NECJENOVNI KRITERIJ: Dodatne tehničke karakteristike uređaja** 47](#_Toc130891258)

[**3. PRILOG: PRIJEDLOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI** 49](#_Toc130891259)

[**4**. **PRILOG: OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU** 59](#_Toc130891260)

[**5. PRILOG: Izjava iz točke 7.14.6. Dokumentacije o nabavi** 61](#_Toc130891261)

Ova Dokumentacija o nabavi izrađena je sukladno članku 3. stavku 3., članku 4. i članku 200. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/2016 i 114/2022, dalje u tekstu: ZJN 2016) i članku 2. i 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (''Narodne novine'', broj 65/2017 i 75/2020, dalje u tekstu: Pravilnik o dokumentaciji o nabavi) te čini podlogu za izradu ponude u ovom postupku javne nabave.

**1. OPĆI PODACI**

**1.1. Podaci o naručitelju**

Naziv: Klinički bolnički centar Osijek

Sjedište: Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

OIB: 89819375646

Tel.: 031/511-511

Faks: 031/512-222

Internetska adresa: <http://www.kbco.hr/>

Adresa e-pošte: [ravnateljstvo@kbco.hr](mailto:ravnateljstvo@kbco.hr)

IBAN: HR1210010051863000160

Odgovorna osoba naručitelja: ravnatelj doc. dr. sc. Željko Zubčić, dr. med.

U smislu ZJN 2016 naručitelj je javni naručitelj.

**1.2. Osobe ili služba zadužena za kontakt**

Za pripremu i provedbu postupka javne nabave zadužena je Služba za poslove nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek, kontakt e-pošta: [javna.nabava@kbco.hr](mailto:javna.nabava@kbco.hr) , broj telefona: 031/511-084.

Sukladno članku 59. stavku 1. ZJN 2016 Naručitelj i gospodarski subjekti komuniciraju i razmjenjuju podatke elektroničkim sredstvima komunikacije. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) kroz modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi. Prilikom elektroničke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između ponuditelja i Naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda. Detaljne upute o načinu komunikacije između gospodarskih subjekata i naručitelja u roku za dostavu ponuda putem sustava EOJN RH dostupne su na stranicama EOJN RH, na adresi: <https://eojn.nn.hr>

**1.3. Evidencijski broj nabave**

VV-23/55

**1.4. Sukob interesa**

Gospodarski subjekti u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju s kojima Klinički bolnički centar Osijek, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi temeljem članka 80. stavak 2. točka 2. ZJN 2016, a u svezi s člankom 76. stavkom 2. ZJN 2016:

1. MIPES CONSULTING, obrt za usluge, Županijska 11, 31000 Osijek
2. MIPES d.o.o, F. Šepera 14, 31431 Čepin
3. Poliklinika Sveti Ante d.o.o., Zrinjevac 4, 31000 Osijek
4. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2, 31000 Osijek

**1.5. Vrsta postupka javne nabave**

Klinički bolnički centar Osijek provodi otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti.

**1.6. Procijenjena vrijednost nabave**

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 2.240.000,00 EUR (bez PDV-a).

**1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi**

Naručitelj će, nakon što Odluka o odabiru postane izvršna, s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi robe.

**1.8. Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave**

Ne uspostavlja se dinamički sustav nabave.

**1.9. Navod o neprovođenju elektroničke dražbe**

Elektronička dražba se ne provodi.

**1.10. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima**

Naručitelj nije provodio prethodno savjetovanje u predmetnom postupku javne nabave.

**2. PODACI O PREDMETU NADMETANJA**

**2.1. Opis predmeta nabave**

Predmet nabave je medicinski uređaj: PET/CT uređaj uključujući isporuku medicinske opreme, instalaciju i puštanje u punu funkciju rada uređaja, edukaciju korisnika o načinu rukovanja i radu s opremom te redovno održavanje opreme tijekom jamstvenog perioda u trajanju od 24 (dvadeset i četiri) mjeseca.

Opis predmeta nabave potpuno je utvrđen u *Tehničkoj specifikaciji* (PRILOG 1.), u kojem su detaljno opisane minimalne karakteristike traženog predmeta nabave. Ponuditelji su dužni ponuditi predmet nabave sukladno zahtjevima i potrebama Naručitelja opisanih u tehničkoj specifikaciji predmeta nabave.

**2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen u grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen u grupe.**

CPV oznaka: 33115100-0, Opis: CT skeneri

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

**2.3. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila koja će se primijeniti kako bi se odredilo koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju, ako je ograničen broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju ili je sudjelovanje ograničeno samo na jednu ili nekoliko grupa**

Nije primjenjivo.

**2.4. Količina predmeta nabave**

Naručitelj je u *Troškovniku* odredio točnu količinu predmeta nabave. Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni predmet nabave prema tehničkom opisu navedenom u *Tehničkoj specifikaciji*.

**2.5. Tehničke specifikacije**

Tehnička specifikacija u predmetnom postupku nabave određena je sukladno članku 206. ZJN 2016. Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta, minimalne karakteristike i količina iskazani su u dijelu Dokumentacije o nabavi: *Prilog 1: Tehnička specifikacija predmeta nabave*. Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne karakteristike koje su opisane u tehničkoj specifikaciji.

Ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti popunjen - **1. PRILOG: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE.**

Ponuditelj treba popuniti 1. PRILOG: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE na sljedeći način:

1. Ponuditelji moraju popuniti dio obrasca s podacima o nazivu modela proizvoda kojeg nude, naziv proizvođača, zemlju podrijetla te godinu proizvodnje nuđenog uređaja.
2. U stupcu „*Tražene minimalne tehničke karakteristike sukladno potrebama Naručitelja*“ Naručitelj je opisao minimalne tehničke karakteristike uređaja, zahtjeve, namjene i uvjete predmeta nabave.
3. U stupcu „*Ponuđene tehničke specifikacije“* ponuditelji upisuju konkretne tehničke karakteristike i svojstva ponuđenog proizvoda.
4. U stupac „*Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU“*, ponuditelji upisuju referentnu točku, stranicu kataloga, prospekta, tehničke dokumentacije ili Izjave proizvođača ponuđenog proizvoda na kojoj se može provjeriti sukladnost između traženog i ponuđenog.

**Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Tehničkoj specifikaciji kao niti dopisivati stupce niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije**.

**DOKAZIVANJE tehničke sukladnosti sa zahtjevima Naručitelja:**

Člankom 291. stavkom 1. točkom 4. ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj tijekom pregleda i ocjene ponuda provjerava ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije, a odredbom članka 295. stavka 1. istoga Zakona propisano je da je javni naručitelj obvezan odbiti ponudu za koju na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda i provjere uvjeta iz članka 291. ZJN 2016, utvrdi da je nepravilna, neprikladna ili neprihvatljiva. Stoga **ponuditelji su dužni u ponudi dostaviti odgovarajući dokaz da ponuđeni predmet nabave udovoljava traženim tehničkim specifikacijama**,

Sukladno točki 4.2.3. ove Dokumentacije, a u svrhu dokazivanja da ponuđena roba udovoljava zahtjevima i minimalnim karakteristikama predmeta nabave iz tehničke specifikacije, Ponuditelj u ponudi dostavlja katalog, prospekt proizvoda i/ili drugu tehničku dokumentaciju uređaja koji je predmet nabave.

**2.6. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, (ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.)**

U dijelu ove Dokumentacije – *PRILOG 1: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE*, navedene su tražene tehničke specifikacije materijala, tražena kvaliteta proizvoda, opreme svojstva i zahtjevi povezani s ovom nabavom, kao i pripadni kriteriji jednakovrijednosti za materijale, proizvode i opremu čije se karakteristike ne mogu dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 209. ZJN 2016.

Naručitelj neće odbiti ponudu zbog toga što ponuđena roba nije u skladu s tehničkim specifikacijama na koje je uputio, ako ponuditelj u ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju dokaže bilo kojim prikladnim sredstvom, što uključuje i sredstva dokazivanja iz članka 213. ZJN 2016, da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama, kako je definirano čl. 211. ZJN 2016.

Ukoliko su proizvodi, materijali ili druge karakteristike robe u tehničkoj specifikaciji navedeni s imenom proizvođača, ili kataloškim brojem, ili tržišnim nazivom ili na bilo koji način indiciraju o kojem se proizvođaču radi, ne favoriziraju tog proizvođača ili taj proizvod, nego su ti proizvodni nazivi poslužili samo i isključivo da bi se predmetni proizvod mogao bolje opisati. U svakom slučaju smatra se da je svaka takva uputa popraćena izrazom „*ili jednakovrijedno*“ te da su ponuditelji slobodni nuditi jednakovrijedna rješenja. Ponuditelji imaju pravo ponuditi proizvode bilo kojeg proizvođača koji imaju jednakovrijedne karakteristike kao proizvodi koji su naznačeni Troškovnikom. Jednakovrijednost proizvoda dokazuje se prema u stavkama propisanim kriterijima za ocjenu jednakovrijednosti proizvoda. U stavkama u kojima nisu dodatno propisani kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti proizvoda, jednakovrijedni proizvod mora zadovoljiti sve tražene brojčane vrijednosti (tehničke karakteristike) navedene u stavci Tehničke specifikacije.

U Tehničkoj specifikaciji nuđenog proizvoda, ako nudi jednakovrijedan proizvod, u za to predviđeno mjesto, ponuditelj je u obvezi upisati proizvođača ponuđenog proizvoda i dokazati sukladnost traženoj specifikaciji. Ako to nije navedeno u tekstu opisa, smatrat će se da je ponuditelj ponudio izvorno opisanu stavku.

Ponuditelj je dužan u ponudi na zadovoljavajući način naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokazati da rješenja, materijali i oprema koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve određene tehničkim specifikacijama. Naručitelj neće odbiti ponudu ponuditelja koji u svojoj ponudi na zadovoljavajući način, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokaže da proizvod koji nudi na jednakovrijedan način zadovoljava zahtjeve i uvjete određene u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

**Mjerodavni kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti**

Dokaz jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj. U svrhu ocjenjivanja jednakovrijednosti ponuđenog, ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj je dužan dostaviti prikladno sredstvo, a to može biti tehnička dokumentacija ponuđenog jednakovrijednog proizvoda iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti: tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti, ispitni izvještaji priznatog tijela, katalozi, brošure, prospekti i sl., prema kriterijima mjerodavnima za ocjenu jednakovrijednosti navedenima u tehničkoj specifikaciji predmeta nabave.

Člankom 291. stavkom 1. točkom 4. ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj tijekom pregleda i ocjene ponuda provjerava ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije, a odredbom članka 295. stavka 1. istoga Zakona propisano je da je javni naručitelj obvezan odbiti ponudu za koju na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda i provjere uvjeta iz članka 291. ZJN 2016, utvrdi da je nepravilna, neprikladna ili neprihvatljiva. Stoga, ponuditelj je obvezan već u ponudi dostaviti odgovarajući dokaz „jednakovrijednosti“ da predmet koji nudi udovoljava zahtjevima iz tehničke specifikacije, tehničku dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehnička dokumentacija proizvođača, tehnički listovi, katalozi, izvješća o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti, certifikati i slični prikladni dokumenti).

**2.7. Troškovnik**

Troškovnik je poseban dokument učitan u EOJN RH uz ovu Dokumentaciju o nabavi u nestandardiziranom obliku, u obliku Excel radne knjige i sastavni je dio ove Dokumentacije o nabavi.

Cijena se izražava u eurima te se zaokružuje na dvije decimale. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelj ne smije mijenjati tekst ili količine navedene u Troškovniku.

Troškovnik se obvezno dostavlja u formatu u kojem je objavljen u EOJN, što uključuje sve izmjene i dopune istog koje su, ukoliko ih je bilo, objavljene u EOJN RH. Popunjeni Troškovnik u prilaže se u digitalnom obliku u ponudi.

Prilikom ispunjavanja Troškovnika ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke.

Ako cijena ponude bez PDV-a iskazana u Troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a iskazanoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez PDV-a iskazana u Troškovniku.

Troškovnik nije potrebno potpisati ni ovjeravati pečatom.

**2.8. Mjesto izvršenja ugovora o javnoj nabavi**

Mjesto isporuke robe je Klinički bolnički centar Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek.

**2.9. Rok početka i završetka izvršenja ugovora o javnoj nabavi**

Ugovorne obveze započinju danom obostranog potpisa ugovora o javnoj nabavi robe. Rok za isporuku, montažu, puštanje u punu funkciju rada uređaja, edukaciju osoblja Naručitelja o načinu rukovanja i radu s opremom, te uredno izvršenu primopredaju isporučenog predmeta nabave iznosi **maksimalno 120 (sto dvadeset) kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.** Rok za potpuno ispunjenje svih ugovornih obveza (kompletno servisiranje i održavanje sa svim rezervnim dijelovima uređaja za rad u punoj funkciji) traje do isteka ugovorenog jamstvenog roka u trajanju od 24 (dvadeset četiri) mjeseca.

***Ugovorna kazna za prekoračenje roka isporuke robe***

U skladu s odredbama članka 350. do 356. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, u daljnjem tekstu: Zakon o obveznim odnosima) odabrani ponuditelj će platiti ugovornu kaznu zbog neispunjenja obveza u ugovorenom roku i to ako ne isporuči medicinsku opremu koja je predmet ove nabave u roku koji je bio predmet kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, a koji je odabrani ponuditelj u ponudi naveo.

Ako odabrani ponuditelj prekorači ponuđeni rok isporuke predmeta nabave, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu za svaki kalendarski dan prekoračenja ugovorenog roka u visini od 0,1% ugovorene vrijednosti s PDV-om.

Naplata ugovorene kazne obavit će se po sastavljanju Zapisnika o preuzimanju i stavljanju u funkciju uređaja u kojem će se evidentirati prekoračenje roka isporuke predmeta nabave.

**2.10. Opcije i moguća obnavljanja ugovora o javnoj nabavi**

Nije primjenjivo.

**3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

**3.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta**

**3.1.1.** Temeljem članka 251. ZJN 2016. javni naručitelj obvezan je u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave isključiti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

**1.** je gospodarski subjekt **koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj** ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

1. *sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji*, na temelju

* članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona,
* članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) Kaznenog zakona (»Narodne novine« br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

1. *korupciju*, na temelju

* članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona,
* članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine« br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

1. *prijevaru*, na temelju

* članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona,
* članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine« br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

1. *terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima*, na temelju

članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona,

* članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) Kaznenog zakona (»Narodne novine« br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

1. *pranje novca ili financiranje terorizma*, na temelju

* članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona,
* članka 279. (pranje novca) Kaznenog zakona (»Narodne novine« br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

1. *dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima*, na temelju

* članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona,
* članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) Kaznenog zakona (»Narodne novine« br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

ili

**2.** je gospodarski subjekt **koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj** ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela navedena u toč. 1. od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od a) do f) Direktive 2014/24/EU.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

* **ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD): Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama, za sve gospodarske subjekte u ponudi.**

**Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje obvezne osnove za isključenje iz točke 3.1.1. Dokumentacije o nabavi:**

1. **izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra** ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin,
2. ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene točkom 3.1.1. pod 1. i 2. ove Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni **Izjavom pod prisegom** ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin. Sukladno članku 20. stavku 12. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi predmetnu izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. Izjava mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika. (PRILOG 4. - Izjava o nekažnjavanju - ogledni obrazac, ponuditelji mogu dostaviti svoj obrazac koji će sadržajno odgovarati propisanom.)

**3.1.2.** **Sukladno odredbi članka 252. ZJN 2016 naručitelj je obvezan iz postupka javne nabave isključiti gospodarskog subjekta koji nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:**

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

* **ispunjeni ESPD obrazac: Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje, za sve gospodarske subjekte u ponudi.**

**Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke:**

* **potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta** kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene točkom 3.1.2., oni mogu biti zamijenjeni **Izjavom pod prisegom** ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. Navedenu izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

**3.2. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta**

**Javni naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave** ako je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

* **ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore navedenu osnove za isključenje)** za sve gospodarske subjekte u ponudi

**Naručitelj će kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke prihvatiti sljedeće:**

* **izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta** kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz točke 3.2. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti opisane točkom 3.2., odnosno člankom 254. stavka 1. točke 2. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni **Izjavom pod prisegom** ili, ako Izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, Izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta. Navedenu izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

**Odredbe o ''samokorigiranju'':**

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje. Takav gospodarski subjekt obvezan je u ESPD obrascu Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama opisati poduzete mjere vezano uz ''samokorigiranje''.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

* + - 1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom,
      2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom,
      3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

U cilju dokazivanja gore navedenih poduzetih mjera, Ponuditelj u ponudi dostavlja dokaze o mjerama koje je poduzeo. Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt, ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta i dostavljene dokaze ponuditelja. Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene. Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti dostavljanja dokaza o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje, sve do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi. Razdoblje isključenja ponuditelja kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.1. podtočaka od a) do f) ove Dokumentacije je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije utvrđeno drukčije.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza. Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi sljedeće ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje da ne postoje obvezne osnove za isključenje iz točke 3.1. ove Dokumentacije o nabavi.

**4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (uvjeti sposobnosti)**

* **PRIMJENJIVO ZA SVE GRUPE PREDMETA NABAVE**

Gospodarski subjekti moraju dokazati svoju:

* sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,
* tehničku i stručnu sposobnost

**4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti**

**4.1.1**. Za potrebe dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

* **ispunjeni ESPD obrazac: Dio IV. Kriteriji za odabir, odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1.**

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti:

1. **izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.**

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti zaseban ESPD i pojedinačno dokazati traženo.

**4.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine**

Sukladno članku 259. ZJN 2016. javni naručitelj u ovoj Dokumentaciji definira uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebne ljudske i tehničke resurse te potrebno iskustvo za izvršenje ugovornih obveza na odgovarajućoj razini kvalitete. Ponuditelj mora dokazati postojanje tehničke i stručne sposobnosti slijedećim dokazima:

**4.2.1. Popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini**

U popisu se navode isporuke istog ili sličnog predmeta nabave (medicinskih uređaja i opreme), vrijednost robe, datum te naziv druge ugovorne strane. Vrijednost uredno izvršenih isporuka robe (vrijednost jedne do maksimalno deset isporuka robe u zbroju) mora biti najmanje u iznosu procijenjene vrijednosti predmeta nabave bez PDV-a.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja**:**

1. **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1b), točka 10 (ako je primjenjivo).**

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti navedene u ESPD obrascu:

1. **popisglavnih isporuka robe** koji sadržava najmanje jednu (1) do najviše deset (10) isporuka robe (medicinski uređaji i oprema) ustanovama na području zdravstva u minimalnom iznosu procijenjene vrijednosti predmeta nabave bez PDV-a (vrijednost jedne do maksimalno deset isporuka robe u zbroju).

* **U popisuglavnih isporuka robe** ponuditelj navodi najmanje:
* Naziv i sjedište druge ugovorne strane,
* Opis isporučene robe,
* Datum izvršenja isporuke
* Vrijednost robe u EUR bez PDV-a.

**4.2.2. Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima ili tehničkim tijelima, neovisno o tome pripadaju li izravno gospodarskom subjektu, a posebno onima odgovornim za kontrolu kvalitete**

Sukladno članku 268.stavku 1.točki 4. ZJN 2016 gospodarski subjekti trebaju imati na raspolaganju za potrebe izvršenja ugovora najmanje dvije osobe za poslove postavljanja, instaliranja i servisiranja medicinskog uređaja i opreme koja je predmet ove nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja**:**

1. **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 2), točka 10 (ako je primjenjivo)**

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti:

1. **Izjava o angažiranim tehničkim stručnjacima** koju daje ovlaštena osoba gospodarskog subjekta, a koja sadrži sljedeće podatke: imena i prezimena tehničkih stručnjaka koji će sudjelovati i biti odgovorni za postavljanje, instalaciju i servisiranje uređaja koji je predmet nabave te njihove kontakt podatke sukladno članku 268. stavku 1. točki 4. ZJN 2016, kao i popis imena i odgovarajuće stručne kvalifikacije osoblja koje će biti odgovorno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi robe koji uključuje poslove postavljanja i instaliranje uređaja sukladno članku 49. ZJN 2016.

Dostavljenim dokazom ponuditelj treba nedvojbeno dokazati da **raspolaže sa najmanje 2 (dvije) osobe** za poslove postavljanja, instaliranja i servisiranja medicinskog uređaja i opreme koja je predmet ove nabave.

1. Osposobljenost servisera dokazuje se **certifikatom, potvrdom ili jednakovrijednim dokazom proizvođača opreme ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU** iz kojeg je vidljivo da imenovani serviser ima potrebna znanja i vještine za obavljanje poslova instaliranja i/ili servisiranja za istu ili sličnu opremu. Traženi dokument može biti, osim na hrvatskom jeziku, dostavljen i na engleskom jeziku, no ponuditelji su dužni, ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, u traženom zakonskom roku dostaviti prijevode dokumenata.

**4.2.3. Opisi ili fotografije čija autentičnost mora biti potvrđena na zahtjev javnog naručitelja**

Sukladno članku 268. stavku 1. točki 13. ZJN 2016 ponuditelj mora dokazati Naručitelju da je roba koju nudi u skladu sa zahtjevima u pogledu opisa predmeta nabave i Tehničke specifikacije predmeta nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Dokumentacije, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

1. **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 11)**

Člankom 291. stavkom 1. točkom 4. ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj tijekom pregleda i ocjene ponuda provjerava ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije. U tu svrhu, **ponuditelji u ponudi dostavljaju**:

**Katalog, prospekt proizvoda i/ili druga tehnička dokumentacija** koja se odnosi na zahtjeve navedene u pogledu svojstava predmeta nabave, a kako je opisano i traženo u ovoj Dokumentaciji. Uz svaki podatak kojim se dokazuje postojanje tražene minimalne tehničke karakteristike u katalogu, prospektu ili drugoj tehničkoj dokumentaciji potrebno je upisati redni broj stavke Tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom.

U obrascu Dokumentacije o nabavi *1. PRILOG: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE* ponuditelji u stupcu „*Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*)“, upisuju broj stranice dokumenta s dokazom originalnih tehničkih karakteristika nuđenog proizvoda, što Naručitelju mora omogućiti pretragu kako na internetskim stranicama drugih institucija ili dostavljenim dokazima tehničke i stručne sposobnosti koji se traže u ovoj Dokumentaciji. Naručitelj zadržava pravo provjeriti tehničke karakteristike predmeta nabave na internetskim stranicama proizvođača ili njegovog zastupnika.

Ukoliko neke tražene tehničke karakteristike ponuđenog uređaja nisu navedene ili opisane u katalogu, prospektu ili drugoj tehničkoj dokumentaciji, iste moraju biti dokazane **Izjavom proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU***.* Na Izjavi mora biti naznačeno ime i prezime ovlaštene osobe, funkcija koju ovlaštena osoba obavlja te detaljni kontakt podaci ovlaštene osobe proizvođača ili ovlaštenog zastupnika koja potpisuje i pečatom ovjerava Izjavu. Ponuditelji mogu dostaviti katalog, prospekt, drugu tehničku dokumentaciju proizvoda i/ili Izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika kao sastavni dio elektroničke ponude ili u tiskanom obliku kao dio ponude koja ne može biti dostavljena elektroničkim putem. Na zahtjev Naručitelja autentičnost kataloga/prospekta ili druge tehničke dokumentacije se mora potvrditi

Katalog, prospekt, druga tehnička dokumentacija proizvoda te Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika može biti, osim na hrvatskom jeziku, dostavljen i na engleskom jeziku, no ponuditelji su dužni, ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, u traženom zakonskom roku dostaviti prijevode dijelova dostavljenih dokumenata.

**4.2.4. Potvrde koju izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno određenim tehničkih specifikacijama ili normama na koje se upućuje**

Sukladno članku 268. stavku 1. točki 13. podtočka b) ZJN 2016 ponuditelji moraju dokazati Naručitelju da medicinski proizvod koji nude posjeduju „CE“ oznaku popraćenu identifikacijskim brojem jedne od ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti pri Europskoj komisiji.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Dokumentacije, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

* **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 12)**

Naručitelj će od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi Naručitelju u svrhu dokazivanja ispunjavanja tražene okolnosti sljedeće dokumente:

**Potvrdu o sukladnosti (*eng. EC-Certificate***) odnosno dokaz da ponuđeni medicinski proizvod ima oznaku CE, sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013) i Pravilniku o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 84/2013) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima ili propisima Europske unije.

Ponuditelj je sposoban ako ima potvrdu – CE certifikat izdanu od strane nadležnih instituta ili priznatih tijela za kontrolu kvalitete.

Na dokumentu je potrebno jasno naznačiti za koji dio/element medicinske opreme i/ili sustava (redni broj stavke Tehničke specifikacije) se potvrda odnosi. *Potvrda o sukladnosti*, tzv. *CE certifikati* može se dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuditelji su dužni ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, dostaviti prijevode Potvrde o sukladnosti, tzv. *CE certifikata*. Prijevodi moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Ukoliko ponuditelj nudi medicinske proizvode Klase I koje prema EU direktivama proizvođač sam označava bez učešća ovlaštenog tijela, a temeljem Zakona o medicinskim proizvodima dostavlja *Izjavu* da proizvod spada u Klasu I te kao takav ne posjeduje CE certifikat.

Za proizvode koji su razvrstani u *in-vitro* medicinske proizvode – ostali prema Pravilniku o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda, nije potrebno dostaviti Potvrdu o sukladnosti nego samo *Izjavu da se radi o proizvod**ima razvrstanim u ovu skupinu.*

Ukoliko se nude proizvodi koji ne spadaju u skupinu medicinskih proizvoda sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima, ponuditelji nisu dužni dostaviti ovaj dokaz već samo *Izjavu da se radi o nemedicinskim proizvodima* s naznačenim proizvodima na koje se to odnosi.

**Napomena:** ponuditelj mora za svaki element / medicinski uređaj, oprema i/ili sustava koji čini sastavni dio medicinske opreme koja je predmet ove nabave, posjedovati *Potvrdu o sukladnosti* prijavljenog tijela ili priložiti skupnu *Potvrdu o sukladnosti* prijavljenog tijela u kojoj su navedeni svi medicinski proizvodi koje nudi u ovom postupku javne nabave.

U slučaju da su određeni proizvodi u postupku recertifikacije, Naručitelj će prihvatiti i dostavu zadnjeg važećeg CE certifikata uz izjavu proizvođača kojom se potvrđuje da je proizvod u postupku recertifikacije.

**4.3. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata**

Gospodarski subjekt se može u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija tehničke i stručne sposobnosti, za odabir gospodarskog subjekta osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnost odnosa.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora o javnoj nabavi, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Naručitelj će provjeriti ispunjava li drugi subjekt na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnost) sukladno točki 4.2. ove Dokumentacije o nabavi te postoje li osnove za isključenje sukladno točkama 3.1. i 3.2. ove Dokumentacije o nabavi.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

Oslanjanje gospodarskog subjekta na sposobnost drugih subjekata, preliminarno se dokazuje ESPD obrascem, a naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim oslanjanje na sposobnost drugih subjekata:

1. **Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor/Sporazum o poslovnoj/tehničkoj suradnji iz kojega je vidljivo koji se resursi međusobno ustupaju.** Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor/Sporazum o poslovnoj/tehničkoj suradnji mora minimalno sadržavati:

* naziv i sjedište gospodarskog subjekta koji ustupa resurse te naziv i sjedište ponuditelja kojemustupa resurse,
* jasno i točno navedene resurse koje stavlja na raspolaganje te način na koji se stavljaju na raspolaganje u svrhu izvršenja ugovora,
* potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje, odnosno u slučaju Ugovora/sporazuma o poslovnoj suradnji potpis i pečat ugovornih strana.

**4.4. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, minimalan broj sposobnih natjecatelja koje će se pozvati na dostavu ponuda ili na dijalog, te po potrebi, maksimalan broj**

Nije primjenjivo.

**4.5. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta**

Naručitelj je u točkama 4.1., 4.2. i 4.3. ove Dokumentacije o nabavi odredio dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta.

Sukladno članku 262. ZJN 2016 javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi (e-ESPD) kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. Smatra se da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016 ili putem EOJN RH. Ako se pristup bazama podataka obavlja putem EOJN RH, isti generira izvještaj s podacima u vezi s ažuriranim popratnim dokumentima.

Sukladno članku 263. ZJN 2016, javni naručitelj u postupcima javne nabave male vrijednosti može od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente.

Ažurirane popratne dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru.

U svrhu dodatne provjere informacija naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, javni naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama, osim u slučaju ako je gospodarski subjekt upisan u popis iz pododjeljka 6. Odjeljka C. ZJN 2016.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz ove Dokumentacije o nabavi, javni naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te će, prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je podnio sljedeću ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente tražene iz ove Dokumentacije o nabavi, osim ako već posjeduje te dokumente.

Javni naručitelj može pozvati ponuditelja da nadopuni ili objasni dokumente zaprimljene sukladno ovoj Dokumentacije o nabavi, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 293. ZJN 2016.

**5. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT – ESPD)**

U cilju dokazivanja da Ponuditelj nije u jednoj od situacija zbog koje se isključuje iz ovog postupka javne nabave, te u cilju dokazivanja ispunjavanja traženih kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, Ponuditelj u svojoj ponudi, kao njen sastavni dio prilaže popunjenu Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (eng. *European Single Procurement Document* – eESPD – dalje u tekstu).

eESPD je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

* nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje iz postupka javne nabave (osnove za isključenje)
* ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta,

**5.1. Upute za popunjavanje ESPD obrasca**

Ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti zasebno ispunjeni eESPD obrazac.

Naručitelj je na temelju podataka iz ove dokumentacije o nabavi kroz sustav EOJN kreirao elektroničku verziju ESPD obrasca u .*xml. formatu* - eESPD zahtjev u koji je upisao osnovne podatke i definirao tražene dokaze te je kreirani eESPD zahtjev (u.xml i .pdf formatu) priložio ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Gospodarski subjekt obvezni su u eESPD obrascu ( u.xml formatu) izraditi i dostaviti svoje odgovore sukladno definiranim zahtjevima Naručitelja.

Gospodarski subjekt ispunjava eESPD obrazac u poljima koja ja Naručitelj odredio kao „*Informacija se traži*“.

Upute za preuzimanje eESPD zahtjeva te kreiranje eESPD odgovora: eESPD zahtjev naručitelja gospodarski subjekti preuzimaju u .*xml* formatu na popisu objava kao dio Dokumentacije o nabavi te kroz platformu EOJN RH kreira odgovor.

Kreiranje eESPD odgovora u EOJN RH kroz modul ESPD:

U izborniku "ESPD" odabire se "Moji ESPD"



te odabrati polje „Novi ESPD odgovor“



Učitati preuzeti ESPD zahtjev u *xml formatu*.

Nakon učitavanja EOJN RH automatski ispisuje osnovne podatke o postupku, a gospodarski subjekt upisuje odgovore za tražene podatke koristeći navigaciju EOJN RH, („dalje“, „Spremi i dalje“ i „Natrag“). eESPD obrazac - ESPD odgovor generira se u *pdf.* i .*xml formatu* te ga gospodarski subjekt preuzima u .zip datoteci na svoje računalo. U trenutku predaje elektroničke ponude gospodarski subjekt prilaže generirani eESPD obrazac – odgovor u .*xml formatu*. Osim popunjavanja eESPD obrasca kroz platformu EOJN RH, gospodarski subjekt može dostaviti eESPD obrazac ispunjen kroz servis za elektroničko popunjavanje ESPD-a (.xml format) Europske komisije koji je dostupan na internetskoj adresi: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hr>.

Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, nema podugovaratelja i ne oslanja se na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen samo jedan eESPD obrazac. Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, ali se oslanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen eESPD obrazac za sebe i zaseban ispunjen eESPD obrazac za svakog pojedinog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja (vidi Dio II., Odjeljak C eESPD obrasca).

Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama, u ponudi dostavlja ispunjen eESPD obrazac za sebe i zaseban ispunjen eESPD obrazac za podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanja (vidi Dio II., Odjeljak D eESPD obrasca). U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svaki član zajednice gospodarskog subjekta mora dostaviti zaseban eESPD obrazac u kojem su utvrđeni relevantni podaci za svakog člana zajednice gospodarskog subjekta u skladu s zahtjevima ove Dokumentacije o nabavi. U slučaju podugovaratelja, gospodarski subjekt mora dostaviti zaseban eESPD u kojem su navedeni relevantni podaci za podugovaratelja traženi ovom dokumentacijom o nabavi. U eESPD obrascu se navode izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, Naručitelju dostaviti potvrde i druge oblike navedene dokazne dokumentacije. Ako Naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u eESPD obrascu navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u eESPD obrascu kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno prethodnom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio ažuriranih popratnih dokumenata ili dokaza. ESPD nije potrebno potpisati niti ovjeravati pečatom.

Gospodarski subjekti su obvezni ispuniti primjenjive podatke u dijelovima ESPD obrasca kako je Naručitelj prethodno naveo u ovoj Dokumentaciji:

* Dio II. Podaci o gospodarskom subjektu
* Dio III. Osnove za isključenje
* Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta (Odjeljak A i C)

**6. PODACI O PONUDI**

**6.1. Sadržaj i način izrade ponude**

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da će izvršiti isporuku robe, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima navedenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, osim ako je Naručitelj drukčije odredio u Dokumentaciji.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove Dokumentacije, ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst iz ove Dokumentacije.

Ponuda se dostavlja isključivo u elektroničkom obliku elektroničkim sredstvima komunikacije.

U roku za dostavu ponuda ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati.

**6.****1.1. Način izrade ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima**

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude, neovisno o tome je li potpisana ili nije, te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

Ponuditelj nije obvezan označiti stranice ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije.

Ponuditelj nije obvezan dostaviti presliku ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije.

Ako se dijelovi ponude dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, ponuditelj mora u ponudi navesti koji dijelovi se tako dostavljaju.

Ponuditelji kreiraju ponudu u sustavu EOJN RH koja sadrži sljedeće:

1. popunjeni Ponudbeni list, uključujući Uvez ponude kreiran putem EOJN RH,
2. popunjeni Troškovnik (Excel format)
3. popunjeni eESPD obrazac za sve gospodarske subjekte u ponudi
4. Jamstvo za ozbiljnost ponude
5. Katalog, prospekt proizvoda i/ili druga tehnička dokumentacija kojima se dokazuje tehnička i stručna sposobnost sukladno točki 4.2.3. DON-a
6. Dokaz upisa u očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda (točka 7.13.1. DON-a)
7. Dokaz o ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti s uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (točka 7.13.2. DON-a)
8. Izjava o sukladnosti proizvođača proizvoda (točka 7.13.3. DON-a)
9. popunjen obrazac 1. PRILOG: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
10. popunjen obrazac 2. PRILOG: NECJENOVNI KRITERIJ: Dodatne tehničke karakteristike uređaja
11. Katalog, prospekt proizvoda i/ili druga tehnička dokumentacija u svrhu dokazivanja necjenovnog kriterija (točka 6.6.1. podtočka 2 DON-a)
12. Izjava iz točke 7.14.6. DON-a (ogledni obrazac Izjave 5. PRILOG DON-a).

Ako se radi o zajednici gospodarskih subjekata, ponudbeni list sadrži podatke o ponuditelju, i to za svakog člana zajednice uz obveznu naznaku člana koji je voditelj zajednice te ovlašten za komunikaciju s naručiteljem

**6.1.2. Način izrade dijelova ponude koji se dostavljaju sredstvima koja nisu elektronička**

Ponuda ili njezin dio koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička izrađuju se na način da čine cjelinu. Ponuda ili njezin dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude kao što su jamstvo za ozbiljnost ponude, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u ponudi kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u ponudi navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio ponude započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude dokument koji je izvorno numeriran, ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ako naručitelj od ponuditelja zahtjeva dostavu preslike ponude na mediju za pohranjivanje podataka, on se dostavlja zajedno s izvornikom ponude.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi te uz ispravke mora biti naveden datum ispravka i potpis ponuditelja.

**6.2. Način dostave ponude**

**6.2.1. Način dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije**

Procesom predaje ponude smatra se prilaganje (eng. *upload/*učitavanje) dokumenata ponude. Sve priložene dokumente Elektronički oglasnik javne nabave uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude“. Uvez ponude stoga sadrži podatke o Naručitelju, Ponuditelju ili Zajednici gospodarskih subjekata, po potrebi Podugovarateljima, ponudi te u Elektroničkom oglasniku javne nabave generirani Ponudbeni list (npr. obrasci, troškovnici i sl.)

Ako se dijelovi ponude dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, ponuditelj mora u ponudi navesti koji dijelovi se tako dostavljaju.

Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponudu dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke ponude te se bez odgode Ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednim brojem ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda.

Ključni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnički uvjeti koje mora ispuniti kako bi uspješno predao elektroničku ponudu su slijedeći:

* Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio u Elektronički oglasnik javne nabave kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je upisao važeću adresu e-pošte za razmjenu informacija s Naručiteljem putem elektroničkog oglasnika,
* Gospodarski subjekt je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave dostavio ponudu u roku za dostavu ponuda.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN trajno će onemogućiti pristup tim ponudama čime će se osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, Ponuditelj će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

**6.2.2. Izmjena i/ili dopuna ponude**

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda mijenjati svoju ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude.

Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znači da se učitavanjem nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadržava izmijenjene ili dopunjene podatke. Učitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u Elektronički oglasnik javne nabave, Naručitelju se šalje nova izmijenjena/dopunjena ponuda.

Ponuditelj je obvezan izmjenu ili odustanak od ponude dostaviti na isti način kao i osnovnu ponudu s naznakom da se radi o izmjeni ili odustanku.

U slučaju odustanka od ponude, EOJN RH trajno onemogućava pristup toj ponudi ako je dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije, a javni naručitelj je obvezan vratiti ponuditelju ponudu ili njezine dijelove ponude ako su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička. Odustajanje od ponude ponuditelj vrši na isti način kao i predaju ponude, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, odabirom na mogućnost "Odustajanje".

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

**6.2.3. Nedostupnost EOJN RH tijekom roka za dostavu ponuda**

Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu ponuda zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok javni naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. ZJN 2016.

Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda postoji ako zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH tijekom četiri sata prije isteka roka za dostavu nije moguće:

1. priložiti bilo koji dokument u podržanom formatu, uključujući troškovnik
2. kreirati ili priložiti uvez ponude
3. dostaviti ponudu

Nedostupnost, naručitelj ili gospodarski subjekt dužan je prijaviti Službi za pomoć EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do subote u vremenu od 6:00 do 20:00 sati. Po zaprimanju prijave Narodne novine d.d. će istu provjeriti te u slučaju utvrđene nedostupnosti obvezne su o tome bez odgode:

1. obavijestiti putem elektroničke pošte zainteresirane gospodarske subjekte i naručitelja u postupku javne nabave, ako je moguće
2. obavijestiti putem elektroničke pošte središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, i
3. objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave te ako je od otklanjanja preostalo najmanje četiri sata do isteka roka za dostavu, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH rok za dostavu ne teče dok se ista ne otkloni. Nakon otklanjanja nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti analogno članku 34. stavku 2. točkama 1., 2. i 3. Pravilnika.

Nakon zaprimanja obavijesti naručitelj je obvezan produžiti rok za dostavu za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje ili ispravka poziva na dostavu ponuda.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN trajno će onemogućiti pristup tim ponudama čime će se osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, Ponuditelj će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

**6.2.4. Način dostave ponude ili dijelova ponude sredstvima koja nisu elektronička**

Sukladno članku 60. ZJN 2016, elektronička sredstva komunikacije nisu obvezna ako:

1. bi zbog specijalizirane prirode nabave korištenje elektroničkih sredstava komunikacije zahtijevalo posebne alate, opremu ili formate datoteka koji nisu opće dostupni ili nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije
2. aplikacije koje podržavaju formate datoteka prikladne za opis ponuda koriste formate datoteka koji se ne mogu obraditi bilo kojom drugom otvorenom ili općedostupnom aplikacijom ili se na njih primjenjuje sustav zaštite vlasničke licencije te ih naručitelj ne može preuzimati niti ih koristiti na daljinu
3. bi korištenje elektroničkih sredstava komunikacije zahtijevalo specijaliziranu uredsku opremu koja nije široko dostupna naručiteljima
4. se određeni predmeti kao što su uzorci, makete i slično ne mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije
5. izvornike dokumenata ili dokaza nije moguće dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije
6. se na nabavu primjenjuje propis kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti ili propis kojim se uređuje javna nabava za potrebe diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Komunikacija se odvija putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe, telefaksom ili njihovim kombiniranjem s elektroničkim sredstvima.

Stoga, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju izvornike dokumenata ili dokaza koje nije moguće dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije, poput **jamstva za ozbiljnost ponude**.

Dio ponude koji se dostavlja sredstvima koja nisu elektronička, **dostavlja se u roku za dostavu ponuda na adresu Naručitelja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:**

**Klinički bolnički centar Osijek**

**J. Huttlera 4**

**31000 Osijek**

**naziv predmeta nabave: „*PET/CT UREĐAJ“***

**evidencijski broj nabave: VV-23/55**

**naznaka  *„dio ponude koji se doavlja koje se dostavlja odvojeno od elektronički dostavljene ponude*“ (*npr. jamstvo za ozbiljnost ponude)***

**naznaka »*NE OTVARAJ“***

**Na omotnici ponuditelji također trebaju naznačiti:**

* **naziv i adresa ponuditelja / članova zajednice gospodarskih subjekata**

Dijelovi ponude koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička moraju biti dostavljeni prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra dostavljenom u trenutku dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije.

Ponuda ili njezin dio koji su dostavljeni nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuju se u Upisnik o zaprimanju ponuda te se neotvoreni vraćaju pošiljatelju bez odgode, a Naručitelj je obvezan to navesti u Zapisniku o pregledu i ocjeni.

**6.3. Minimalni zahtjevi koje varijante ponude trebaju zadovoljiti, ako su dopuštene, te posebni zahtjevi za njihovo podnošenje**

Varijante ponuda nisu dopuštene.

**6.4. Način određivanja cijene**

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu zaokruženo na dvije decimale. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti fco. mjesto isporuke predmeta nabave.

Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora o javnoj nabavi robe. Ponuda se odnosi na cjelokupan predmet nabave. Ponuditelj se obvezuje predmet nabave isporučiti po cijeni naznačenoj u ponudi dostavljenoj na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave. Kada cijena ponude bez PDV-a izražena u Troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku. Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na Troškovniku na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis PDV-a ostavlja se prazno.

**6.5. Valuta ponude**

Ponuditelj izražava cijenu ponude u eurima (EUR).

**6.6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude te relativni ponder kriterija**

Kriterij za odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP). Ugovor o javnoj nabavi robe će se dodijeliti onom ponuditelju koji je podnio valjanu, ekonomski najpovoljniju ponudu ocijenjenu temeljem utvrđenih kriterija. Valjana ponuda je svaka ponuda koju je pravodobno podnio ponuditelj koji nije isključen iz postupka javne nabave i ispunjava kriterije za odabir gospodarskog subjekta te koja nije nepravilna, neprihvatljiva ili neprikladna (sukladno članku 3. ZJN 2016).

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda s najvećim brojem bodova dobivenih zbrajanjem bodova po cjenovnom i necjenovnom kriteriju: dodatne tehničke karakteristike uređaja.

Naručitelj će nakon što izvrši bodovanje valjanih ponuda iste rangirati prema broju bodova od one koja je ostvarila najveći broj bodova pa nadalje te će sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude odabrati onu ponudu koja ostvari najveći broj bodova.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, temeljem članka 302. stavak 3. ZJN 2016, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Kriteriji odabira povezani s predmetnom nabave i njihov relativni značaj prikazani su u tablici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kriterij** | **Maksimalni broj bodova** | **Relativni ponder** |
| 1. Cjenovni kriterij - Cijena ponude | 70 | 70% |
| 1. Necjenovni kriterij – dodatne tehničke karakteristike uređaja | 30 | 30% |
| **Maksimalni broj bodova** | 100 |  |

**6.6.1. Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti**

**Način izračuna**:

1. **Cjenovni kriterij**

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu ponude. Temeljem članka 294. stavak 2. ZJN 2016 Naručitelj uspoređuje cijene s porezom na dodanu vrijednost budući da Naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez. Maksimalan broj bodova koji ponuditelji mogu dobiti po ovom kriteriju iznosi 70 (sedamdeset) bodova.

Prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom dobit će maksimalan broj bodova, a svaka druga razmjerno manji broj bodova prema slijedećoj formuli:

**C\*70**

C - broj bodova ostvareni na temelju cijene promatrane ponude

CN - najniža cijena ponude u postupku nabave

CP - cijena ponude koja se ocjenjuje

70 - najviši ostvarivi broj bodova na temelju kriterija cijena

1. **Dodatni kriterij – dodatne tehničke karakteristike uređaja**

U Dokumentaciji *1. PRILOG: Tehnička specifikacija predmeta nabave* Naručitelj je odredio obvezne karakteristike predmeta nabave kao i konkretne minimalne zahtjeve po pitanju kvalitete opreme kao osnovni standard koji ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti. U svrhu dobivanja medicinske opreme više kvalitete, Naručitelj u ovoj Dokumentaciji određuje necjenovni kriterij – *dodatne tehničke karakteristike uređaja.* Ponuditelji mogu ponuditi proizvod više razine kvalitete od zadanog minimuma u Tehničkoj specifikaciji te ponuditi dodatnu opciju opreme koju će Naručitelj bodovati na slijedeći način:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Dodatne tehničke karakteristike uređaja** | **Broj bodova** |
| 1. | OPĆI ZAHTJEVI ZA PET CT UREĐAJ | |
| 1.3. | Otvor kućišta ≥ 78 cm | **5 bodova** |
| 1.7. | Aksijalno polje pregleda (AFOV) ≥ 105 cm | **5 bodova** |
| 3. | PET AKVIZICIJE | |
| 3.3. | Veličina površine kristalne baze (koja je rezultat umnoška duljina stranica monokristalne baze) ≤ 7.50 mm² | **5 bodova** |
| 3.13. | Prostorno aksijalno rezolucija nakon iterativne rekonstrukcije - FWHM @ 1 cm (mm) ≤ 3.0 | **5 bodova** |
| 3.14. | Prostorno aksijalno rezolucija nakon iterativne rekonstrukcije - FWHM @ 10 cm (mm) ≤ 3.2 |
| 3.15. | Prostorno transverzalna rezolucija nakon iterativne rekonstrukcije - FWHM @ 1 cm (mm) ≤ 3.0 | **5 bodova** |
| 3.16. | Prostorno transverzalna rezolucija nakon iterativne rekonstrukcije - FWHM @ 10 cm (mm) ≤ 3.2 |
| 4. | CT AKVIZICIJE | |
| 4.1. | Broj detektorskih redova ≥ 80 | **5 bodova** |
|  | **Maksimalni broj bodova:** | **30** |

Maksimalan broj bodova koji ponuditelji mogu dobiti bodovanjem ponude po kriteriju dodatne tehničke karakteristike zbrajanjem svih bodova sukladno iskazanim bodovima u tablici iznosi 30 bodova.

Ponuditelji popunjavaju obrazac *2. PRILOG: Necjenovni kriterij: Dodatne tehničke karakteristike uređaja* ove Dokumentacije. Svako dodatno svojstvo ponuđenog proizvoda ponuditelji dokazuju katalogom, prospektom proizvoda, tehničkom dokumentacijom ili Izjavom proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU koje su obvezni dostaviti kao sastavni dio elektroničke ponude na način opisan točkom 2.5. ove Dokumentacije. Obrazac *2. PRILOG: Necjenovni kriterij*  ponuditelji dostavljaju kao sastavni dio elektroničke ponude.

Ukoliko Ponuditelj ne dostavi obrazac za bodovanje kriterija kvalitete, njegova će se ponuda po ovom kriteriju bodovati s 0 (nula) bodova

**6.7. Jezik i pismo ponude**

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija, međunarodno priznatih certifikata i sličnih potvrda na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

Ponuditelji mogu dokaze ispunjavanja tehničke i stručne sposobnosti tražene ovom Dokumentacijom o nabavi (katalozi, prospekti, tehnička dokumentacija proizvođača, izjava proizvođača, izjava ovlaštenog zastupnika za EU, certifikati, potvrde i slično) dostaviti osim na hrvatskom i na engleskom jeziku. Naručitelj može u slučaju potrebe od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu prijevoda predmetnih dokumenata ili dijela dokumenata na hrvatski jezik. Ponuditelj je dužan je po zaprimljenom pisanom zahtjevu Naručitelja dostaviti prijevod dokumenta, koji ne mora biti ovjeren od strane ovlaštenog sudskog vještaka. U slučajevima u kojima dostavljeni prijevod ostavlja dvojbe i nejasnoće koje onemogućavaju Naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, Naručitelj će primjenom odredbe čl. 263. st. 2. ZJN 2016 zatražiti od ponuditelja u svrhu objašnjenja i nadopune, dostavu ovjerenog prijevoda od strane ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen.

**6.8. Rok valjanosti ponude**

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne može biti kraći od 150 (stopedeset) dana od dana javnog otvaranja ponuda, s tim da Naručitelj može pisanim putem zatražiti produženje roka valjanosti ponuda.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana.

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

**7. OSTALE ODREDBE**

**7.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekta (ponuditelja ili natjecatelja)**

Zajednica gospodarskih subjekata (fizičke ili pravne osobe, uključujući podružnice, ili javna tijela ili zajednice tih osoba ili tijela) je svako privremeno udruživanje gospodarskih subjekata koje na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Naručitelj ne smije zahtijevati da zajednica gospodarskih subjekata ima određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude ili zahtjeva za sudjelovanje, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice te se dostavlja Naručitelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana od izvršnosti odluke o odabiru. Navedenim pravnim aktom se trebaju riješiti međusobni odnosi članova Zajednice vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi, primjerice – dostava jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, dijelovi ugovora koje de izvršavati svaki član Zajednice, obveze svakog člana Zajednice u ispunjenju ugovora o javnoj nabavi, obavještavanje Naručitelja o promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o javnoj nabavi, način odvijanja komunikacije (koji član Zajednice na koji e-mail, fax i slično), način sklapanja ugovora i potpisnik ugovora, izdavanje jamstava na temelju ugovora, komunikacija vezana uz izvršavanje ugovora, izdavanje računa, plaćanje računa, potpisivanje primopredajnog zapisnika i ostala bitna pitanja.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

U ponudi zajednice gospodarskih subjekata mora biti navedeno koji de dio ugovora (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice gospodarskih subjekata.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti zaseban ESPD i pojedinačno dokazati da:

* nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) – sukladno ovoj Dokumentaciji o nabavi,

skupno (zajednički) dokazati da:

* ispunjavaju tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (dokaze sposobnosti) iz ove Dokumentacije o nabavi.

**7.2. Odredbe koje odnose na podugovaratelje**

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

* navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
* navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)
* dostaviti ESPD obrazac za podugovaratelja.

Navedeni podaci o podugovoratelju/ima će biti obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.

Ponuditelj je obvezan za svakog podugovaratelja dokazati da ne postoje obvezene i ostale za isključenje iz ove Dokumentacije o nabavi.

Ako javni naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja iz točke 3.2. ove Dokumentacije o nabavi, obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene). Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:

* promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
* uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne,
* preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev, ugovaratelj Naručitelju dostavlja navedene podatke i dokumente za novog podugovaratelja.

Javni naručitelj neće i ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:

* u slučaju zahtjeva za promjenom podugovaratelja za onaj dio ugovora koji je prethodno dao u podugovor i u slučaju zahtjeva za uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje,
* u slučaju preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

Ako se ponuditelj oslanja na sposobnost podugovaratelja radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, podugovaratelji su solidarno odgovorni za izvršenje ugovora. Navedena odredba de biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavi koji de sklopiti naručitelj s odabranim ponuditeljem.

**7.3. Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju o nabavi**

Naručitelj snažno preporučuje ponuditeljima da obiđu lokaciju i prostor Naručitelja u kojem će medicinski uređaj biti dopremljen, montiran i pušten u rad, a radi detaljnog upoznavanja sa svim specifičnostima i postojećim stanjem kako bi za sebe i na vlastitu odgovornost prikupili sve informacije koje su potrebne za izradu ponude i preuzimanje ugovorne obveze. Naručitelj trenutno ima svu potrebnu infrastrukturu, no ukoliko će biti potrebno izvršiti bilo kakve intervencije na postojećoj infrastrukturi zbog specifičnosti rada, navedeno će biti obvezan osigurati odabrani ponuditelj do pune funkcionalnosti cjelokupnog tijeka rada. U slučaju potrebe za intervencijama na postojećoj infrastrukturi, troškovi građevinsko-obrtničkih radova, elektroinstalaterskih radova, strojarskih instalacija, ispitivanja te dostave ići će na teret odabranog ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti eventualne naknadne prigovore odabranog ponuditelja, a predajom ponude smatrat će se da je gospodarski subjekt prije davanja ponude upoznat s mjestom izvršenja predmetne nabave, da je u svemu proučio dokumentaciju o nabavi te da je na osnovu svega toga podnio svoju ponudu.

Eventualne troškove obilaska snosi gospodarski subjekt.

Obilazak lokacije moguć je uz prethodnu najavu osobi za kontakt: Branislav Krstonošić, prof., tel.: 031/511-608.

**7.4. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva**

**7.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude**

Gospodarski subjekt je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016., neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude gospodarski subjekt može dostaviti bankarsku garanciju poslovne banke, zadužnicu ili bjanko zadužnicu ili uplatiti novčani polog **u iznosu 67.200,00 EUR**.

Ukoliko gospodarski subjekt dostavlja jamstvo u obliku bankarske garancije, ista mora glasiti na Naručitelja, mora biti „bezuvjetno“, „bez prigovora“, „neopozivo“ i „naplativo na prvi poziv“ i s rokom valjanost najmanje jednakom roku valjanosti ponude.

U slučaju da kao sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude gospodarski subjekt daje zadužnicu ili bjanko zadužnicu, ista mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika i sastavljena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice („Narodne novine“ broj: 115/2012, 82/2017 i 154/2022), odnosno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj: 115/2012, 82/2017 i 154/2022).

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016. gospodarski subjekt može uplatiti novčani polog u naznačenom iznosu, na račun Naručitelja, IBAN: HR1210010051863000160 kod Hrvatske narodne banke, Model i poziv na broj: HR64 9725 - 26400 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: „*Novčani polog javna nabava KBC Osijek, VV-23/55*“. Dokaz o uplati jamstva gospodarski subjekt može priložiti u ponudi.

Rok trajanja jamstva za ozbiljnost ponude mora biti sukladan roku valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj će tražiti od gospodarskog subjekta produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu naručitelj gospodarskom subjektu daje primjeren rok. Naručitelj ima pravo od odabranog ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude i roka valjanosti ponude do trenutka predaje jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za ozbiljnost ponude:

1. mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata, ili
2. svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo za svoj dio jamstva kumulativno do ukupno traženog iznosa,
3. jedan član zajednice može biti nalogodavac, međutim jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata i svi članovi zajednice trebaju biti navedeni u bankarskoj garanciji.

U slučaju da zajednica gospodarskih subjekata dostavlja zadužnicu ili bjanko zadužnicu, u sadržaj istih nije moguće navesti članove zajednice gospodarskih subjekata, niti da se radi o zajednici gospodarskih subjekata. U tom slučaju će jamstvo za ozbiljnost ponude dostaviti jedan član zajednice za sve ili svaki član zajednice može dostaviti jamstvo za svoj dio garancije u formi zadužnice ili bjanko zadužnice.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, koji ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem, i slično). Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, poštom ili osobnom dostavom, u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci sukladno točki 6.2.4. ove Dokumentacije te u roku za dostavu ponuda, a skenirano jamstvo može se dostaviti kao dio elektroničke ponude.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi robe, a presliku jamstva pohraniti sukladno članku 217. ZJN 2016.

**7.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi robe**

Sukladno odredbi članka 214. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 gospodarski subjekt čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija ponuda u ovom nadmetanju, u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe obvezan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u obliku zadužnice, bjanko zadužnice ili bankarske garancije u iznosu od 10% (deset posto) ugovorene cijene bez PDV-a, za slučaj povrede ugovornih obveza, s rokom važenja sve dok traju ugovorne obveze plus 30 dana respira.

Ukoliko gospodarski subjekt dostavlja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u obliku bankarske garancije, ista mora biti bezuvjetna, naplativa od banke na prvi poziv, bez prava na prigovor, na iznos od 10% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a s rokom važenja sve dok traju ugovorne obveze plus 30 dana respira. Jamstvo mora glasiti na valutu ugovora o javnoj nabavi. Ukoliko gospodarski subjekt dostavlja zadužnicu ili bjanko zadužnicu, ista mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika i sastavljena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (Narodne novine broj: 115/2012, 82/2017 i 154/2022), odnosno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine broj: 115/2012, 82/2017 i 154/2022).

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016. gospodarski subjekt može uplatiti novčani polog u traženom iznosu na račun Naručitelja, IBAN: HR1210010051863000160 kod Hrvatske narodne banke, Model i poziv na broj: HR64 9725 - 26400 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: „*Novčani polog za ugovor o javnoj nabavi, VV-23/55*“.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi robe:

1. mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata, ili
2. svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo za svoj dio jamstva kumulativno do ukupno traženog iznosa.
3. jedan član zajednice može biti nalogodavac, međutim jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata i svi članovi zajednice trebaju biti navedeni u bankarskoj garanciji.

U slučaju da zajednica gospodarskih subjekata dostavlja zadužnicu ili bjanko zadužnicu, u sadržaj istih nije moguće navesti članove zajednice GS, niti da se radi o zajednici GS. U tom slučaju će jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi može dostaviti jedan član zajednice za sve ili svaki član zajednice može dostaviti jamstvo za svoj dio garancije u formi zadužnice ili bjanko zadužnice.

Ukoliko odabrani ponuditelj u ugovorenom roku ne dostavi Naručitelju jamstvo za uredno izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, Naručitelj će aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora aktivirat će se u slučaju da odabrani ponuditelj povrijedi ugovorne obveze.

Naručitelj je u obvezi Isporučitelju vratiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora nakon obavljene uspješne primopredaje uređaja i zaprimanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Novčani polog se vraća na račun ponuditelja. U slučaju uplate novčanog pologa u stranoj valuti, Naručitelj će koristiti srednji tečaj HNB-a za izračun iznosa u EUR na dan slanja Dokumentacije o nabavi predmetnog postupka na objavu u EOJN.

**7.4.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku**

Sukladno odredbi članka 214. stavka 1. točke 5. ZJN 2016 gospodarski subjekt koji bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj, dužan je u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja Zapisnika o preuzimanju i stavljanja u funkciju uređaja koji je predmet nabave, dostaviti Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstvo se dostavlja u obliku zadužnice, bjanko zadužnice ili bankarske garancije na iznos od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora sa PDV-om.

Ukoliko odabrani ponuditelj dostavlja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije, ista mora biti bezuvjetna, naplativa od banke na prvi poziv, bez prava na prigovor, na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora sa PDV-om.

U slučaju da kao sredstvo jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku gospodarski subjekt daje zadužnicu ili bjanko zadužnicu, ista mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika i sastavljena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice („Narodne novine“ broj: 115/2012, 82/2017 i 154/2022), odnosno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine broj: 115/2012, 82/2017 i 154/2022).

Gospodarski subjekt može uplatiti novčani polog u traženom iznosu na račun Naručitelja, IBAN: HR1210010051863000160 kod Hrvatske narodne banke, Model i poziv na broj: HR64 9725 – 26400 – OIB uplatitelja, opis plaćanja: *Novčani polog za jamstveni rok uređaja, VV-23/55*.

Medicinska oprema koja je predmet nabave mora imati **jamstvo u trajanju od 24 (dvadeset četiri) mjeseca**.

Ovim jamstvom odabrani ponuditelj jamči ispravno funkcioniranje robe koja je predmet ove nabave te da će na zahtjev korisnika robe o svojem trošku otkloniti kvarove i nedostatke koji bi bili posljedica tvorničke greške i koji bi nastali u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi uz poštivanje svih tehničkih naputaka.

Jamstveni rok počinje teći od trenutka potpisivanja Zapisnika o preuzimanju i stavljanja u funkciju uređaja.

Ovo jamstvo Naručitelj će aktivirati u slučaju da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Naručitelj će vratiti odabranom Ponuditelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom periodu neposredno nakon isteka jamstvenog roka. Novčani polog se vraća na račun ponuditelja. U slučaju uplate novčanog pologa u stranoj valuti, Naručitelj će koristiti srednji tečaj HNB-a za izračun iznosa u EUR na dan slanja Dokumentacije o nabavi predmetnog postupka na objavu u EOJN.

**7.5.** **Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda**

U otvorenom postupku javne nabave ponuditelj dostavlja svoju ponudu u roku za dostavu ponuda.

Ponude moraju biti dostavljene elektroničkim putem do **XX.XX. 2023. godine do XX:00 sati**.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana **XX.XX. 2023. godine u XX:00 sati** u Službi za poslove nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek.

Ponude otvaraju najmanje dva člana Stručnog povjerenstva za javnu nabavu.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Ovlašteni predstavnici predaju svoje ovlasti neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi Stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

U postupku javnog otvaranja ponuda u Zapisnik o javnom otvaranju ponuda upisuju se elektronički dostavljene ponude prema redoslijedu zaprimanja iz upisnika o zaprimanju elektronički dostavljenih ponuda. Redoslijed otvaranja ponuda ne utječe na stvarno vrijeme zaprimanja ponuda.

Zapisnik o otvaranju ponuda javni naručitelj će uručiti svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnim na javnom otvaranju ponuda, a ostalim ponuditeljima Zapisnik o otvaranju ponuda bit će dostavljen putem EOJN-a.

**7.6. Nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom javnog otvaranja ponuda**

Nedostupnost postoji ako u sustavu u trenutku ili tijekom javnog otvaranja ponuda nije moguće:

* priložiti privatne ključeve
* izvršiti uvid u upisnik elektronički dostavljenih ponuda - izvršiti uvid u uvez ponude, odnosno ponudbeni list.

Nedostupnost obvezno se prijavljuje Službi za pomoć EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do subote u vremenu od 6:00 do 20:00 sati. Po zaprimanju prijave, Narodne novine d.d. će istu provjeriti te u slučaju utvrđene nedostupnosti obvezne su o tome bez odgode:

* obavijestiti putem elektroničke pošte ponuditelje i članove stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave, ako je moguće
* obavijestiti putem elektroničke pošte središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, i
* objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.
* Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom otvaranja, postupak otvaranja započinje istekom roka za dostavu ponuda te se zaustavlja dok se nedostupnost ne otkloni. Nakon otklanjanja nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti analogno članku 38. stavku 2. točkama 1., 2. i 3. Pravilnika. Nakon zaprimanja obavijesti Naručitelj je obvezan nastaviti s otvaranjem ponuda najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja obavijesti, a ako taj rok ističe na dan na koji Naručitelj ne radi, otvaranje će se nastaviti prvi sljedeći radni dan. Naručitelj je obvezan bez odgode obavijestiti ponuditelje o mjestu i vremenu nastavka otvaranja ponuda ako je otvaranje ponuda javno. Od otklanjanja nedostupnosti do nastavka otvaranja ponuda, ponude se ne smiju mijenjati.

**7.7. Uradci ili dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti natjecateljima ili ponuditeljima.**

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti. Sve elektronički dostavljene ponude EOJN RH će pohraniti na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka. U slučaju poništenja postupka javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, EOJN RH trajno onemogućava pristup ponudama koje su dostavljene elektroničkim sredstvima komunikacije, a Naručitelj vraća gospodarskim subjektima neotvorene ponude, druge dokumente ili dijelove ponude koji su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička.

**7.8. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora o javnoj nabavi robe**

Sastavni dio ove Dokumentacije je Prijedlog Ugovora o javnoj nabavi robe u kojem je Naručitelj definirao bitne elemente ugovora i uvjete za njegovo izvršenje.

Ugovorne strane sklapaju ugovor o javnoj nabavi robe s odabranim ponuditeljem u pisanom obliku u roku 90 (devedeset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru, a po dobivanju suglasnosti Ministarstva zdravstva. Temeljem čl. 307. st. 4. ZJN 2016 smatra se da je ugovor o javnoj nabavi sklopljen na dan pribavljanja suglasnosti.

Ugovor o javnoj nabavi robe mora biti sklopljen u skladu s uvjetima određenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom te ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Naručitelj je obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi robe u skladu s uvjetima određenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi, uz odredbe ZJN 2016, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Sukladno članku 4. stavku 4. ZJN 2016. gospodarski subjekt obvezan je tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenom u Prilogu XI. ZJN 2016.

Prijedlog budućeg Ugovora o javnoj nabavi dio je ove Dokumentacije (4. PRILOG)

**7.9. Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)**

Tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi neće se primjenjivati trgovački običaji (uzance).

**7.10. Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju**

Rok za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju postupka javne nabave zbog kompleksnosti predmeta nabave iznosi **120 (sto dvadeset) dana** od dana isteka roka za dostavu ponude. Naručitelj je odredio dulji rok za donošenje odgovarajuće odluke od zakonski propisanog roka od 30 dana s obzirom da se radi se o postupku s kriterijem odabira ekonomski najpovoljnije ponuda što analizu pristiglih ponuda čini opsežnijom. Naručitelj očekuje više ponuda u predmetnom postupku javne nabave te samim tim Naručitelj želi ostaviti dovoljno vremena za detaljnu analizu i ocjenu ponuda, bodovanje valjanih ponuda prema kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude. Osim toga, ZJN 2016 predviđa mogućnosti upotpunjavanja/pojašnjenja ponuda, obvezu traženja ispravka računske greške, pojašnjenja neuobičajeno niske ponude, zamjene podugovaratelja te subjekata na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja ukoliko se utvrdi da kod njih postoje osnove za isključenje, mogućnost traženja ažuriranih popratnih dokumenata i sl., što sve znatno produljuje sam postupak pregleda i ocjene ponuda, te je Naručitelj mišljenja da rok od 30 dana nije dovoljan za provedbu svih opisanih radnji. Rok od 120 dana je maksimalni rok te će Naručitelj, ukoliko bude moguće, odgovarajuću odluku donijeti i u kraćem roku.

Odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka javne nabave s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, Naručitelj će bez odgode dostaviti putem EOJN javnom objavom.

**7.11. Rok, način i uvjeti plaćanja**

Odabrani ponuditelj je dužan ispostaviti e-Račune sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18). Naručitelj će uredno isporučenu robu platiti na temelju ispostavljenog računa za isporučenu robu, sukladno ugovornim jediničnim cijenama iz ponude i potpisanog ugovora, u roku šezdeset (60) dana od dana zaprimanja računa u Kliničkom bolničkom centru Osijek na račun (IBAN) odabranog ponuditelja.

Ugovorna cijena je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora o javnoj nabavi.

Stručna služba Naručitelja provjerit će ispravnost ispostavljenog računa u smislu zakonske forme kao i prikazanih cijena, slijedom čega Naručitelj ima pravo reklamacije u tom smislu neurednog računa koji će biti vraćen isporučitelju na ispravak.

**7.12. Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela**

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji pisanim putem i dostavlja se elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

Žalba obvezno sadržava podatke navedene u članku 420. stavku 1. ZJN 2016.

U slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju o nabavi ili izmjenu dokumentacije o nabavi, Naručitelj će, sukladno članku 419. ZJN 2016, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

**7.13. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima**

**7.13.1** **Upis u očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda**

Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora dokazati da je upisan u očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda Agencije za lijekove i medicinske proizvode temeljem članaka 47. i 53. Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine, broj 76/2013), a navedeno Ponuditelj dokazuje Rješenjem Agencije za lijekove i medicinske proizvode (u nastavku: Agencija) o upisu u očevidniku veleprodaje medicinskih proizvoda.

Pravne i fizičke osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske a unutar EU moraju ispunjavati uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj imaju sjedište, a navedeno Ponuditelj dokazuje potvrdom, izjavom, dozvolom ili drugom ispravom izdanom od strane nadležnog tijela u državi njegova sjedišta.

Ako je ponuditelj proizvođač medicinskog proizvoda kojeg nudi, nije dužan dostaviti dokaz da je upisan u očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda, već je dužan dostaviti samo dokaz da je upisan u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda kojeg vodi Agencija.

Gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnost uvoza medicinskih proizvoda iz trećih zemalja smiju uvoziti isključivo medicinske proizvode koji ispunjavaju sve zahtjeve propisane ovim Zakonom i za koje proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji. Gospodarski subjekt koji uvozi medicinske proizvode iz trećih zemalja mora biti upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda.

**Ponuditelj isto dokazuje dokumentom koji dostavlja u sklopu ponude:**

1. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu u očevidniku veleprodaje medicinskih proizvoda, te

2. dokument iz kojeg je vidljivo da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU.

**7.13.2. Dozvola za** **obavljanje djelatnosti s uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje**

Ponuditelj u sklopu ponude dostavlja dokument kojim mora dokazati da ispunjava uvjete propisane za obavljanje djelatnosti sukladno članku 9. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“ broj 141/2013, 39/2015, 130/17, 118/18, 21/22 i 114/22), odnosno važeći akt sukladno Pravilniku o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja („Narodne novine“ broj 54/2018 i 6/2022), za uvoz i prodaju, postavljanje, demontiranje, servisiranje i popravljanje rendgenskih uređaja, odnosno uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje. Kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja **Rješenje MUP-a** kojim dokazuje da ispunjava uvjete propisane za obavljanje djelatnosti s uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje, sukladno članku 9. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti («Narodne novine» broj 141/2013, 39/2015, 130/17, 118/18, 21/22 i 114/22), odnosno važeći akt sukladno Pravilniku o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja („Narodne novine broj 71/2012, 89/2013, 141/2013, 54/2018).

**7.13.3. Izjava o sukladnosti proizvođača proizvoda**

Za medicinski proizvod koji je predmet nabave ponuditelj mora dokazati da je medicinski proizvod na tržištu sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013) i Pravilniku o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 84/2013), te ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013), ili propisima Europske unije.

Ponuditelj u ponudi mora dostaviti **Izjavu o sukladnosti proizvođača *(eng. Declaration of conformity)*** kojom proizvođač medicinskih proizvoda jamči da je proizvodni postupak ili medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima i Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima ili propisima Europske unije.

Ukoliko se radi o proizvođačima sa sjedištem u trećim zemljama, u *Izjavi* se navedi puni naziv ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji, kao dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU, sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima ili isto dokazuje jednakovrijednim dokumentom koji sadrži podatke o ovlaštenom zastupniku proizvođača u EU (npr. potvrdu o sukladnosti, izjavu proizvođača, izjavu ovlaštenog zastupnika za EU i sl.).

*Izjava o sukladnosti proizvoda* može se dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuditelji su dužni ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, dostaviti prijevod Izjave o sukladnosti proizvoda.

Ako ponuditelj nudi proizvod/e koji nije/nisu medicinski proizvod/i, ponuditelj nije obvezan za te proizvode dostaviti traženu izjavu o sukladnosti proizvođača, već **Izjavu s popisom nemedicinskih proizvoda**.

**7.14. Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima**

**7.14.1****. Obveza edukacije medicinskog osoblja**

Odabrani ponuditelj je dužan za isporučeni PET/CT uređaj o svom trošku osigurati edukaciju medicinskih djelatnika KBC-a Osijek u trajanju od najmanje dva puta po 5 (pet) radnih dana na lokaciji Naručitelja.

**7.14.2. Ugovorna kazna za dane kada isporučeni uređaj nije u punoj funkciji**

Odabrani ponuditelj/Isporučitelj dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 3.000,00 eura po danu ako je PET/CT uređaj u kvaru, odnosno ako nije u punoj funkciji i uređaj ne funkcionira u potpunosti sukladno parametrima iskazanim u tehničkim specifikacijama dokumentacije za nadmetanje, više od 8 (osam) radnih dana ukupno tijekom jedne godine (365 dana), za svaki dan kvara iznad 8 (osam) radnih dana kvara, tijekom trajanja jamstvenog roka.

U 8 (osam) radnih dana uračunato je i vrijeme redovnih servisa koje je potrebno periodički obaviti kako bi PT/CT uređaj bio u punoj funkciji. Kada Isporučitelj predvidi redovni servis uređaja dužan je o istom pravovremeno obavijestiti Naručitelja. Svaki kvar koji se ne otkloni u roku od 12 sati nakon nastanka kvara računa se kao jedan cijeli dan kvara, dok se svaki kvar koji se otkloni unutar 12 sati nakon nastanka kvara računa kao pola dana kvara. Jednostavni kvarovi koji se otklone unutar dva sata nakon nastanka kvara ne uračunavaju se u ukupnu kvotu vremena za koje je PET/CT uređaj bio u kvaru.

Naknada troškova Naručitelju isplaćuje se na račun Naručitelja u roku od 30 dana od dana nastalog događaja.

Ukoliko Isporučitelj temeljem Zapisnika o evidenciji kvarova, ne plati propisani iznos na ime ugovorne kazne Naručitelju, Naručitelj zadržava pravo naplatiti ugovornu kaznu naplatom jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

**7.14.3. Trošak ponude i preuzimanje dokumentacije o nabavi**

Trošak izrade i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje, te se može preuzeti neograničeno i u cijelosti u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>.

**7.14.4. Dodatne informacije i objašnjenja Dokumentacije o nabavi**

U roku za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane uz dokumentaciju o nabavi, a Naručitelj je dužan odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva, pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog dana prije roka određenog za dostavu ponuda. Naručitelj je obvezan odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Gospodarski subjekti pitanja, odnosno zahtjeve za pojašnjenjem dokumentacije o nabavi, mogu postavljati isključivo putem sustava EOJN, modul „*Pitanja*“.

Odgovore na upite, odnosno odgovore na zahtjeve za objašnjenjem ili izmjenom dokumentacije o nabavi, naručitelji mogu objaviti prilaganjem dokumenata u sustav EOJN-a, te se informiranje odvija putem registrirane e-pošte u sustavu EOJN-a.

Svako preuzimanje dokumenata evidentira se u sustavu i može se ustanoviti je li određeni dostavljeni dokument preuzeo naručitelj, odnosno gospodarski subjekt.

**7.14.5. Integritet podataka i tajnost ponuda**

Prilikom elektroničke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između ponuditelja i Naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlaštene osobe Naručitelja imat će uvid u sadržaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN RH trajno će onemogućiti pristup tim ponudama čime će se osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, ponuditelji će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

**7.14.6. Odluka Vijeća Europske unije 2022/578 o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini**

Javni naručitelj će sukladno Odluci Vijeća Europske unije 2022/578 o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini – čl.1.h.([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\_.022.111.01. 0070.01. HRV&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.022.111.01.%200070.01.%20HRV&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC)) i Uredbi Vijeća Europske Unije 2022/576 o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini – čl. 5.k. (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC>) isključiti iz postupka javne nabave sljedeće osobe, subjekte ili tijela:

1. ruskog državljanina ili fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji;
2. pravnu osobu, subjekt ili tijelo u čijim vlasničkim pravima subjekt iz točke (a) ima izravno ili neizravno više od 50% udjela; ili
3. fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo koji djeluju za račun ili prema uputama subjekta iz točke (a) ili (b), uključujući, ako oni čine više od 10% vrijednosti ugovora, podugovaratelje, dobavljače ili subjekte na čije se kapacitete oslanja u smislu direktive 2014/24/EU.

Odredbe točke 7.14.6. odnose se i na odgovarajući način primjenjuju na sve članove zajednice gospodarskih subjekata te se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno, na podugovaratelje i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja.

Kao dokaz nepostojanja osnova za isključenje iz točke 7.14.6. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potpisanu Izjavu, ovjerenu kod javnog bilježnika (5. PRILOG: *Izjava iz točke 7.14.6.. Dokumentacije o nabavi* ogledni obrazac, ponuditelji mogu dostaviti svoj obrazac koji će sadržajno odgovarati propisanom).

**7.15. Završne odredbe**

Za sve što nije regulirano Dokumentacijom o nabavi primjenjuju se odredbe ZJN 2016 i podzakonski propisi doneseni temeljem istog.

**1. PRILOG: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE**

**Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu:**

**PET/CT UREĐAJ**

**za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek**

**Evidencijski broj nabave: VV-23/55**

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDMET NABAVE:** | **PET/CT UREĐAJ** |
| **Količina / jedinica mjere** | **1 komad** |
| **Naziv modela proizvoda:** |  |
| **Proizvođač/zemlja podrijetla** |  |
| **Godina proizvodnje:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Tražene minimalne tehničke karakteristike sukladno potrebama Naručitelja:** | **Ponuđene tehničke specifikacije**  **(Ponuditelj upisuje konkretne**  **tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave; ukoliko se u stupcu *Tražene minimalne tehničke***  ***karakteristike sukladno potrebama***  ***Naručitelja* traži vrijednost iskazana brojkom ili u rasponima (npr. monitor**  **dimenzija u centimetrima) ponuditelji su dužni upisati brojčanu vrijednost):** | | **Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)\*** |
| **1.** | **OPĆI ZAHTJEVI ZA PET CT UREĐAJ** |  | |  |
| 1.1. | PET uređaj integriran s CT uređajem; zajednički stol, kućište i akvizicijska konzola |  | |  |
| 1.2. | Mogućnost samostalnog obavljanja PET i CT pregleda |  | |  |
| 1.3. | Otvor kućišta ≥ 70 cm |  | |  |
| 1.4. | Nagib kućišta ≥ ± 30° |  | |  |
| 1.5. | Upravljačka ploča postavljena sprijeda na obje strane kućišta |  | |  |
| 1.7. | Aksijalno polje pregleda (AFOV) ≥ 30 cm |  | |  |
| 1.8. | Transverzalno polje pregleda (FOV) ≥ 70 cm |  | |  |
| 1.9. | Respiratorni protokoli integrirani tijekom cijelog snimanja bez potrebe za ponovnim skeniranjem ili premještanjem pacijenta |  | |  |
| 1.10. | Mogućnost izvođenja PET i CT kardioloških pretraga s EKG signalom (prospektivno i retrospektivno snimanje) i rekonstrukcijom, s uređajem ugrađenim u kućište |  | |  |
| **2.** | **STOL SA OPREMOM ZA DIJAGNOSTIKU I PLANIRANJE** |  | |  |
| 2.1. | Stol s dvije izmjenjive ploče stola: ploča za dijagnostički stol i ravna ploča stola od ugljičnih vlakana za planiranje radioterapije |  | |  |
| 2.2. | Min. oprema za stol: madrac, držači za pacijente, naslon za glavu bez metalnih elemenata, potpora za glavu i ruke, potpora za koljena |  | |  |
| 2.3. | Maks. nosivost stola > 225 kg |  | |  |
| 2.4. | Upravljanje stolom s upravljačke konzole i upravljačke ploče postavljene na obje strane kućišta |  | |  |
| 2.5. | Brzina hortizontalnog pomaka stola ≥ 200mm/s |  | |  |
| 2.6. | Maksimalni uzdužni opseg skeniranja ≥ 105 cm |  | |  |
| **3.** | **PET AKVIZICIJE** |  | |  |
| 3.1. | Transmisija/pretvorba analognog signala iz PET scintilacijskih kristala korištenjem tehnologije digitalnog silicijskog fotomultiplikatora |  | |  |
| 3.2. | Kristali PET detektora na bazi lutecija |  | |  |
| 3.3. | Veličina površine kristalne baze (koja je rezultat umnoška duljina stranica monokristalne baze) < 10.50 mm² |  | |  |
| 3.4. | Broj detektorskih prstenova > 110 |  | |  |
| 3.5. | Broj detektorskih elemenata > 100 000 |  | |  |
| 3.6. | Vremenska rezolucija TOF sustava (ps) ≤ 450 ps |  | |  |
| 3.7. | Osjetljivost u načinu 3D akvizicije ≥ 16 cps/kBq |  | |  |
| 3.8. | Vršni NEC brojevi (kcps) ≥ 160 (kcps) |  | |  |
| 3.9. | Frakcija raspršenosti na vrhuncu NEC (%) ≤ 43% |  | |  |
| 3.10. | Korekcija apsorpcije gama zračenja zabilježene u PET pretrazi na temelju podataka iz CT pretrage |  | |  |
| 3.11. | Minimalna širina vremenskog prozora koincidencije u 3D za dijagnostičko transverzalno vidno polje ≤4.7 ns |  | |  |
| 3.12. | Mogućnost provođenja FBP rekonstrukcije i iterativne rekonstrukcije dobivenih podataka |  | |  |
| 3.13. | Prostorno aksijalno rezolucija nakon iterativne rekonstrukcije - FWHM @ 1 cm (mm) ≤ 4.3 |  | |  |
| 3.14. | Prostorno aksijalno rezolucija nakon iterativne rekonstrukcije - FWHM @ 10 cm (mm) ≤ 5.4 |  | |  |
| 3.15. | Prostorno transverzalna rezolucija nakon iterativne rekonstrukcije - FWHM @ 1 cm (mm) ≤ 4.0 |  | |  |
| 3.16. | Prostorno transverzalna rezolucija nakon iterativne rekonstrukcije - FWHM @ 10 cm (mm) ≤ 4.8 |  | |  |
| 3.17. | Matrica za rekonstrukciju PET podataka ≥ 600x600 |  | |  |
| 3.18. | Algoritam rekonstrukcije PSF |  | |  |
| 3.19. | Iterativni algoritam za rekonstrukciju PET podataka i poboljšanje detektabilnosti promjena i točnosti kvantitativne analize kroz proces kontrole buke pri svakoj pojedinačnoj iteraciji |  | |  |
| 3.20. | Respiratorni Gating sustav koji omogućuje izvođenje respiratorne sinkronizirane akvizicije pomoću vanjskog gating uređaja |  | |  |
| 3.21. | Respiratorni gating sustav temeljen na podacima popisa, bez potrebe za vanjskim gating uređajem |  | |  |
| 3.22. | Sustav za korekciju pokreta glave tijekom prikupljanja PET podataka (kompenzacija pokreta glave) |  | |  |
| 3.23. | Oslikavanje perfuzije miokarda (MPI) |  | |  |
| 3.24. | Dinamički PET |  | |  |
| **4.** | **CT AKVIZICIJE** |  | |  |
| 4.1. | Broj detektorskih redova ≥ 64 |  | |  |
| 4.2. | Broj slojeva snimljenih istovremeno ≥ 128 |  | |  |
| 4.3. | Snaga generatora nominalno ≥ 100 kW |  | |  |
| 4.4. | Raspon mogućih automatskih postavki kV prema protokolima ispitivanja najmanje od 70 do 140kV |  | |  |
| 4.5. | Raspon jakosti struje cijevi od 20 do 800 mA ili veći |  | |  |
| 4.6. | Toplinski kapacitet anode ≥ 7.5 MHU ili brzina hlađenja cijevi ≥ 7.3 MHU/min |  | |  |
| 4.7. | ≥ 2 fokusa |  | |  |
| 4.8. | Veličina jednog fokusa ≤ 0.7 x 0.7mm |  | |  |
| 4.9. | Veličina drugog fokusa ≤ 1.0 x 1.1mm |  | |  |
| 4.10. | Širina detektora ≥ 38mm u z osi |  | |  |
| 4.11. | Broj detektorskih elemenata > 47 000 |  | |  |
| 4.12. | Najmanja debljina sloja kod akvizicije ≤ 0.5 mm | |  |  |
| 4.13. | Najkraće vrijeme rotacije CT cijevi (360°) ≤ 0,3 sekunde | |  |  |
| 4.14. | Polje pregleda (FOV) ≥ 50cm | |  |  |
| 4.15. | Rekonstrukcija matrice ≥ 512x512 | |  |  |
| 4.16. | Brzina rekonstrukcije uz punu kvalitetu slike (matrica 512x512) ≥ 60 slika/sek. | |  |  |
| 4.17. | Visokokontrastna rezolucija kod MTF 0% ≥ 20 lp/cm u x/y/z osi ili kod MTF 2%: ≥ 22 lp/cm u x/y/z osi | |  |  |
| 4.18. | Simultani procesi skeniranja i rekonstrukcije. | |  |  |
| 4.19. | Softver za smanjenje artefakata uzrokovanih metalnim elementima koji rade u prospektivnom i retrospektivnom načinu (bez potrebe za ponavljanjem skeniranja nakon otkrivanja artefakata na slici) | |  |  |
| 4.20. | Iterativni algoritam za smanjenje doze | |  |  |
| 4.21. | Akvizicijski protokoli niske doze za prikupljanje korekcije prigušenja PET skeniranja | |  |  |
| 4.22. | Sinkronizacija početka spiralnih skeniranja temeljena na analizi dotoka kontrasta u zadanom sloju bez potrebe za testnim injektiranjima | |  |  |
| **5.** | **OPERATERSKA KONZOLA** | |  |  |
| 5.1. | Računalo najnovije generacije ≥ 24 GB memorije, ≥ 1 TB tvrdi disk | |  |  |
| 5.2. | LCD monitor u boji ≥ 24”, rezolucije ≥ 1920x1200 ili LCD monitor u boji ≥ 2x19", rezolucije ≥ 1280x1024 | |  |  |
| 5.3. | Multitasking - skeniranje i rekonstrukcija, skeniranje i arhiviranje, skeniranje i prijenos slika | |  |  |
| 5.4. | Sposobnost programiranja ≥ 3 istodobna zadatka rekonstrukcije za protokol CT skeniranja | |  |  |
| 5.5. | Izrada novih test protokola od strane korisnika | |  |  |
| 5.6. | Dvosmjerni portafon za govornu komunikaciju s pacijentom uz mogućnost snimanja glasovnih naredbi | |  |  |
| 5.7. | Arhiviranje pregleda pacijenata na CD-R i DVD | |  |  |
| 5.8. | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (eng. DICOM Send/Receive, Print, Query/Retreive, Storage Commitment, Worklist) | |  |  |
| 5.9. | 2D i 3D rekonstrukcija: MIP, VR, SSD, MPR | |  |  |
| 5.10. | Kino prezentacije | |  |  |
| 5.11. | Geometrijska mjerenja (dužine / kutovi / površine / volumeni) | |  |  |
| 5.12. | Automatsko uklanjanje koštane strukture kod 3D slika | |  |  |
| 5.13. | Izračun ukupne doze izloženosti koju je pacijent dobio tijekom pregleda i njezin prikaz na ekranu operaterske konzole | |  |  |
| **6.** | **DIJAGNOSTIČKA RADNA STANICA** | |  |  |
| 6.1. | Računalo najnovije generacije ≥ 24 GB memorije, ≥ 1 TB tvrdi disk | |  |  |
| 6.2. | LCD monitor u boji ≥ 24”, rezolucije ≥ 1920x1200 ili LCD monitor u boji ≥ 2x19", rezolucije ≥ 1280x1024 | |  |  |
| 6.3. | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (eng. DICOM Send/Receive, Print, Query/Retreive, Storage Commitment, Worklist) | |  |  |
| 6.4. | Funkcionalnosti za ocjenjivanje testova: geometrijska mjerenja (duljina, kutovi, površina); analitička mjerenja (razine gustoće, histogrami); elementi za manipulaciju slikom (prikaz negativa, rotacija i zrcaljenje slike, povećanje slike, dodavanje slika) | |  |  |
| 6.5. | Kino prezentacije | |  |  |
| 6.6. | MIP, VR, MPR | |  |  |
| 6.7. | Automatsko uklanjanje koštanih struktura ostavljajući kontrastno vaskularno stablo | |  |  |
| 6.8. | Softver za kolonoskopiju s virtualnom endoskopijom | |  |  |
| 6.9. | Softver za analizu tumora pluća | |  |  |
| 6.10. | Procjena usporedbe nodula između početnih i kontrolnih pregleda kod istog pacijenta | |  |  |
| 6.11. | Softver za analizu emfizema | |  |  |
| 6.12. | Softver za analizu moždane perfuzije | |  |  |
| 6.13. | Softver za analizu perfuzije organa | |  |  |
| 6.14. | Softver za mjerenje kalcija u koronarnim arterijama | |  |  |
| 6.15. | Softver za analizu zuba | |  |  |
| 6.16. | Softver za onkološke analize | |  |  |
| 6.17. | PET-CT softver za analizu srca | |  |  |
| 6.18. | PET-CT softver za neurološke analize | |  |  |
| 6.19. | Softver za dinamičku analizu | |  |  |
| 6.20. | Napredni softver za spajanje podataka fuzija PET i CT podataka | |  |  |
| **7.** | **DODACI I KONTROLA KVALITETE** | |  |  |
| 7.1. | Dnevna kontrola kvalitete PET akvizicija bez potrebe za izvorom zračenja | |  |  |
| 7.2. | Potpuna kontrola kvalitete moguća uz korištenje izvora 64-Ge ili 18-F | |  |  |
| 7.3. | Isporuka fantomskih kompleta i pribora za kontrolu kvalitete CT akvizicija | |  |  |
| 7.4. | Isporuka NEMA phantoma i opremanje sustava NEMA test softverom | |  |  |
| **8.** | **OSTALO** | |  |  |
| 8.1. | Sigurnosni kabinet širine min. 1200 mm s olovnom zaštitom od zračenja za privremenu pohranu generatora izotopa, pripremu doza izotopa za pacijenta, te integrirani spremnik za otpad | |  |  |

**Napomena:**

**U stupcu „*Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU*“ ponuditelji prilikom dostave ponude upisuju broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike, dok se dokazi dostavljaju u sklopu ponude kako je pojašnjeno u točki 2.5 i točki 4.2.3. Dokumentacije o nabavi.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ponuditelj:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Sjedište:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **OIB:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**2. PRILOG: NECJENOVNI KRITERIJ: Dodatne tehničke karakteristike uređaja**

**Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu:**

**PET/CT UREĐAJ**

**za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek**

**Evidencijski broj nabave: VV-23/55**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Dodatne tehničke karakteristike uređaja** | **Potvrda dodatnih funkcionalnih svojstava predmeta nabave**  **DA / NE**  **Ukoliko se nudi dodatna komponenta Ponuditelj upisuje DA i konkretne tehničke karakteristike**  **ponuđenog predmeta nabave; ukoliko se u stupcu *Dodatne tehničke karakteristike uređaja* traži**  **vrijednost iskazana brojkom ili u rasponima (npr. monitor dimenzija u centimetrima), Ponuditelj je dužni upisati brojčanu vrijednost**  **Ukoliko se dodatna komponenta ne nudi, Ponuditelj upisuje NE.** | | **Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike) [[1]](#footnote-1)** | | |
| 1. | OPĆI ZAHTJEVI ZA PET CT UREĐAJ | | | | |
| 1.3. | Otvor kućišta ≥ 78 cm | |  | | 5 bodova |
| 1.7. | Aksijalno polje pregleda (AFOV) ≥ 105 cm | |  | | 5 bodova |
| 3. | PET AKVIZICIJE | | | | |
| 3.3. | Veličina površine kristalne baze (koja je rezultat umnoška duljina stranica monokristalne baze) ≤ 7.50 mm² | |  | | 5 bodova |
| 3.13. | Prostorno aksijalno rezolucija nakon iterativne rekonstrukcije - FWHM @ 1 cm (mm) ≤ 3.0 | |  | | 5 bodova |
| 3.14. | Prostorno aksijalno rezolucija nakon iterativne rekonstrukcije - FWHM @ 10 cm (mm) ≤ 3.2 | |  | |
| 3.15. | Prostorno transverzalna rezolucija nakon iterativne rekonstrukcije - FWHM @ 1 cm (mm) ≤ 3.0 | |  | | 5 bodova |
| 3.16. | Prostorno transverzalna rezolucija nakon iterativne rekonstrukcije - FWHM @ 10 cm (mm) ≤ 3.2 | |  | |
| 4. | CT AKVIZICIJE | | | | |
| 4.1. | Broj detektorskih redova ≥ 80 | |  | | 5 bodova |

Naručitelj je u točki 6.6.1. 2) definirao necjenovni kriterij ponude – *Dodatne tehničke karakteristike uređaja* kao dio kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude (ENP).

Obrazac *2. PRILOG: Necjenovni kriterij: Dodatne tehničke karakteristike uređaja* je sastavni dio ponude i služi za izračun kriterija za odabir ENP. Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN-a RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ponuditelj:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Sjedište:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **OIB:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**3. PRILOG:** **PRIJEDLOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI**

**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK**, iz Osijeka, Josipa Huttlera 4, OIB: 89819375646, zastupan po ravnatelju: doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sa sjedištem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, OIB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zastupan po \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), sklapaju

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVI**

**u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti:**

**PET/CT UREĐAJ**

**za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek**

**Evidencijski broj nabave: VV-23/55**

**PREDMET UGOVORA**

**Članak 1.**

Naručitelj povjerava, a Isporučitelj se obvezuje prema uvjetima ovog Ugovora i Ponudi broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. godine koja je odabrana Odlukom o odabiru, URBROJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. godine, obaviti isporuku, instalaciju i puštanje u punu funkciju predmeta nabave, educiranje osoblja te redovno održavanje predmeta nabave tijekom jamstvenog perioda, sukladno uvjetima Dokumentacije o nabavi, Tehničkoj specifikaciji, Troškovniku predmeta nabave i odabranoj ponudi.

**VRIJEDNOST PREDMETA UGOVORA**

**Članak 2.**

**2.1.**

Ugovorna vrijednost predmeta nabave iz članka 1. ovog Ugovora, po izvršenju svih obveza po ovom Ugovoru, na paritetu DDP, isporučeno i ocarinjeno, sa kompletnim servisiranjem, otklanjanjem kvarova i zamjenom svih komponenti uređaja koje se pokvare za vrijeme trajanja jamstvenog roka koji počinje teći od dana primopredaje iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **CIJENA PONUDE U EUR (BEZ PDV-a):** |  |
| **+ 25% PDV-a:** |  |
| **UKUPNA CIJENA PONUDE U EUR (S PDV-om):** |  |

**2.2.**

Na ugovorenu vrijednost ne mogu utjecati eventualne promjene okolnosti na bilo kojoj od strana ovog Ugovora, kao niti okolnosti koje su bez utjecaja bilo koje od ugovornih strana. Cijena predmeta ugovora iz članka 1. je nepromjenjiva i ne može se izmijeniti za vrijeme važenja Ugovora.

**2.3.**

Mjesto isporuke je Klinički bolnički centar Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek.

**ROK ISPUNJENJA UGOVORNIH OBVEZA ISPORUČITELJA**

**Članak 3.**

**3.1.**

Naručitelj je u Dokumentaciji o nabavi odredio rok isporuke robe koji iznosi maksimalno **120 (sto dvadeset) kalendarskih dana** od dana sklapanja ugovora.

Rok za potpuno ispunjenje svih ugovornih obveza Isporučitelja (kompletno servisiranje i održavanje sa svim rezervnim dijelovima, otklanjanje kvarova, zamjena svih komponenti uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama koji se pokvare, za rad u punoj funkciji iznosi **24 mjeseca** od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju predmeta nabave.

**3.2.**

Naručitelj i Isporučitelj suglasno ugovaraju ugovornu kaznu zbog neispunjenja obveza u ugovornom roku i to ako Isporučitelj ne izvrši isporuku, instalaciju i puštanje u punu funkciju rada uređaja te edukaciju osoblja Naručitelja u propisanom roku.

**3.3.**

Ako Isporučitelj prekorači ponuđeni rok isporuke robe, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu za svaki kalendarski dan prekoračenja ugovorenog roka u visini od 0,1% ugovorene vrijednosti s PDV-om.

**3.4.**

Naplata ugovorene kazne obavit će se nakon sastavljanja Zapisnika o preuzimanju i stavljanju u funkciju uređaja u kojem će se evidentirati kašnjenje u isporuci robe.

**3.5.**

Isporučitelj je dužan isporučiti predmet nabave prema kvaliteti traženoj od strane Naručitelja u postupku javnog nadmetanja, prihvaćenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji i Troškovniku koji se nalaze u privitku ovog Ugovora.

**3.6.**

Isporučitelj je suglasan da će ugovorne obveze ispuniti u cijelosti, a da će se po isporuci medicinske opreme sastaviti Zapisnik o preuzimanju i stavljanju u funkciju uređaja.

**3.7.**

Isporučitelj ima pravo na produženje roka u skladu s mjerama utvrđenim aktima državnog organa, pojavom prirodnih nepogoda (potresi, poplave i slične okolnosti) ili uslijed drugih promjena koje utječu na isporuku, a koje se nisu mogle predvidjeti ustaljenim metodama.

**3.8.**

Isporučitelj je u obvezi zahtjev za produženje roka podnijeti Naručitelju u pisanom obliku najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka događaja zbog kojeg je bio spriječen izvršavati ugovorene obveze. Produženje roka za isporuku predmeta nabave po ovom Ugovoru dat će se u pisanom obliku aneksom ovom Ugovoru.

**JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA**

**Članak 4.**

**4.1.**

Isporučitelj je obvezan u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja Ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku zadužnice, bjanko zadužnice ili bankarske garancije na iznos od 10% ugovorne cijene bez PDV-a, s rokom važenja bankarske garancije do dana uspješno izvršene primopredaje sa stavljanjem u funkciju uređaja.

**4.2.**

Ukoliko Isporučitelj dostavlja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije, ista mora biti bezuvjetna, naplativa od banke na prvi poziv, bez prava na prigovor, na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a s rokom važenja sve do dana uspješno izvršene primopredaje sa stavljanjem u funkciju uređaja plus 30 dana respira. Jamstvo mora glasiti na valutu ugovora.

**4.3.**

U slučaju da kao sredstvo jamstva za uredno izvršavanje ugovora Isporučitelj daje zadužnicu ili bjanko zadužnicu, ista mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika i sastavljena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12, 82/17 i 154/22) odnosno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12, 82/17 i 154/22).

**4.4.**

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata[[2]](#footnote-2), jamstvo za uredno izvršenje ugovora:

1. mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata, ili
2. svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo za svoj dio jamstva kumulativno do ukupno traženog iznosa,
3. jedan član zajednice može biti nalogodavac, međutim jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata i svi članovi zajednice trebaju biti navedeni u bankarskoj garanciji

**4.5.**

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016. Isporučitelj može uplatiti novčani polog u traženom iznosu na račun Naručitelja, IBAN: HR1210010051863000160 kod Hrvatske narodne banke, Model i poziv na broj: HR64 9725 - 26400 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: Novčani polog za ugovor KBC Osijek, VV-23/55.

**4.6.**

Ukoliko Isporučitelj u ugovorenom roku ne dostavi Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% (deset posto) od ugovorene cijene bez PDV-a, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje isporučenog i instaliranog predmeta nabave, Naručitelj će naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude, a može i raskinuti Ugovor o javnoj nabavi.

**4.7.**

Ukoliko se rok za dovršetak posla iz članka 3. ovog Ugovora produžuje, Isporučitelj je obvezan dostaviti Naručitelju novo ili produženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora s rokom važenja sukladno ugovoru. Ako Isporučitelj u roku od deset (10) dana prije isteka važenja jamstva za uredno ispunjenje ugovora ne dostavi Naručitelju novo ili produženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora s rokom važenja sukladno ugovoru, Naručitelj je ovlašten naplatiti iznos važećeg jamstva u cijelosti na ime ugovorene kazne.

**4.8.**

Naručitelj je u obvezi Isporučitelju vratiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora nakon obavljene uspješne primopredaje uređaja i zaprimanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Novčani polog se vraća na račun Isporučitelja. U slučaju uplate novčanog pologa u stranoj valuti, Naručitelj će koristiti srednji tečaj HNB-a za izračun iznosa u EUR na dan slanja Dokumentacije o nabavi predmetnog postupka na objavu u EOJN.

**JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU**

**Članak 5.**

**5.1.**

Isporučitelj je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja Zapisnika o preuzimanju i stavljanju u funkciju uređaja, dostaviti Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstvo se dostavlja u obliku zadužnice, bjanko zadužnice ili bankarske garancije na iznos od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora sa PDV-om. Ukoliko odabrani ponuditelj dostavlja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije, ista mora biti bezuvjetna, naplativa od banke na prvi poziv, bez prava na prigovor.

**5.2.**

U slučaju da kao sredstvo jamstva za uredno izvršavanje ugovora gospodarski subjekt daje zadužnicu ili bjanko zadužnicu, ista mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika i sastavljena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12, 82/17 i 154/22) odnosno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12, 82/17 i 154/22).

**5.3.**

Isporučitelj može uplatiti novčani polog u traženom iznosu na račun Naručitelja, IBAN: HR1210010051863000160 kod Hrvatske narodne banke, Model i poziv na broj: HR64 9725 - 26400 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: Novčani polog za jamstveni rok uređaja KBC Osijek, VV-23/55.

**5.4.**

Isporučitelj je u sklopu svoje Ponude dostavio *Izjavu o jamstvenom roku* kojom se obvezuje servisirati robu koja je predmet nabave tijekom trajanja jamstvenog roka od 24 mjeseca koji počinje teći od trenutka potpisivanja Zapisnika o preuzimanju i stavljanju u funkciju uređaja.

Ovim jamstvom Isporučitelj jamči ispravno funkcioniranje robe koja je predmet ove nabave te da će na zahtjev korisnika robe o svojem trošku otkloniti kvarove i nedostatke koji bi bili posljedica tvorničke greške i koji bi nastali u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi robe uz poštivanje svih tehničkih naputaka.

**5.5.**

Jamstvo će biti naplaćeno u slučaju neispunjenja obveza otklanjanja nedostataka koje Isporučitelj ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. Ako jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku bude naplaćeno u slučaju povrede ugovornih obveza za koje je odgovoran Isporučitelj, a ovaj Ugovor nije raskinut, Isporučitelj je obvezan u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja pisanog poziva Naručitelja na dostavu istog, novog jamstva na „prvi poziv“, „bez prigovora“ i bezuvjetnog u visini od 10% (deset posto) od iznosa ukupne vrijednosti ugovora u eurima s PDV-om s rokom važenja do isteka ugovorenog jamstvenog roka plus 30 dana respira, ukoliko dostavlja bankarsku garanciju, jer u protivnom Naručitelj ima pravo na raskid Ugovora sukladno članku 8. ovog Ugovora.

**5.6.**

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku nakon isteka jamstvenog roka.

Novčani polog se vraća na račun ponuditelja. U slučaju uplate novčanog pologa u stranoj valuti, Naručitelj će koristiti srednji tečaj HNB-a za izračun iznosa u eurima na dan slanja Dokumentacije o nabavi predmetnog postupka na objavu u EOJN.

**NAČIN PLAĆANJA**

**Članak 6.**

**6.1.**

Isporučitelj je dužan ispostaviti e-Račune, a Naručitelj je obvezan zaprimati e-Račune sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Naručitelj obavlja plaćanje Isporučitelju ugovorene cijene u roku 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja računa i odobrenju od nadzornog tijela Naručitelja.

Plaćanje će se izvršiti pozivom na IBAN broj odabranog ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predujam i primjena valutne klauzule su isključeni.

**6.2.**

Na zakašnjele uplate Isporučitelj ima pravo Naručitelju obračunati zakonsku zateznu kamatu. U slučaju slanja opomena, Isporučitelj nema pravo na naplatu troškova opomena.

**6.3.**

Uvjet za plaćanje je dostava jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice, garancije banke ili uplate novčanog pologa na iznos od 10% (deset posto) od iznosa koji je iskazan na računu s PDV-om sukladno odredbama iz Dokumentacije o nabavi.

**6.4.**

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da Isporučitelj ne može svoje potraživanje prema Naručitelju prenijeti na drugoga bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.

**6.5**.

***Podaci o podugovarateljima[[3]](#footnote-3)***

*Korisnik obavlja plaćanje podugovaratelju kako slijedi:*

*Podugovaratelj: Podaci o podugovaratelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i IBAN broj)*

*Ime/tvrtka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Skraćena tvrtka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Sjedište:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*OIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*IBAN broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati podugovaratelj, Korisnik neposredno plaća podugovaratelju: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Podugovaratelj će izvoditi dio ugovora koji se odnosi na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i to predmet \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, količina \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vrijednost \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mjesto i rok obavljanja posla\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*Isporučitelj je obvezan svome računu priložiti račune svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. Neposredno plaćanje podugovaratelju je obvezno.*

*Isporučitelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podugovaratelja ili uvoditi novog samo uz pismenu suglasnost Naručitelja.*

***U izvršenju sudjeluju i subjekti na čiju se sposobnost odabrani ponuditelj oslonio radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo kako slijedi: (samo ukoliko ih je gospodarski subjekt naveo u ponudi)***

*Podaci o subjektu*

*(ime i prezime ili naziv, sjedište ukoliko se radi o pravnoj osobi, OIB)*

*Ime i prezime (fizička osoba)/naziv (pravna osoba):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Sjedište (ukoliko se radi o pravnoj osobi) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*OIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Opis aktivnosti u okviru izvršenja Ugovora: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

**PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA**

**Članak 7.**

**7.1.**

Isporučitelj je u obvezi isporučiti, montirati i staviti u punu funkciju PET/CT uređaj za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek prema Tehničkoj specifikaciji i Ponudi.

Isporučeni predmet nabave mora biti nov i nekorišten te odgovarati važećim propisima u Republici Hrvatskoj. Isporučitelj je dužan predmet nabave isporučiti, instalirati i pustiti u punu funkciju savjesno i odgovorno, pažnjom dobrog stručnjaka, po najvišim profesionalnim standardima, nalozima i uputama Naručitelja te uvjetima i zahtjevima iz ove Dokumentacije.

**7.2.**

Isporučitelj je u obvezi pisanim putem obavijestiti Naručitelja o datumu isporuke robe i to najmanje 10 (deset) dana prije isporuke. O isporuci ugovorne strane sastavljaju Zapisnik o preuzimanju i stavljanju u funkciju uređaja.

**7.3.**

Nakon isporuke i montaže, Isporučitelj provodi sva potrebna mjerenja sukladno Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“, br. 28/10, 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, i 114/22) i Pravilniku o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima („Narodne novine“ br. 53/2018 i 6/2022).

**7.4.**

Isporučitelj se obvezuje za vrijeme trajanja jamstvenog roka otkloniti kvarove na medicinskoj opremi i zamijeniti potrebne komponente opreme sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama za rad u punoj funkciji u roku od četiri (4) radna dana od dana prijave kvara.

Isporučitelj se obvezuje u slučaju većeg kvara na uređaju, ukoliko isti nije otklonjiv, Naručitelju isporučiti zamjenski ispravni uređaj, adekvatnih tehničkih karakteristika sukladno Dokumentaciji o nabavi.

**7.5.**

Isporučitelj se obvezuje u roku od 48 (četrdeset i osam) sati od trenutka zaprimanja poziva korisnika (telefonskim pozivom ili pisane obavijesti elektroničkom poštom, redovnom poštom, telefaxom) odazvati se na na poziv korisnika te dijagnosticirati kvar.

**7.6.**

Servisiranje i održavanje ugovorene opreme Isporučitelj je u obvezi izvršavati putem ovlaštenih servisera koji posjeduju važeće certifikate o osposobljenosti izdane od strane proizvođača uređaja ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u EU.

**7.7.**

Naručitelj i Isporučitelj će sastaviti zajednički Zapisnik o evidenciji kvarova i ispada iz pune funkcije robe koja je predmet nabave. U Zapisniku mora biti navedeno vrijeme prijave kvara, tj. vrijeme zaprimanja pisane obavijesti Naručitelja kod Isporučitelja sukladno ovom Ugovoru, vrijeme dolaska servisnog stručnjaka na lokaciju, vrijeme završene dijagnostike kvara, vrijeme otklanjanja kvara i stavljanja opreme u punu funkciju te ukupan broj sati kada oprema nije bila u funkciji. Zapisnik supotpisuju inženjer Službe za tehničke poslove Naručitelja i ovlašteni serviser Isporučitelja.

**7.8.**

Ako Isporučitelj ne otkloni kvar i ne zamijeni sve komponente koje se pokvare novim komponentama sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim značajkama za rad u punoj funkciji u roku od četiri (4) radna dana od dana prijave kvara, temeljem Zapisnika o evidenciji kvarova i ispada iz pune funkcije robe, Naručitelj zadržava pravo aktivirati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

**7.9.**

Isporučitelj dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 3.000,00 eura po danu ako je PET/CT uređaj u kvaru, odnosno ako nije u punoj funkciji i uređaj ne funkcionira u potpunosti sukladno parametrima iskazanim u tehničkim specifikacijama dokumentacije za nadmetanje, više od 8 (osam) radnih dana ukupno tijekom jedne godine (365 dana), za svaki dan kvara iznad osam (8) radnih dana kvara, tijekom trajanja jamstvenog roka.

**7.10.**

U osam (8) radnih dana uračunato je i vrijeme redovnih servisa koje je potrebno periodički obaviti kako bi PET/CT uređaj bio u punoj funkciji. Kada Isporučitelj predvidi redovni servis uređaja, dužan je o istom pravovremeno obavijestiti korisnika. Početkom kvara smatra se vrijeme prvog poziva Korisnika o nastalom kvaru. Svaki kvar koji se ne otkloni u roku od 12 sati nakon početka kvara računa se kao jedan cijeli dan kvara, dok se svaki kvar koji se otkloni unutar 12 sati nakon početka kvara računa kao pola dana kvara. Jednostavni kvarovi koji se otklone unutar dva sata nakon početka kvara ne uračunavaju se u ukupnu kvotu vremena za koje je PET/CT uređaj bio u kvaru.

**7.11.**

Ugovorna kazna se isplaćuje na račun Naručitelja u roku od 30 dana od dana nastalog događaja.

**7.12.**

Ukoliko Isporučitelj temeljem Zapisnika o evidenciji kvarova, ne plati propisani iznos na ime ugovorne kazne Naručitelju, Naručitelj zadržava pravo naplatiti ugovornu kaznu naplatom jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

**7.13.**

Sve komponente medicinske opreme koje se poprave ili zamijene za vrijeme trajanja jamstvenog roka za robu koja je predmet nabave imat će jamstvo sukladno trajanju ugovorenog jamstvenog roka.

Isporučitelj ima obvezu nakon proteka jamstvenog roka za uređaj osigurati pričuvne dijelove minimalno 10 (deset) godina nakon isporuke.

**7.14.**

Ukoliko Isporučitelj bez krivnje Naručitelja jednostrano raskine Ugovor, dužan je isplatiti Naručitelju sva novčana sredstva koja je Naručitelj isplatio Isporučitelju na ime ugovornih obveza, sa zakonskom zateznom kamatom do momenta raskida Ugovora i nadoknaditi naručitelju nastalu štetu.

**7.15.**

Isporučitelj je u obvezi nakon isporuke, instalacije i stavljanja u funkciju predmeta nabave o vlastitom trošku osigurati i provesti edukaciju osoblja Naručitelja za cjelokupni rad na medicinskoj opremi u trajanju od najmanje dva puta po 5 (pet) radnih dana na lokaciji Naručitelja.

**PRAVA I OBVEZE NARUČITELJA**

**Članak 8.**

**8.1.**

Od sklapanja Ugovora do ispunjenja svih ugovornih obveza, Naručitelj je obvezan osigurati Isporučitelju kontakt osobu za sva pitanja vezana za korištenje isporučene medicinske opreme.

**8.2.**

Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor i prije isteka roka na štetu Isporučitelja u sljedećim slučajevima:

* ako Isporučitelj u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ovog Ugovora ne dostavi Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora;
* ako Isporučitelj u propisanom roku ne izvrši isporuku, instalaciju i puštanju u punu funkciju uređaja te edukaciju osoblja Naručitelja;
* ako Isporučitelj u roku 10 (deset) dana od uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u funkciju ne dostavi Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku;
* ako Isporučitelj niti nakon upozorenja od strane Naručitelja na neispunjavanje ugovornih obveza ne postupi sukladno upozorenju Naručitelja odnosno odredbama Ugovora;
* javni naručitelj je obvezan raskinuti Ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja sukladno članku 322. ZJN 2016.

Ukoliko Naručitelj odluči raskinuti ovaj Ugovor zbog nastupa okolnosti iz alineje druge, treće i četvrte ovoga stavka ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

**8.3.**

Naručitelj je dužan u slučaju nastupanja okolnosti utvrđenih u prethodnom stavku ovog članka pisanim putem izvijestiti Isporučitelja o razlogu zbog kojeg raskida Ugovor o javnoj nabavi robe.

**8.4**.

Ugovor o javnoj nabavi robe smatra se raskinutim danom izvršene uredne dostave pisane obavijesti iz prethodnog stavka ovog članka, odnosno danom predaje preporučene pošiljke.

**TESTIRANJE OPREME, PRIMOPREDAJA I PRAĆENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBVEZA**

**Članak 9.**

**9.1.**

Primopredaju ugovorenog predmeta nabave izvršit će Povjerenstvo za primopredaju uređaja koji je predmet nabave.

**9.2.**

Povjerenstvo za primopredaju čine predstavnici Naručitelja i Isporučitelja, a predstavnik Naručitelja ujedno je i Voditelj Povjerenstva.

**9.3.**

Povjerenstvo iz ovog članka sastavit će i potpisati Zapisnik o preuzimanju i stavljanju u funkciju uređaja koja je predmet ovog Ugovora.

Ukoliko se u Zapisniku utvrde nedostaci, Isporučitelj je obvezan u roku koji ne može biti dulji od 5 (pet) dana od sastavljanja i potpisivanja Zapisnika pristupiti otklanjanju nedostataka. U protivnom, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu.

Datum potpisivanja Zapisnika u kojem je utvrđeno da je roba koja je predmet ove nabave u funkciji i spremna za početak rada, smatrat će se datumom stupanja na snagu jamstvenog roka**,** navedenog u članku 5. ovog Ugovora.

**9.4.**

Isporučitelj je obvezan prilikom primopredaje robe dostaviti:

1. ateste i certifikate nadležnih ovlaštenih institucija za isporučenu robu,
2. upute za rukovanje na hrvatskom jeziku u papirnatom i elektroničkom obliku uz upute za kontakt s ovlaštenim serviserima
3. podatke o ovlaštenom servisu i ovlaštenim serviserima: naziv, adresa, radno vrijeme i kontakt podaci (broj telefona i e-mail adresa)
4. dokaz o izvršenoj edukaciji osoblja, ovjeren od strane Naručitelja.

Gore navedenu dokumentaciju Isporučitelj predaje uvezanu u jednom primjerku Naručitelju, a u Zapisniku se utvrđuje da je navedena dokumentacija zaprimljena od strane Naručitelja.

**UGOVORNE KAZNE I NAKNADA ŠTETE**

**Članak 10.**

**10.1.**

Ugovorna kazna obračunava se sukladno čl. 3 i čl. 7 Ugovora.

**10.2.**

Naručitelj je ovlašten zadržati penale od bilo kojeg računa Isporučitelja.

**10.3.**

Isporučitelj je dužan platiti svaku štetu koja je prouzročena zbog zakašnjenja isporuke predmeta nabave za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek.

**OSTALE ODREDBE**

**Članak 11.**

**11.1.**

Svi trgovački termini korišteni u ovom Ugovoru tumačit će se sukladno važećoj terminologiji “Incoterms 2010” Međunarodne trgovačke komore.

**11.2.**

Isporučitelj jamči Naručitelju oslobađanje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje iznosa po svim traženjima, zahtjevima, sudskim presudama i od svih vrsta rashoda u svezi sa povredama, nesretnim slučajevima u procesu izvršenja ugovornih obveza od strane Isporučitelja, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom Naručitelja.

**11.3.**

Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema Isporučitelju nezavisno kojeg karaktera od strane trećih osoba.

**11.4.**

U slučaju bilo kakvih razlika između ugovorne dokumentacije, specifikacije i tehničkih karakteristika Isporučitelja i specifikacije i tehničkih karakteristika iz NaručiteljeveDokumentacije o nabavi, mjerodavna je Naručiteljeva Dokumentacija o nabavi.

**11.5.**

Eventualna sporna pitanja realizacije ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati dogovorno, a ako na taj način ne budu riješena, odnosno u slučaju sudskog spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

**11.6.**

Odredbe ovog Ugovora izraz su volje ugovornih strana, te ga se iste odriču pobijati.

**11.7.**

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih 2 (dva) pripadaju Naručitelju, a 2 (dva) primjerka Isporučitelju.

|  |  |
| --- | --- |
| **ZA ISPORUČITELJA:** | **ZA NARUČITELJA:** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK, Osijek** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ravnatelj: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. godine U Osijeku, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. godine

**4**. **PRILOG: OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU**

Sukladno članku 265. stavak 2., a u vezi s člankom 251. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 120/2016 i 144/2022), dajem slijedeću

**IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU**

kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime)

iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_izdane od PP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

kao osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv, adresa i OIB gospodarskog subjekta)

**pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da protiv mene osobno, protiv navedenog gospodarskog subjekta niti protiv svih osoba koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta** nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela:

1. **sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju**

* članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
* članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

1. **korupciju, na temelju**

* članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
* članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

1. **prijevaru, na temelju**

* članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
* članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

1. **terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju**

* članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
* članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

1. **pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju**

* članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
* članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

1. **dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju**

* članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
* članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

odnosno za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji sam državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine

Potpis davatelja izjave

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

m.p.

**Napomena:** Izjava se daje kao izjava pod prisegom ili, ako Izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, kao izjava davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

**5. PRILOG: Izjava iz točke 7.14.6. Dokumentacije o nabavi**

Kao osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

dajem sljedeću:

**I Z J A V U**

kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime) (adresa stanovanja)

vrsta i broj identifikacijskog dokumenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izdanog

od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, izjavljujem da gospodarski subjekt kojeg sam po zakonu ovlašten zastupati nije:

1. ruski državljanin ili fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji;
2. pravna osoba, subjekt ili tijelo u čijim vlasničkim pravima subjekt iz točke (a) ovog stavka ima izravno ili neizravno više od 50% udjela; ili
3. fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju za račun ili prema uputama subjekta iz točke (a) ili (b), uključujući, ako oni čine više od 10% vrijednosti ugovora, podugovaratelje, dobavljače ili subjekte na čije se kapacitete oslanja u smislu direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ.

Gospodarski subjekt ovom izjavom dokazuje da su podaci koji su sadržani u ovom dokumentu točni te da odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime, prezime osobe zakonom ovlaštene za zastupanje )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe zakonom ovlaštene za zastupanje)

**Napomena: Izjavu potpisuje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta (ako je ovlaštena za pojedinačno i samostalno zastupanje gospodarskog subjekta) ili osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta (ako su dvije osobe ovlaštena za zajedničko odnosno skupno zastupanje) te se Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u postupku nabave (ponuditelj, članovi zajednice ponuditelja, podugovaratelj, gospodarski subjekti na koje se ponuditelj oslanja) dužni su dostaviti ovu izjavu. Izjava mora biti ovjerena kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.**

1. **U stupcu „*Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU*“ ponuditelji prilikom dostave ponude upisuju broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike, dok se dokazi dostavljaju u sklopu ponude kako je pojašnjeno u točki 2.5 i 6.6.1. podtočka 2) ove Dokumentacije.** [↑](#footnote-ref-1)
2. Ugovorne odredbe u slučaju ponude zajednice gospodarskih subjekata [↑](#footnote-ref-2)
3. Ugovorne odredbe samo ukoliko je gospodarski subjekt naveo podugovaratelja u ponudi [↑](#footnote-ref-3)