## List1
Klinički bolnički centar Osijek
Josipa Huttlera 4, Osijek
TROŠKOVNIK
otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti
USLUGA CJELOVITOG ODRŽAVANJA LINEARNOG AKCELERATORA (model: Clinac iX)
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj: VV-23/60
Redni broj | PREDMET NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA U EUR (bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA U EUR (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | UKUPNA CIJENA PONUDE U EUR (SA PDV-om)
1. | Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja i opreme proizvođača „Varian Medical Systems" koji su u upotrebi u Kliničkom bolničkom centru Osijek u trajanju od tri godine | KOM | 1 |  |  |  | 0
CIJENA PONUDE U EUR (bez PDV-a) |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a u EUR |  |  |  | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE U EUR (s PDV-om) |  |  |  | 0
Redoviti pregledi, popravci i održavanje medicinske opreme provede se u prostorijama Kliničkog bolničkog centra Osijek.
Usluga cjelovitog održavanja medicinske opreme proizvođača "Varian Medical Systems" u razdoblju od 3 (tri) godine uključuje:
R.b. | Specifikacija usluge: | POTVRDA PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU ZAHTJEVA
1. | Preventivno održavanje | DA |  | NE
1.1. | 3 preventivna servisa godišnje za linearni akcelerator "Varian Clinac iX".
1.2. | Daljinska podrška ponuditelja i "Varian Medical Systems" je uključena u uslugu (Smart Connect instaliran i aktivan).
1.3. | Korištenje Varianovih udaljenih usluga Smart Connect za svu pokrivenu opremu. Ponuditelj i "Varian Medical Systems" će osigurati i održavati pristup Smart Connect poslužitelju za vrijeme trajanja ovog ugovora.
1.4. | Servisna podrška po potrebi na "licu mjesta", koja uključuje troškove putovanja, planirane ili neplanirane troškove od strane inženjera ponuditelja.
1.5. | Svi rezervni dijelovi za linearni akcelerator "Clinac iX", uključujući i vakumske cijevi.
1.6. | Održavanje software-a sa ažuriranjima i nadogradnjom.
1.7. | Jedno HW osvježavanje poslužitelja i Aria/Eclipse radnih stanica u ugovorenom razdoblju - novi hardver (Upgrade).
1.8. | Ispitivanje i održavanje mehaničkih dijelova opreme.
1.9. | Mjere za povećanje funkcionalne sigurnosti.
1.10. | Provjera funkcije cjelokupne opreme.
1.11. | Provjera kvalitete rada cjelokupne opreme.
1.12. | Provjera sigurnosnih parametara cjelokupne opreme.
1.13. | Isporuka i ugradnja dijelova za redovno održavanje prema uputstvima proizvođača opreme.
1.14. | Najam specijalnih alata i pribora za preventivno održavanje.
2. | Servisi po pozivu
2.1. | Neograničeni broj servisnih intervencija.
2.2. | Dijagnoza kvara i popravak opreme prema tvorničkim uputstvima i uz korištenje kalibriranih mjernih instrumenata i servisnog pribora verificiranog od proizvođača opreme.
2.3. | Podešavanje prema tvorničkim propisima i specifikacijama.
2.4. | Odaziv na servisnu intervenciju u ugovorenom roku, najkasnije 24 (dvadeset i četiri) sata nakon zaprimljenog poziva (osim ako je slijedeći dan subota, nedjelja, neradni dan ili dan blagdana).
3. | Isporuka rezervnih dijelova
3.1. | Nabavka i isporuka svih rezervnih dijelova potrebnih za popravak uređaja.
3.2. | Jamstveni rok za ugrađene rezervne dijelove iznosi šest (6) mjeseci, a počinje teći od datuma ugradnje rezervnog dijela.
|  | Ponuditelj: |  | ________________________________________
|  | Adresa ponuditelja: |  | ________________________________________