## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [9 empty] | 2023
Osijek, J. HUTTLERA 4
POTROŠNI MATERIJAL ZA SEKVENCIONIRANJE I AUTOMATIZIRANU ELEKTROFORETSKU PROVJERU KVALITETE NUKLEINSKIH KISELINA
za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/57
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | Jedinična cijena u € (bez PDV-a) | Ukupni iznos u € (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Zaštićeni naziv proizvoda | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice kataloga koja sadrži dokaz tehničke karakteristike)
1 | Set za sekvenciranje cijelog egzoma koji mora obuhvaćati sva kodirajuća područja iz min. RefSeq, CCDS i GENCODE baza, maksimalna veličina dizajna 42 Mb. Mora biti uključena sekundarna analiza rezultata i vizualizacija, te sustav za interpretaciju (tercijarna analiza). Mogućnost automatizacije procesa pripreme knjižnica na različitim uređajima za automatizaciju. Veličina seta za max. za 16 reakcija. | set | 6
2 | Set proba za pripremu DNA knjižnica za sekvenciranje gena klinički relevantnih za dijagostiku leukemija i limfoma metodom hibridizacije (capture-based target enrichment NGS), veličina ciljane regije 1-499 kb, hibridizacijske probe duljine veće od 100 nukleotida. Mora postojati opcija izmjene gena u sastavu panela prema potrebama korisnika, unutar zadane veličine ciljane regije. Uključena sekundarna analiza rezultata i vizualizacija, te sustav za interpretaciju (tercijarna analiza). Veličina seta za max. za 16 reakcija. | set | 3
3 | Set reagenasa za pripremu NGS knjižnica metodom hibridizacije (capture-based target enrichment NGS) iz visoko kvalitetne DNA ili FFPE uzoraka, minimalno potrebna količina DNA 10-200 ng, mora imati uključene reagense za pripremu knjižnica max. 16 uzoraka, indekse, magnetske kuglice za selekciju fragmenata te streptavidinske kuglice potrebne za pripremu knjižnica. Mora biti komplementaran s uređajem za sekvenciranje koji se daje na korištenje. | set | 9
4 | Kit za identifikaciju mutacija u genima povezanim s nedostatkom homologne rekombinacije i popravka metodom hibridizacije (capture-based target enrichment NGS). Mora biti prikladan za analizu rasplodnih stanica te za somatske analize DNA ekstrahirane iz svježih ili smrznutih tkiva te FFPE. Kit mora davati podatke o CNV, InDel i SNP te mora biti kompatibilan sa sekvencerom koji se daje na korištenje, veličina max. za 16 reakcija. Mora uključivati specifične indekse dizajnirane za uređaje za sekvenciranje slijedeće generacije, koriste se s pripadajućim kitom za pripremu knjižnica prikladnih za NGS analize. Uključena sekundarna analiza rezultata i vizualizacija, te sustav za interpretaciju (tercijarna analiza). | set | 5
5 | Kit za analizu hipervarijabilnih područja bakterijskog 16S rDNA gena metodom pripreme knjižnica putem amplifikacije. Mora biti prikladan za analizu DNA izolirane iz različitih vrsta uzoraka min. oralnih, vaginalnih, fekalnih, okolišnih (površine, tlo). Veličina max. za 16 reakcija. Mora uključivati specifične indekse dizajnirane za uređaje za sekvenciranje slijedeće generacije, koriste se s pripadajućim kitom za pripremu knjižnica prikladnih za NGS analize. Uključena sekundarna analiza rezultata i vizualizacija, te sustav za interpretaciju (tercijarna analiza). | set | 2
6 | Kit za sekvenciranje visoke propusnosti, koji sadrži sve reagense i protočnu ćeliju potrebnu za sekvenciranje. Mora omogućavati min. 200 ciklusa sekvenciranja te količinu izlaznih podataka 300-360 GB. | set | 28
7 | Kit za konverziju linearnih dsDNA u kružne ssDNA knjižnice i njihovu optimizaciju za sekvenciranje slijedeće generacije. Mora uključivati primere, enzime, pufere i reagense potrebne za konverziju min. 16 knjižnica. | set | 16
8 | Kompletni set reagenasa za visoko osjetljivu analizu fragmenata DNA veličine 35-1000 bp, koji uključuje DNA ljestve i pufer za uzorke, pakiranje za max. 112 uzoraka | set | 2
9 | Kartice s kolonama s tvornički pripremljenim gelom za visoko osjetljivu analizu fragmenata DNA veličine 35-1000 bp, pakiranje uključuje max. 7 kartica | set | 2
10 | Kompletni set reagenasa za analizu fragmenata DNA veličine 35-1000 bp, koji uključuje DNA ljestve i pufer za uzorke, pakiranje za max. 112 uzoraka | set | 2
11 | Kartice s kolonama s tvornički pripremljenim gelom za analizu fragmenata DNA veličine 35-1000 bp, pakiranje uključuje max. 7 kartica | set | 2
12 | Nastavci za nanošenje uzoraka na kartice s kolonama, pakiranje od max. 112 komada | set | 2
13 | Optičke plastične tubice u stripovima, pakiranje od 120 tubica | set | 2
14 | Poklopci za optičke plastične strip-tubice, pakiranje od 120 poklopaca | set | 2
CIJENA PONUDE U € BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U €
CIJENA PONUDE U € S PDV-om
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita te obuhvatiti sve navedene stavke.
Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda sukladno dokumentaciji o nabavi.
Ponuditelj je obvezan ustupiti na besplatno korištenje uređaje na jednogodišnje razdoblje, za vrijeme važenja okvirnog sporazuma.
NAPOMENA 1
Na besplatno korištenje se ustupa sustav za sekvenciranje slijedeće generacije:
mogućnost automatskog sekvenciranja cijelog genoma, transkriptoma i egzona te sekvenciranje manjih fragmenata DNA i RNA | [8 empty] | kom | 1
tehnologija sekvenciranja knjižnica pripremljenih u obliku kružnih ssDNA molekula, kako bi se povećao intenzitet fluorescencije te točnost detekcije signala
sustav ćelija s dvostrukim protokom te mogućnost odabira samo jedne ili obje protočne ćelije
maksimalna propusnost: 1440 GB/ run
kontrolno računalo CPU Intel Xeon E5 10Core 2 2.2GHz, unutrašnja pohrana 256 GB RAM, HDD 16 Tb, SSD 480 Gb, operativni sustav Windows 10 Enterprise
upravljanje preko LCD ekrana osjetljivog na dodir, veličina 20', rezolucija 1920 x 1080 piksela
dimenzije: max. 1086 mm x 756 mm x 710 mm
osigurana edukacija korisnika nakon instalacije instrumenta, korisnička i servisna podrška
NAPOMENA 2
Na besplatno korištenje se ustupa sustav za automatiziranu elektroforezu nukleinskih kiselina:
sustav mora imati mogućnost analize uzoraka DNA i RNA | [8 empty] | kom | 1
istovremene obrada max. 16 uzoraka, bez zaustavljanja rada operativnog sustava
potrebna tehnologija kartica s kolonama s tvornički pripremljenim gelom, koje se mogu višekratno koristiti ukoliko sav kapacitet (broj kolona za analizu uzoraka) nije iskorišten
analiziranje svakog uzorka zasebno, kako bi se uklonila opasnost od križne kontaminacije uzoraka
automatsko prepoznavanje vrste uzoraka i metoda ugrađenim čitačem barkod oznaka na karticama
tehnologija koja omogućava promjenu vrste uzoraka i metode bez potrebe za ispiranjem sustava, radi lakšeg održavanja i uštede vremena
volumen uzorka: do 2 μl
mogućnost obrade i analize uzoraka nukleinskih kiselina različitih veličina (minimalno 35-60 000 parova baza za DNA, te 100 do 6000 nukleotida za RNA)
mogućnost kontrole kvalitete raznih faza tijekom sekvenciranja nove generacije (NGS), genotipizacije, kontrole kvalitete PCR produkata, multiplex analize PCR produkata, određivanje kvalitete i količine ukupne RNA u uzorcima eukariota i prokariota, kvant
uključen je program za analizu podataka koji omogućuje određivanje količine, veličine i integriteta uzorka, te stvaranje izvješća
uz instrument se isporučuje prijenosno računalo s instaliranim programom za kontrolu instrumenta i analizu rezultata, te pomoćna oprema za pripremu uzoraka mješanjem
osigurana edukacija korisnika nakon instalacije instrumenta, korisnička podrška te servis od strane certificiranih servisera s područja RH
Odabrani ponuditelj Naručitelju dostavlja sljedeće dokumente, potvrde i dokaze:
Izjava da će ponuditelj snositi troškove validacije potrošnog materijala
Izjava o ustupanju opreme na besplatno korištenje Naručitelju.
Potvrda ovlaštenog servisa o ispravnosti uređaja ne starija od 3 mjeseca od dana objave otvorenog postupka
Garancija na opremu koja uključuje besplatne rezervne dijelove i uslugu za uređaje
Izjava o osiguranom servisu opreme s popisom servisa i brojevima telefona
Izjava ponuditelja da će se odazvati na poziv naručitelja za sve eventualne kvarove za uređaje u roku 24 sata od poziva Naručitelja te otkloniti kvar u najkračem mogućem roku, a ukoliko to nije moguće dostaviti zamjenski uređaj na vlastiti trošak.
Izjava kojom ponuditelj izjavljuje da će osigurati i snositi troškove spajanja uređaja, koje ustupa na besplatno korištenje u sklopu okvirnog sporazuma, na postojeći informacijski sustav
Izjava da će ponuditelj po zavšenom instaliranju uređaja, odnosno puštanju u funkciju, izvršiti ispitivanje istih te organizirati i snositi troškove edukacije osoblja Naručitelja za sigurno rukovanje uređajima, sukladno uputama proizvođača
Izjava da će ponuditelj dostaviti upute za korištenje, održavanje i tehničke osobine na hrvatskom jeziku najkasnije do isporuke uređaja
__________________ ____________________
(Mjesto) (Nadnevak)
PONUDITELJ ________________________________________
(Naziv)
_________________________________________
(Adresa)
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________