## Grupa 10
Zajednilki naručitelj: Klinički bolnički centar Osijek
Adresa: J. Huttlera 4
Predmet nabave: Kirurški šivaći materijal za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj
Z A J E D N I Č K A N A B A V A
Tablica potreba
KIRURŠKI ŠIVAĆI MATERIJAL
CPV - 33141121-4
GRUPA 10
Red. br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mjere | Originalno pakiranje (broj kom. u pak) | Okvirne dvogodišnje količine | Jedinična cijena u € (bez PDV-a) | Ukupno € (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | UKUPNO € (s PDV-om) | Proizvođač/ Zemlja porijekla | Kataloški broj | Broj stranice u katalogu | Napomena
1 | Končana traka, UHMW polietilen, bijelo/plava, 1.7 mm šav, 96.5 cm duga, s konvencionalnom iglom za rezanje, 48 mm, 1/2 kruga | kom
2 | Končana traka, UHMW polietilen, bijelo/plava, 1.3 mm, 102 cm duga, sa zašiljenim krajevima i zašiljenom iglom, 26.5 mm, 1/2 kruga | kom
3 | Končana traka, UHMW polietilen, X-uzorak, 1 bijela/plava, 1 bijela/crna, 1.3 mm, 102 cm duga | kom
4 | Končana traka, UHMW polietilen, bijelo/plava, 1.3 mm, 102 cm duga, s iglom za obrnuto rezanje, 36.6 mm, 1/2 kruga | kom
5 | Končana traka, UHMW polietilen, plava / tamnoplava, 1.3 mm, 102 cm duga, sa konusnom iglom, 36.6 mm, 1/2 kruga | kom
6 | Končana traka, UHMW polietilen, crna/bijela, 1.3 mm, 102 cm duga, sa konusnom iglom, 36.6 mm, 1/2 kruga | kom
7 | Končana traka, UHMW polietilen, bijelo/plava, pleteni konac od višestruke mješavine, 0.9 mm, duljina 96.5 cm | kom
8 | Končana traka, UHMW polietilen, bijelo/plava, 0.9 mm, 96.5 cm duga, s 2 poluzakrivljene sužene igle, 36.6 mm | kom
9 | Končana traka, UHMW polietilen, bijelo/plava, 1.3 mm, 96.5 cm duga, s 2 ravne igle s dijamantnim vrhom, 64.8 mm | kom
10 | Končana traka, UHMW polietilen, crna/bijela, 1.3 mm, 96.5 cm duga, s 2 ravne igle s dijamantnim vrhom, 64.8 mm | kom
11 | Končana traka, UHMW polietilen, bijelo/plava, 1.3 mm, 96.5 cm duga, s 2 poluzakrivljene zašiljene igle, 26.5 mm | kom
12 | Končana traka, UHMW polietilen, crna/bijela, 1.3 mm, 96.5 cm duga, s 2 poluzakrivljene sužene igle, 26.5 mm | kom
13 | Končana traka, UHMW polietilen, bijelo/plava, 1.3 mm, 96.5 cm duga, s 2 poluzakrivljene konusne igle, 36.6 mm | kom
14 | Končana traka, UHMW polietilen, bijelo/plava, 0.9 mm, 96.5 cm duga, s 2 poluzakrivljene konusne igle, 22.2 mm | kom
15 | #5 plavi konac, UHMW polietilen, 96.5 cm dug | kom
16 | #5 plavi konac,UHMW polietilen, 96.5 cm, s konvencionalnom reznom iglom, 48 mm, 1/2 kruga | kom
17 | #5 set konaca, UHMW polietilen, 1 plavi, 1 bijeli, 1 bijeli/crni, 96.5 cm, svaki s konvencionalnom reznom iglom, 48 mm, 1/2 kruga | kom
18 | #5 plavi konac, UHMW polietilen, 96.5 cm dug, s konvencionalnom reznom iglom, 48 mm, 1/2 kruga, i konusnom iglom, 26.5 mm, 1/2 kruga | kom
19 | #2plavi konac, UHMW polietilen, 96.5 cm dug, sa suženom iglom, 26.5 mm, 1/2 kruga | kom
20 | #2 set konaca, UHMW polietilen,1 plavi, 1 bijeli/crni, 96.5 cm dugi | kom
21 | #2 plavi konac, UHMW polietilen, 96.5 cm, s iglom za obrnuto rezanje, 36.6 mm, 1/2 kruga | kom
22 | #2 bijelo/crni konac, UHMW polietilen, 96.5 cm | kom
23 | #2 plavi konac, UHMW polietilen, 96.5 cm, s 2 sužene igle, 26.5 mm, 1/2 kruga | kom
24 | #2 bijelo/crni konac, UHMW polietilen, 96.5 cm, s 2 sužene igle, 26.5 mm, 1/2 kruga | kom
25 | #2 plavi konac, UHMW polietilen, 96.5 cm, sa suženom iglom, 36.6 mm, 1/2 kruga | kom
26 | #2 set konaca, UHMW polietilen, 1 plavi, 1 bijelo/crni, 96.5 cm, svaki sa suženom iglom, 26.5 mm, 1/2 kruga | kom
27 | #2 set konaca, UHMW polietilen, 1 plavi, 1 bijeli/crni, 96.5 cm, s iglom za obrnuto rezanje, 36.6 mm, 1/2 kruga | kom
28 | #2 plavi konac, UHMW polietilen, 96.5 cm | kom
29 | #2 set konaca, UHMW polietilen, 1 bijeli, 1 plavi/crni, 96.5 cm | kom
30 | #2 plavi konac, UHMW polietilen, 96.5 cm, s ravnom dijamantnom iglom | kom
31 | #2 plavi konac, UHMW polietilen, 96.5 cm, s 2 ravne igle s dijamantnim vrhom | kom
32 | #1 plavi konac, UHMW polietilen, 96.5 cm | kom
33 | 0 plavi kona, 96.5 cm, sa suženom iglom, 22.2 mm, 1/2 kruga | kom
34 | 0 bijeli konac, UHMW polietilen, 96.5 cm | kom
35 | 2-0plavi konac, UHMW polietilen, 46 cm, sa suženom iglom, 17.9 mm, 3/8 kruga | kom
36 | 2-0 plavi konac,UHMW polietilen, 96.5 cm | kom
37 | 2-0 plavi konac, UHMW polietilen, 46 cm, sa suženom iglom, 26.5 mm, 1/2 kruga | kom
38 | 3-0 plavi konac,UHMW polietilen, 46 cm, s iglom s dijamantnim vrhom, 26.2 mm, 3/8 kruga | kom
39 | 3-0 plavi konac, UHMW polietilen, 46 cm, sa suženom iglom, 15 mm, 3/8 kruga | kom
40 | 3-0 plavi konac, UHMW polietilen, 46 cm, s iglom za obrnuto rezanje, 16.3 mm, 3/8 kruga | kom
41 | 4-0 plavi konac, UHMW polietilen, 46 cm, s iglom s dijamantnim vrhom, 18.7 mm 3/8 krug | kom
42 | 4-0 plavi konac, UHMW polietilen, 46 cm, sa suženom iglom, 12.3 mm, 3/8 kruga | kom
43 | Končana petlja, bijelo/plava, 51 cm duga, s 0.9 mm ravnom iglom | kom
44 | Končana traka, plava, 2 mm, 137 cm duga, svaki kraj sužen na #2 konac, UHMW polietilen | kom
45 | Končana traka, plava, 2 mm, 18 cm radna duljina, 76 cm sveukupno, svaki kraj sužen na #2 konac, UHMW polietilen | kom
46 | Končana traka, plava, 2 mm, 43 cm radna duljina, 86 cm sveukupno, svaki kraj sužen na #2 konac, sa suženom iglom, 26.5 mm, 1/2 kruga, UHMW polietilen | kom
47 | Bijelo/crna končana traka, 2 mm, radna duljina 18 cm, ukupno 76 cm, svaki kraj sužen na #2 konac, UHMW polietilen | kom
48 | Končana plava traka u obliku petlje, 2 mm, 20 cm, svaki kraj sužen na #2 konac, UHMW polietilen | kom
49 | Končana petlja, bijela/crna, 2 mm, 20 cm sužena na #2 konac, svaki kraj sužen na #2 konac, UHMW | kom
50 | Končana traka, bijelo/crna, 1.7 mm, 91 cm, svaki kraj sužen na 0 konac, UHMW | kom
51 | Končana traka, plava, 1.7 mm, 20 cm radna duljina, 76 cm ukupno, svaki kraj sužen na 0 konac, UHMW | kom
52 | Končana traka, bijelo/crna, 1.7 mm, radna duljina 20 cm, ukupno 76 cm, svaki kraj sužen na 0 konac | kom
53 | Končana traka, plava, 1.7 mm, 43 cm radna duljina, 86 cm sveukupno, svaki kraj sužen na 0 konac, sa suženom iglom, 36.6 mm, 1/2 kruga | kom
54 | Končana traka, bijelo/crna, 1.7 mm, radna duljina 43 cm, ukupno 86 cm, svaki kraj sužen na 0 konac, sa suženom iglom, 36.6 mm, 1/2 kruga | kom
55 | Končana traka, bijela, 1.5 mm, duljine 91 cm | kom
56 | Končana traka, bijelo/crna, 1.5 mm, duljine 91 cm, UHMWPE/ Nylon | kom
57 | #2 konac, plava, 127 cm, jedan kraj sužen u štapić, 30.5 cm, UHMWPE | kom
58 | #2 konac, bijelo/crnI, 127 cm, jedan kraj sužen u štapić, 30.5 cm, UHMWPE | kom
59 | 2-0 konac, plavi, 127 cm, jedan kraj sužen u štapić, 30.5 cm, UHMWPE | kom
60 | Konac s trakom za šivanje od 1.3 mm, bijelo/plavo, jedan kraj sužen u štapić, 12 inča, UHMWPE | kom
61 | Končana traka za šivanje, bijelo/plava, 1.7 mm, sa zatvorenom petljom na kraju | kom
62 | Končana traka za šivanje, bijelo/crna, 1.7 mm, sa zatvorenom petljom na kraju | kom
63 | Končana traka za šivanje, bijelo/plava, 1.3 mm sa zatvorenom petljom na kraju | kom
64 | Končana traka za šivanje, bijela/crna, 1.3 mm sa zatvorenom petljom na kraju | kom
65 | Končana traka za šivanje,bijelo/plava, 0.9 mm, sa zatvorenom petljom na kraju | kom
66 | Končana traka za šivanje, bijelo/crna, 0.9 mm sa zatvorenom petljom na kraju | kom
67 | #2 Pleteni plavi konac, 66 cm, s 1.5'' zatvorenom petljom na jednom kraju | kom
68 | #2 končana traka, bijelo/crna, sa zatvorenom petljom, 66 cm | kom
69 | 0 Končana traka za šivanje, plava, sa zatvorenom petljom na jednom kraju, 38 mm | kom
70 | 0 Končana traka za šivanje, bijelo/crna, sa zatvorenom petljom na jednom kraju, 38 mm | kom
71 | Končana petlja napravljena od UHMWPE materijala kojem je na jednom kraju ušivena traka a na drugom kraju ravna igla za prošivavanje oštećenih tetiva | kom
72 | Končana petlja s uvijenom ravnom iglom na jednom kraju i 2" končanom trakom na drugom kraju | kom
73 | Končana petlja od bijelo/plave trake, 1.3 mm, petlja od 51 cm duljine, s ravnom iglom, 76 mm | kom
74 | Končana petlja od bijelo/crne trake, 1.3 mm, petlja od 51 cm duljine, s ravnom iglom, 76 mm | kom
75 | #2 Končana petlja , plava, 40'' (101,6cm), 20'' radna duljina, s ravnom iglom | kom
76 | #2 Končana petlja, bijela, pleteni polyblend, omčasta, radna duljina 51 cm, s ravnom iglom | kom
77 | #2 Končana petlja, plava, upleteni poliblend, omčasta, radna duljina 51 cm, sa zakrivljenom iglom | kom
78 | #2 Končana petlja, bijelo/zelena, upleteni polyblend, omčasti, s radnom duljinom od 51 cm, s ravnom iglom | kom
79 | #2 Končana petlja, s uvijenom ravnom iglom | kom
80 | #0 Končana petlja, 40''(101,6 cm), 20'' radna duljina, plava, s ravnom iglom | kom
81 | #0 Končana petlja, bijelo/zelena, pleteni polyblend, omčasti, radna duljina 51 cm, s ravnom iglom | kom
82 | 2-0 Končana petlja, plava, 76 cm, s iglom s dijamantnim vrhom, 48 mm, 1/2 kruga | kom
83 | 2-0 Končana petlja, plava, 61 cm, s iglom s dijamantnim vrhom, 26.2 mm, 3/8 kruga | kom
84 | 2-0 Končana petlja, 35.5 cm, sa suženom iglom, 17.9 mm, 3/8 kruga | kom
85 | 4-0 Končana petlja, plava, 15.3 cm, sa konusnom iglom, 17.9 mm, 3/8 kruga | kom
86 | 4-0 Končana petlja, plava, 25.4 cm, sa suženom iglom, 17.9 mm, 3/8 kruga | kom
87 | #2 Konac, plavo/bijeli, 66 cm, kruti, sa zatvorenom petljom od 1.3 cm | kom
88 | #2 Konac s upletenim šavom od višestruke mješavine, bijelo/plavo sa zatvorenom petljom, 26 inča, jedan kraj ukrućen, 12 inča | kom
89 | #2 Konac s upletenim poliblend šavom, crno/bijelo sa zatvorenom petljom, 26 inča, jedan kraj ukrućen, 12 inča | kom
90 | FiberTape®, 2 mm s upletenim poliblend šavom, plava, s ravnom iglom | kom
91 | #2 Plavi konac s petljom i dodatnim koncem omotanim/spojenim u obliku prstena, 35 mm | kom
92 | #2 Plavi konac s petljom i dodatnim koncem omotanim/spojenim u obliku prstena, 45 mm | kom
93 | #2 Plavi konac s petljom i dodatnim koncem omotanim/spojenim u obliku prstena, 55 mm | kom
94 | Set sterilnih igala, uključuje tri ekstra jake okrugle igle duljine 27 (S), 34 (M) i 40 (L) mm, veličina konca #0-#2 | kom
95 | Set konaca; uključuje četiri #5 plava konca, četiri #5 bijela konca, četiri #5 bijelo/crna konca i šest #2 plavih konaca, svi sa suženom iglom i dodatno 3 slobodne igle | kom
96 | #0 Pleteni konac od višestruke mješavine, plavi s iglom s dijamantnim vrhom | kom
97 | Igla za obrnuto rezanje 36 mm 1/2 kruga, s petljom | kom
98 | Končana traka 0.9 mm, bijela/plava, za šavove, s pričvršćenim iglama | kom
99 | Končana traka 0.9 mm, bijelo/crna, za šavove, s pričvršćenim iglama | kom
UKUPNO (bez PDV-a):
Ukupan iznos PDV-a:
UKUPNO (sa PDV-om):
[6 empty] | PONUDITELJ: | ________________________________________
naziv
________________________________________
adresa
________________________________________