OBRAZAC: 	Kriterij za izračun ENP: Dodatni kriterij kvalitete

IZJAVA O PONUĐENIM DODATNIM KRITERIJIMA KVALITETE

u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti:

MOBILNI Rtg UREĐAJ

za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek

Evidencijski broj nabave: MV-25/16

| Redni broj | Dodatni kriterij kvalitete | Potvrda dodatnih kriterija kvalitete predmeta nabave (DA / NE) Ukoliko se nudi dodatna komponenta Ponuditelj upisuje DA i konkretne tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave; ukoliko se u stupcu Dodatni kriterij kvalitete traži vrijednost iskazana brojkom ili u rasponima (npr. monitor dimenzija u centimetrima), Ponuditelj je dužni upisati brojčanu vrijednost; Ukoliko se dodatna komponenta ne nudi, Ponuditelj upisuje NE. | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike) | Mogući broj bodova | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Težina uređaja bez dodatne opreme 450 kg i više |  |  | 0 |  |
|  | Težina uređaja bez dodatne opreme manja od 450 kg i veća ili jednaka 400 kg |  |  | 1 |  |
|  | Težina uređaja bez dodatne opreme manja od 400 kg |  |  | 5 |  |
| 2. | Bežični mobilni ravni detektor 1 veličina piksela 150 µm |  |  | 0 |  |
|  | Bežični mobilni ravni detektor 1 veličina piksela manja od 150 µm i veća od 110 µm |  |  | 1 |  |
|  | Bežični mobilni ravni detektor 1 veličina piksela manja od 110 µm |  |  | 5 |  |
| 3. | Kapacitet baterija uređaja 50Ah |  |  | 0 |  |
|  | Kapacitet baterija uređaja veći od 50Ah i manji ili jednak 64Ah |  |  | 1 |  |
|  | Kapacitet baterija uređaja veći od 64Ah |  |  | 5 |  |
| 4. | Jamstvo na uređaj min. 12 mj. |  |  | 0 |  |
|  | Jamstvo na uređaj min. 24 mj. |  |  | 1 |  |
|  | Jamstvo na uređaj 36 mj. ili više |  |  | 5 |  |

Naručitelj je u dokumentu Kriteriji za odabir ponude, objavljenom u sklopu ove Dokumentacije definirao necjenovni kriterij ponude – Dodatni kriterij kvalitete kao dio kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude (ENP).

Obrazac: Kriterij za izračun ENP_Dodatni kriterij kvalitete je sastavni dio ponude i služi za izračun kriterija za odabir ENP. Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN-a RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije.

Ponuditelj:	_______________________

_______________________

_______________________

U stupcu „Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU“ ponuditelji prilikom dostave ponude upisuju broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike, dok se dokazi dostavljaju u sklopu ponude kako je pojašnjeno u dokumentu Kriteriji za odabir ponude, objavljenom u sklopu ove Dokumentacije.