## ARTIKLI
| Potrošni materijal za nuklearnu medicinu za zdravstvene ustanove u RH |  |  | OPIS IZMJENA
RED. BR. | NAZIV PREDMETA NABAVE | JED. MJERE
1. GRUPA Materijal za scintigrafije i radioterapije - Tc-generator (radioaktivno), bočice za eluiranje generatora i zaštitni kontejneri
1. | Tc-generator 2,15 GBq "mokri" mogućnost frakcijskog eluiranja u različitim volumenima, isporuka četvrtak, kalibracija srijeda nakon isporuke, upotrebljivost 14 dana po isporuci, ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
2. | Tc-generator 4,3 GBq "mokri" mogućnost frakcijskog eluiranja u različitim volumenima, isporuka četvrtak, kalibracija srijeda nakon isporuke, upotrebljivost 14 dana po isporuci, ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
3. | Tc-generator 6,45 GBq "mokri" mogućnost frakcijskog eluiranja u različitim volumenima, isporuka četvrtak, kalibracija srijeda nakon isporuke, upotrebljivost 14 dana po isporuci, ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
4. | Tc-generator 8,60 GBq "mokri" mogućnost frakcijskog eluiranja u različitim volumenima isporuka četvrtak, kalibracija srijeda nakon isporuke, upotrebljivost 14 dana po isporuci, ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
5. | Tc-generator 10,75 GBq "mokri" mogućnost frakcijskog eluiranja u različitim volumenima, isporuka četvrtak, kalibracija srijeda nakon isporuke, upotrebljivost 14 dana po isporuci, ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
6. | Tc-generator 12,90 GBq "mokri" mogućnost frakcijskog eluiranja u različitim volumenima isporuka četvrtak, kalibracija srijeda nakon isporuke, upotrebljivost 14 dana po isporuci, ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
7. | Tc-generator 17,20 GBq, "mokri", mogućnost frakcijskog eluiranja u različitim volumenima isporuka četvrtak, kalibracija srijeda nakon isporuke, upotrebljivost 14 dana po isporuci, ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
8. | Tc-generator 21,5 GBq "mokri" mogućnost frakcijskog eluiranja u različitim volumenima, isporuka četvrtak, kalibracija srijeda nakon isporuke, upotrebljivost 14 dana po isporuci, ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
9. | Tc-generator 25,8 GBq, "mokri", mogućnost frakcijskog eluiranja u različitim volumenima, isporuka četvrtak, kalibracija srijeda nakon isporuke, upotrebljivost 14 dana po isporuci, ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
10. | Tc-generator 30,10 GBq, "mokri", mogućnost frakcijskog eluiranja, isporuka četvrtak, kalibracija srijeda nakon isporuke, upotrebljivost 14 dana po isporuci, ili drugi jednakovrijedan proizvod u različitim volumenima ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
11. | Tc-generator 34,4 GBq, "mokri", mogućnost frakcijskog eluiranja u različitim volumenima, isporuka četvrtak, kalibracija srijeda nakon isporuke, upotrebljivost 14 dana po isporuci, ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
12. | Tc-generator 43 GBq, "mokri", mogućnost frakcijskog eluiranja u različitim volumenima, isporuka četvrtak, kalibracija srijeda nakon isporuke, upotrebljivost 14 dana po isporuci, ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
13. | Generator Mo-Tc-99m - mogućnost frakcioniranog eluiranja (mokri, max dimenzija 337 mm visine i 136 mm promjera). Tjedna isporuka četvrtkom. Kalibracija na slijedeću srijedu - minimum aktivnosti na dan kalibracije 4.30 GBq ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom |  | BRIŠE SE
14. | Bočice za eluiranje generatora od 5 ml ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica
15. | Bočice za eluiranje generatora od 11 ml ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica
16. | Bočice za eluiranje generatora od 25 ml ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica
17. | Bočica 100 mL NaCl 0,9% za eluiranje pripadajućeg generatora ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica
18. | Zaštitni kontejneri za eluiranje za bočice volumena 11 ml pripadajućeg generatora ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
19. | Zaštitni kontejneri za eluiranje za bočice volumena 25 ml pripadajućeg generatora ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
20. | Prilagodni prsten za bočice volumena 11 ml pripadajućeg generatora ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
GRUPA 1
2. GRUPA Materijal za scintigrafije i radioterapije - materijal za ventilaciju pluća
1 | Pribor za ventilaciju i održavanje Technegas generatora ili drugi jednakovrijedan proizvod, pakiranje 50 setova | pak |  | dodati oblik pakiranja | i jedinica mjere
GRUPA 2
3. GRUPA Materijal za scintigrafije i radionuklidne terapije - I-131 (radioaktivno)
1. | Natrijev jodid (131-I), otopina, (1110 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica a' 1110 MBq
2. | Natrijev jodid (131-I), otopina, (1850 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica a' 1850 MBq
3. | Natrijev jodid (131-I), otopina, (3700 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica a' 3700 MBq
4. | Natrijev jodid (131-I), dijagnostička kapsula, (1-15 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kapsula a' 1-15 MBq |  | Izmjena opisa
5. | Natrijev jodid (131-I), dijagnostička kapsula, (16-37 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kapsula a' 16-37 MBq |  | Izmjena opisa
6. | Natrijev jodid (131-I), kapsula, (185 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kapsula a' 185 MBq
7. | Natrijev jodid (131-I), kapsula, (370 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kapsula a' 370 MBq
8. | Natrijev jodid (131-I), kapsula, (555 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kapsula a' 555 MBq
9. | Natrijev jodid (131-I), kapsula, (740 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kapsula a' 740 MBq
10. | Natrijev jodid (131-I), kapsula, (888 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kapsula a' 888 MBq
11. | Natrijev jodid (131-I), kapsula, (925 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kapsula a' 925 MBq
12. | Natrijev jodid (131-I), kapsula, (1110 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kapsula a' 1110 MBq
13. | Natrijev jodid (131-I), kapsula, (1480 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kapsula a' 1480 MBq
14. | Natrijev jodid (131-I), kapsula, (1850 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kapsula a' 1850 MBq
15. | Natrijev jodid (131-I), kapsula, (2775 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kapsula a' 2775 MBq
16. | Natrijev jodid (131-I), kapsula, (2960 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kapsula a' 2960 MBq
17. | Natrijev jodid (131-I), kapsula, (3700 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kapsula a' 3700 MBq
18. | Natrijev jodid (131-I), kapsula, (5500 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kapsula a' 5550 MBq
19. | Natrijev jodid (131-I), kapsula, (7400 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kapsula a'7400 MBq
NAPOMENA točke 4. - 19.: isporuka četvrtak, kalibracija prema dogovoru s Korisnikom
GRUPA 3
4. GRUPA Materijal za scintigrafije i radionuklidne terapije - I-131 MIBG i In-111 (radioaktivno)
1. | Jod (jod- 131)- jodofenilmetil]guanidin, (131-I MIBG) terapijski, (3700 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica a' 3700 MBq
2. | Jod (jod- 131)- jodofenilmetil]guanidin, (131-I MIBG) terapijski, (1850 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica a' 1850 MBq
3. | Jod (jod-131)-2-[(3jodofenil) metil]guanidin, (131-I-MIBG), dijagnostički, (37 MBq), ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica a' 37 MBq
4. | Jod (jod-131)-2-[(3jodofenil) metil]guanidin, (131-I-MIBG), dijagnostički, (74 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica a' 74 MBq
5. | I-131 norkolesterol, 37 MBq ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica a' 37 MBq
6. | Tl-201, otpina za injekcije, 213 MBq, kalibracija ponedjeljak nakon isporuke 18:00 h, ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica a' 213 MBq
7. | Tl-201, otpina za injekcije, 370 MBq, kalibracija ponedjeljak nakon isporuke 18:00 h, ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica a' 370 MBq
8. | Iindij (111-In) -bis(karboksimetil) amino]etil]amino]acetat, (111-In-DTPA), (37 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica a' 37 MBq
9. | Indij (111-In)- oktreotid (122 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvd | bočica a' 122 MBq
GRUPA 4
5. GRUPA Materijal za radionuklidne terapije - Ra-223 (radioaktivno)
1. | Radij (Ra-223)-diklorid za intravensku injekciju aktivnosti 1000 kBq / ml otopine namijenjen terapiji kastracijski rezistentnog karcinoma sa metastazama u kostima, bočica 6000 KBq /6 ml ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica a' 6000 kBq
GRUPA 5
6. GRUPA Materijal za scintigrafije - I-123 (radioaktivno)
1. | Ioflupan (123-I), (185 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica a' 185 MBq
2. | Jod (jod-123)-2-[(3jodofenil) metil]guanidin, (123-I-MIBG), (185 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica a' 185 MBq
3. | Jod (jod-123)-2-[(3jodofenil) metil]guanidin, (123-I-MIBG), (370 MBq) ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica a' 370 MBq
GRUPA 6
7. GRUPA Materijal za scintigrafije i radioterapije - Tc kitovi
1. | Materijal za obilježavanje tehnecij (99m-Tc) pertehnetatom za sentinel: nano - humani serumski albumin koloid, srednja veličina koloidnih čestica 10-100 nanometara ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica
2. | Materijal za obilježavanje tehnecij (99mTc) pertehnetatom za sentinel: humani serumski albumin koloid, veličina kolidnih čestica 100-600 nanometara, minimum 0.5 mg bazne supstance. Mogućnost obilježavanja pojedinačne bočice radiofarmaka s najmanje aktivnosti 5 GBq tehnecij (99m-Tc) pertehnetata. Stabilnost preparata najmanje 6 sati ili drugi jednakovrijedan proizvod. | bočica
3. | Materijal za obilježavanje tehnecij (99m-Tc) pertehnetatom za scintigrafiju pluća: makroagregat humanog serumskog albumina (MAA), veličina čestica 30-50 mikrometara ili drugi jednako vrijedan proizvod | bočica
4. | Materijal za obilježavanje tehnecij (99m-Tc) pertehnetatom za žučne putove: mebrofenin (BRIDA), (N-(2,4,6 trimetil 3 bromofenil-carbamoil-metil) aminooctena ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica
5. | Materijal za obilježavanje tehnecij (99m-Tc) pertehnetatom za scintigrafiju mozga i za obilježavanje autolognih leukocita: heksametilpropilen amin oksim (HMPAO, eksametazim) ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica
6. | Materijal za obilježavanje tehnecij (99m-Tc) pertehnetatom za scintigrafiju srca: tetrofosmin, 2-[bis(2-stoksietil)fosfanil]etil-bis(2-etoksietil) fosfonska kiselina ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica
7. | Materijal za obilježavanje tehnecij (99m-Tc) pertehnetatom za scintigrafiju bubrega: dimerkaptosukcinska kiselina (DMSA) ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica
8. | Materijal za obilježavanje tehnecij (99m-Tc) pertehnetatom za scintigrafiju bubrega: merkaptoacetitriglicin (MAG3), 0.2 mg bazne supstance. Mogućnost obilježavanja pojedinačne bočice radiofarmaka s najmanje aktivnosi 2.5 GBq tehnecij (99m-Tc) pertehnetata. Stabilnost preparata najmanje 6 sati. Instant priprema - bez termičke obrade ili drugi jednakovrijedan proizvod. | bočica
9. | Materijal za obilježavanje tehnecij (99m-Tc) pertehnetatom za scintigrafiju bubrega dietilaminopentoctena kiselina (DTPA) ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica
10. | Materijal za obilježavanje tehnecij (99m-Tc) pertehnetatom za scintigrafiju srca: sestamibi (MIBI), (metoksiizobutilizonitril, heksakis(2-metoksi-2-metilpropilizonitril)) ili drugi jednakovrijedan proizvod. | bočica |  | Briše se
11. | Materijal za obilježavanje tehnecij (99m-Tc) pertehnetatom za scintigrafiju skeleta: natrijev oksidronat (HDP) ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica
12. | Materijal za obilježavanje tehnecij (99m-Tc) pertehnetatom za scintigrafiju obilježavanja eritrocita in vivo: natrijev pirofosfat dekahidrat ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica
13. | Materijal za obilježavanje eritrocita in vitro tehnecij (99m-Tc) pertehnetatom: kositar klorid dihidrat (SnCl2) ili drugi jednakovrijedan proizvod | komplet
14. | Materijal za obilježavanje tehnecij (99m-Tc) pertehnetatom: hiniktritirozin-oktreotid, (TEKTROTYD) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kit
15. | Materijal za obilježavanje tehnecij (99m-Tc) pertehnetatom za scintigrafiju skeleta: metilen difosfonat (MDP) ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica
16. | Materijal za obilježavanje tehnecij (99m-Tc) pertehnetatom za scintigrafiju srca, dojke, doštitne žlijezde, tumora: metoksiizobutilizonitril, heksakis (2-metoksi-2-metilpropilizonitril), 1 mg aktivne supstance | boč
17. | IN VIVO DIJAGNOSTIKA regadenoson, selektivni koronarni vazodilatator, farmakološki stresni agens pri slikovnoj dijagnostici perfuzije miokarda pomoću radionuklida. Pojedinačno pakovanje - bočica od 5 m, sadrži 400 mg | bočica
18. | Materijal za obilježavanje tehnecij (99m-Tc) pertehnetatom za scintigrafiju: PSMA-Tc-peptid: za jedno obilježavanje- količina aktivne supstancije 20-25 µg, PSMA-HYNIC, mogućnost obilježavanja do 1500 MBq Tc-99m ili drugi jednakovrijedan proizvod | bočica |  | izmjena opisa
19. | Materijal za obilježavanje tehnecij (99m-Tc) pertehnetatom za scintigrafiju krvnog pool-a, angiokardiografiju i ventrikulografiju: humani serumski albumin max 30 mg, obilježavanje s max. 2.2 GBq, stabilnost obilježenog proizvoda 8 sati | bočica |  | Briše se
GRUPA 7
8. GRUPA Potrošni materijal - kontrola kavlitete gama kamera i detektora zračenja (radioaktivno)
1. | Radioaktivni izvor u obliku olovke 57-Co aktivnosti 3,7 MBq | kom
2. | ITLC SG kromatografske trake | pak |  | Briše se
3. | Kromatografske trakice namijenjene kontroli kakvoće obilježavanja tehnecij (99m -Tc) tetrafosmina | pak
4. | Kromatografske trakice namijenjene kontroli kakvoće obilježavanja tehnecij (99m -Tc) eksametazina | pak
5. | Kromatografske trakice namijenjene kontroli kakvoće obilježavanja tehnecij (99m -Tc) HDP, MDP | pak
6. | Kromatografske trakice namijenjene kontroli kakvoće obilježavanja tehnecij (99m -Tc) DMSA | pak
7. | Aceton za kromatografiju 99,8 % | litra
8. | PH test trakice, PH raspon 3,0-9,0 | pak
9. | Oklopljeni stalak za šprice, min. 0,5 do max. 1,5 mm Pb | kom
10. | 57-Co standardni gama izvor (±3,0% apsolutne greške), aktivnosti 185 MBq, sa NIST slijednim certifikatom ili jednakovrijedno, u bočici volumena 20 ml, | kom
11. | 60-Co standardni gama izvor (±3,0% apsolutne greške) aktivnosti 3,7 MBq, sa NIST slijednim certifikatom, u bočici volumena 20 ml ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
12. | 133-Ba standardni gama izvor (±3,0% apsolutne greške), aktivnosti 9,25 Mbq, sa NIST slijednim certifikatom ili jednakovrijedno, u bočici volumena 20 ml | kom
13. | 137-Cs standardni gama izvor (±3,0% apsolutne greške), aktivnosti 7,4 Mbq, sa NIST slijednim certifikatom ili jednakovrijedno, u bočici volumena 20 ml | kom |  | izmjena opisa
14. | Pločasti ("flood") 57-Co standardni gama izvor (±3,0% apsolutne greške) aktivnosti 555 MBq, sa NIST slijednim certifikatom ili jednakovrijednom, aktivna površina dimenzija 610 x 420 mm. Prilikom nabave novog izvora stari izvor mora se vratiti proizvođaču | pak
15. | Točkasti izvor ("Spot Marker") 57-Co aktivnosti 7.4 MBq, promjera 25.4 mm | kom
16. | Sustav kromatografskih trakica namijenjen kontroli kakvoće obilježavanja 99m-Tc MAG3, dvije trakice po određivanju (pak. 2 x 50 kom) | kom
17. | Kromatografske trakice namijenjene kontroli kakvoće obilježavanja 99m-Tc DTPA (pak. 50 kom) | kom
18. | Kromatografske trakice namijenjene kontroli kakvoće obilježavanja 99m-Tc MIBI (pak. 50 kom) | kom
19. | Radioaktivni izvor Sr-90 za provjeru konstantnosti cilindričnih (tipa Farmer) ionizacijskih komorica s plastičnim nosačima za Farmer i semifleks komorice | kom
20. | Nosač šprica i bočica od pleksiglasa za ionizacijsku komoru dimenzija 70 x 267 mm (Ø x h) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
21. | Nosač šprica i bočica od pleksiglasa za ionizacijsku komoru dimenzija 69 x 280 mm (Ø x h) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
22. | Papirne ploče za tankoslojnu kromatografiju, za kontrolu kakvoće eksametazima, 30.48x11.43 cm, 50 kom. u pakiranju | kom |  | BRIŠE SE
23. | Radioaktivni izvor Sr-90 za provjeru konstantnosti planparalelnih ionizacijskih komorica s plastičnim nosačima za komorice tipa Advancet Markus i Roos | kom
24. | Zbrinjavanje rabljenih pločastog 57Co izvora, zamjena paket za paket | kom
25. | Miješani gama izvor aktivnosti (109-Cd 135 kBq, 139- Ce 4,63 kBq, 57-Co 2,96 kBq, 60-Co 6,3 kBq, 137-Cs 3,89 kBq, 203-Hg 10 kBq, 113-Sn 7,78 kBq, 88-Y 13,52 kBq) ukupne aktivnosti 185 kBq, standardni gama izvor (±20% apsolutne greške), sa slijednim certifikatom ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
26. | Miješani gama izvor (241-Am, 109-Cd, 139-Ce, 57-Co, 51-Cr, 60-Co, 137-Cs, 85-Sr, 113-Sn, 88-Y), ukupne aktivnosti 37 kBq, standardni gama izvor (±3% apsolutne greške), sa slijednim certifikatom, u Marinelli čaši, Φ vanjski = 130 mm, Φ unutarnji = 85 mm, v vanjska = 152 mm, v unutarnja = 77 mm, volumena 1000 ml ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
GRUPA 8
9.GRUPA Materijal za provjeru kakvoće, dekontaminaciju i zaštitu
1. | Pribor za kontrolu obilježavanja tehnecijskih radiofarmaka ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
2. | Pribor za određivanje aluminija u eluatu radionuklidnog generatora ili drugi jednakovrijedan proizvod | pak
3. | Kalijev jodid > 99%, Ph. Eur. ili drugi jednakovrijedan proizvod | g
4. | Kalijev permanganat ACS ili drugi jednakovrijedan proizvod | ml
5. | Sumporna kiselina, conc. ACS ili drugi jednakovrijedan proizvod | ml
6. | Kloroform 99,8 % za kromatografiju | ml
7. | Etil metil keton 99,7 % za kromatografiju (LiChrosolv ili jednakovrijedan) | ml
8. | Tetrahidrofuran 99 % za kromatografiju (LiChrosolv ili jednakovrijedan) | ml
9. | Etanol apsolutni, za kromatografiju (LiChrosolv ili jednakovrijedan) | ml
10. | Acetonitril 99,8 % za kromatografiju (LiChrosolv ili jedanakovrijedan) | ml
11. | Etilacetat 99,5 % za kromatografiju (LiChrosolv ili jednakovrijedan) | ml
12. | Test trakice namijenjene za kontrolu koncentracije aluminija u eluatu tehnecij (99m-Tc) pertehnetata generatora | kom |  | BRIŠE SE
13. | Etilni alkohol, 96%, odgovarajuće Ph Eur, smeđa neprozirna boca, 500ml | kom
14. | Tupfer natopljen izopropilnim alkoholom 60%-70%, Ph Eur, za dezinfekciju septi | kom
15. | Otopina za dekontaminaciju kože od I-131, sprej, bočica 200 - 500 ml | kom |  | ispravak opisa
16. | Otopina za dekontaminaciju radnih površina od I-131, sprej, bočica 900 - 1100 ml | kom
17. | Sapun za dekontaminaciju kože od I-131, bočica 200 - 500 ml | komplet |  | ispravak opisa
18. | Sapun za dekontaminaciju kože od I-131, nadopuna, pakiranje 900 - 1000 ml | kom
19. | Zidni dispenzer za sapun za dekontaminaciju kože primjeren boci za sapun | kom
20. | Komplet za kontrolu kvalitete Tc-99m pertehnetata tankoslojnom tekućinskom kromatografijom (ITLC M) | pakiranje |  | BRIŠE SE
21. | Komplet za kontrolu kvalitete Tc-99m pripravka tektrotyd tankoslojnom tekućinskom kromatografijom (DC WAE) | pakiranje |  | BRIŠE SE
22. | Nazuvak CPE za Higomat 47 cm plave; PK/110 x 10 | kom
GRUPA 9
10. GRUPA Materijal za PET/CT - 1. dio KBC ZAGREB (radioaktivno)
1. | [18F]-fluorodeoksiglukoza (FDG) a' 6000 MBq ili drugi jednakovrijedan proizvod. Radiofarmaceutik mora biti isporučem u bočici volumena 25 ml. Min. volumen lijeka u bočici12 ml. Prva dnevna isporuka 07:30 h, kalibracija 08:00 h. Druga dnevna isporuka 13:00 h, kalibracija 13:30 h. Prilikom prve isporuke po potpisu ugovora, potrebno je isporučiti volframski spremnik kompatibilan bočici i sustavu za aplikaciju Bayer Medrad Intego. | bočica a' 6000 MBq
GRUPA 10
11. GRUPA Materijal za PET/CT - 2. dio KBC OSIJEK (radioaktivno)
1. | (18-F)-fluorodeoksiglukoza (FDG) á 3000 MBq po isporuci ili drugi jednakovrijedan proizvod. Prilikom prve isporuke po potpisu ugovora potrebno je isporučiti volframski spremnik kompatibilan automatiziranom sustavu za doziranje i infuziju PET radiofarmaka proizvođača Bayer MEDRAD Intego PET Infusion System. Dnevna isporuka aktivnosti dogovara se s Naručiteljem neposredno prije naručivanja isporuke za svaki naredni tjedan. | bočica a' 3000 MBq
GRUPA 11
12. GRUPA Materijal za PET/CT - 3. dio KBC ZAGREB (radioaktivno) isporuka i kalibracija prema dogovoru
1. | [18F]-fluoro-L-dihidroksifenlalanin ([18F]-DOPA) a' 1800 MBq | bočica a' 1800 MBq
2. | [18F]-fluoro-L-dihidroksifenlalanin ([18F]-DOPA) a' 1200 MBq | bočica a' 1200 MBq
3. | [18F]-fluoro-L-dihidroksifenIalanin ([18F]-DOPA) a’ 600 MBq | bočica a' 600 MBq
4. | [18F]-fluoroholin a' 1800 MBq | bočica a' 1800 MBq
5. | [18F]-fIuoroholin a’ 1200 MBq | bočica a' 1200 MBq
6. | [18F]-fluoroholin a’ 600 MBq | bočica a' 600 MBq
7. | [18F]fluoroetil-L tirozin (FET) a’ 600 MBq, | bočica a' 600 MBq
GRUPA 12
13. GRUPA Materijal za PET/CT - 4. dio KBC ZAGREB (radioaktivno)
1. | [18F] flutemetamol namijenjen za procjenu gustoće beta amiloidnog palka u odraslih pacijenata s kognitivnim oštećenjem kod Alzheimerove bolesti | bočica a' 185 MBq
GRUPA 13
14. GRUPA Materijal za PET/CT - 5. dio KBC ZAGREB (radioaktivno)
1. | Komplet 68Ge standardnih PET izvora namijenjeni kontroli kakvoće (±5,0% apsolutne greške), sa slijednim certifikatom: 1 kom. 3D uniformni fantom, promjera 20 cm, duljine 27 cm, aktivnosti min 74 MBq, max 92,5 MBq, 2 kom. linijski izvor, aktivnosti min 37 MBq, max.46,25 MBq, duljine 190,5 mm, aktivne duljine 167,3 mm, promjera 3,2 mm namijenjeno PET/CT skeneru Siemens Biograph mCT | kom
2. | Zbrinjavanje rabljenih 68Ge izvora, zamjena paket za paket | kom
GRUPA 14
15. GRUPA Materijal za PET/CT - 6. dio - potrošni materijal za Bayer Intego sustav za aplikaciju PET radiofarmaka
1. | Sustav za distribuciju radiofarmaceutika primjeren sustavu za injiciranje Intego tvrtke Bayer [Source Administration Set (SAS)] ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
2. | Sustav za spajanje pacijenta sa sustavom za injiciranje Intego tvrtke Bayer [Patient Administration Set (PAS)] ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
3. | Naljepnice u roli za pacijenta za sustav za injiciranje Intego tvrtke Bayer ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
GRUPA 15
16. GRUPA Materijal za PET/CT - 7. dio (radioaktivno)
1. | 68Ge/68Ga radionuklidni generator - 1.85 GBq; proizveden sukladno GMP-u, odobren kao lijek u minimalno 15 zemalja EU. Rok valjanosti - 12 mjeseci od datuma kalibracije. Volumen eluiranja do 5 ml Proboj Ge-68 < 0.001 % Eluent u odvojivom spremniku, do sukcesivnih 40 eluiranja Sterilna otopina za eluiranje 68Ge/68Ga radionuklidni generatora, do sukcesivnih 40 eluiranja po spremniku Sterilne kanile s odzračnikom, namijenjeno eluiranju generatora Sterilna kaseta za eluiranje 68Ge/68Ga radionuklidnog generatora Uključen povrat istrošenog generatora Obveza prije isporuke generatora korisniku dostaviti Elektronički certifikat (EC) o puštanju radiofarmaka u promet | kom |  | BRIŠE SE
2. | Zbrinjavanje rabljenih 68Ge/68Ga radionuklidnih generatora, zamjena paket za paket | kom
3. | Sterilna otopina za eluiranje 68Ge/68Ga radionuklidni generatora, do sukcesivnih 40 eluiranja po spremniku | kom
4. | DOTA-TATE acetate (GMP), 50 μg po bočici, 5 bočica/paket | paket
5. | PSMA-11 (GMP), 10 μg po bočici, 5 bočica/paket | paket
6. | SCX kit sa reagencijama i pripadajućom kasetom za RayTest GAIA modul za sintezu (GMP) | kom
GRUPA 16
17. GRUPA Materijal za PET/CT - 8. dio - materijal za provjeru kvalitete PET radiofarmaka
1. | Bočica sa umetnutim uloškom volumena 0,3ml, zatvaranje na navoj, prozirna, namijenjeno HPLC i GC analizi 68Ga radiofarmaka | kom
2. | 9mm čep (plavi), sa septom, mekani silikon /PTFE za zatvaranje, bočica sa umetnutim uloškom volumena 0,3ml, namijenjeno HPLC i GC analizi 68Ga radiofarmaka | kom
3. | RC 58 membranski filter, dijametar 47 mm, veličina pora 0,2 µm, namijenjen pripravi organskih otapala za HPLC, GC i TLC analizu 68Ga radiofarmaka | kom
4. | HPLC kolona Luna omega 3 um PS C18 100A LC kolon 250 x 4,6 mm | kom
5. | HPLC kolona BDS-HYPERSIL-C18 5UM250X4.6MM kolona | kom
6. | HPLC kolona XTerra RP18 kolona 5μm 4.6x250mm | kom
7. | HPLC kolona ASCENTIS C18, veličina čestica 3um, dimenzije 15cm X 4.6 mm | kom
8. | HPLC kolona Shim-pack C18, veličina čestica 3um, dimenzije 150 mm X 4.6 mm | kom
9. | HPLC kolona ASCENTIS C18, veličina čestica 5 um, dimenzije 150 mm X 4.6 mm | kom
10. | HPLC kolona PHENOMENEX ASCENTIS C18, veličina čestica 5 um, dimenzije 150 mm X 4.6 mm | kom
11. | Ascentis® C18 Supelguard™ zaštitna kolona, kit, 3 μm veličina čestica, L × I.D. 2 cm × 4 mm (kit sadržava sav potreban materijal) | kom
12. | SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC kolona 5 μm veličina čestica, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm | kom
13. | SUPELGUARD LC-18-DB 2CM KIT 5 um veličina čestica, L x I.D. 2 cm x 4.0 mm (kit sadržava sav potreban materijal) | kom
14. | Ascentis(R) Express C18, 5 µm HPLC kolona 5 μm veličina čestica, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm | kom
15. | Ascentis (R) Express zaštitna kaseta za uporabu sa Ascentis Express zaštitnom kolonom | kom
16. | Ascentis® Express C18, 5 Micron zaštitna kolona 5 μm veličina čestica, L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, paket sa 3 komada | pak
17. | GC kolona PHENOMENEX KOLONA: Zebron ZB-624, GC Cap. Column 60 m x 0.32 mm x 1.80 µm, Ea | kom
18. | GC kolona Shimadzu SH-Rxi-5ms CROSSBOND 30 m, 0.25 mmID, 0.25 µm df, Temp range: 330/350° C | kom
19. | ITLC-SG kromatografski papir staklena mikrovlakna impregnirana silikagelom dimenzije 114 x 305 mm | kom
20. | pH indikator papir, pH raspon 2 - 9 , trakice | kom
21. | Etilni alkohol, 96%, odgovarajuće Ph Eur | ml
22. | Tupfer natopljen izopropilnim alkoholom 60%-70%, Ph Eur, za dezinfekciju septi | kom
GRUPA 17
18. GRUPA Materijal za PET/CT - 9. dio - materijal za provjeru kvalitete: određivanje endotoksina
1. | Limulus Amebocyte Lysate (LAL) kaseta za određivanje endotoksina, kompatibilno uređaju Endosafe nexgen-PTS tvrtke Charles River | kom
2. | LAL reagens voda, pakiranje max 50 ml, kompatibilno uređaju Endosafe nexgen-PTS tvrtke Charles River | kom
GRUPA 18
19. GRUPA Materijal za SPECT/CT - 9. dio - materijal za provjeru kvalitete (radioaktivno)
1. | Sn-113 paket za xSPECT kalibraciju kvantifikacije SPECT/CT uređaja Symbia Pro.specta ili jednakovrijedno sa NIST slijednim certifikatom s dva izvora ukupne aktivnosti 265 MBq i 1.8 MBq | kom
2. | Se-75 paket za xSPECT kalibraciju kvantifikacije SPECT/CT uređaja Symbia Pro.specta ili jednakovrijedno sa NIST slijednim certifikatom s dva izvora ukupne aktivnosti 190 MBq i 1.8 MBq | kom
3. | Co-57 paket za xSPECT kalibraciju kvantifikacije SPECT/CT uređaja Symbia Pro.specta ili jednakovrijedno sa NIST slijednim certifikatom izvorom ukupne aktivnosti 140 MBq | kom
4. | Co-57 izvor za kontrolu kvalitete SPECT/CT uređaja Symbia Pro.specta ili jednakovrijedno ukupne aktivnosti 1.8 MBq s mogućnošću ugrađivanja u uređaj | kom
GRUPA 19
20. GRUPA Materijal za in vitro određivanje tvari u serumu - CMIA metoda reagensi za automatizirani analizator Alinity i ili jednakovrijedno
1. | Pribor / Reagens za kvantitativno određivanje TSH, kemiluminscentni mikročestični imunoesej (CMIA), analitička osjetljivost <0,003 mIU/l, funkcionalna osjetljivost <0.004 mIU/l, kit a' 1000 - 1400 testova.(Pribor mora biti kompatibilan s analizatorom Alinity I! Pribor mora sadržavati sve potrebne reagense i potrošni materijal. Pribor ne smije imati interferenciju s biotinom!) | 1 test
2. | Pribor / Reagens za kvantitativno određivanje slobodnog T4, kemiluminscentni mikročestični imunoesej (CMIA), kit a' 1000 - 1400 testova. (Pribor mora biti kompatibilan s analizatorom Alinity I! Pribor mora sadržavati sve potrebne reagense i potrošni materijal. Pribor ne smije imati interferenciju s biotinom!) | 1 test
3. | Pribor / Reagens za kvantitativno određivanje slobodnog T3, kemiluminscentni mikročestični imunoesej (CMIA), kit a' 100 - 2000 testova ili jednakovrijedan proizvod. (Pribor mora sadržavati sve potrebne reagense i potrošni materijal. Pribor ne smije imati interferenciju s biotinom!) | 1 test
4. | Pribor / reagens za kvantitativno određivanje T4, kemiluminscentni mikročestični imunoesej (CMIA), kit a' 500 - 2000 testova ili jednakovrijedan proizvod. (Pribor mora biti kompatibilan s analizatorom Alinity I! Pribor mora sadržavati sve potrebne reagense i potrošni materijal. Pribor ne smije imati interferenciju s biotinom!) | 1 test
5. | Pribor / reagens za kvantitativno određivanje T3, kemiluminscentni mikročestični imunoesej (CMIA), kit a' 150 - 250 testova. (Pribor mora biti kompatibilan s analizatorom Alinity I! Pribor mora sadržavati sve potrebne reagense i potrošni materijal. Pribor ne smije imati interferenciju s biotinom!) | 1 test
6. | Pribor za kvantitativno određivanje autoprotutijela na tiroidnu peroksidazu, kemiluminscentni mikročestični imunoesej (CMIA), 150 -250 testova. (Pribor mora biti kompatibilan s analizatorom Alinity I! Pribor mora sadržavati sve potrebne reagense i potrošni materijal. Pribor ne smije imati interferenciju s biotinom!) | 1 test
7. | Pribor za kvantitativno određivanje autoprotutijela na tiroglobulin, kemiluminscentni mikročestični imunoesej (CMIA), 150 - 250 testova. (Pribor mora biti kompatibilan s analizatorom Alinity I! Pribor mora sadržavati sve potrebne reagense i potrošni materijal. Pribor ne smije imati interferenciju s biotinom!) | 1 test
8. | Pribor za kvantitativno određivanje tiroglobulina, kemiluminscentni mikročestični imunoesej (CMIA), 150 - 250 testova.(Pribor mora biti kompatibilan s analizatorom Alinity I! Pribor mora sadržavati sve potrebne reagense i potrošni materijal. Pribor ne smije imati interferenciju s biotinom!) | 1 test
9. | Pribor za kvantitativno određivanje autoprotutijela na TSH (TRab), kemiluminscentni mikročestični imunoesej (CMIA), 150- 250 testova. (Pribor mora biti kompatibilan s analizatorom Alinity I! Pribor mora sadržavati sve potrebne reagense i potrošni materijal. Pribor ne smije imati interferenciju s biotinom!) | 1 test
10. | Pribor za kvantitativno određivanje intaktnog paratiroidnog hormona (iPTH), kemiluminscentni mikročestični imunoesej (CMIA), kit a' 150 - 250 testova ili jednakovrijedan proizvod. (Pribor mora biti kompatibilan s analizatorom Alinity I! Pribor mora sadržavati sve potrebne reagense i potrošni materijal. Pribor ne smije imati interferenciju s biotinom!) | 1 test
GRUPA 20
21. GRUPA Materijal za in vitro određivanje tvari u serumu - IRMA metoda i RIA metoda ili jednakovrijedan (radioaktivno) |  |  | treba li radioaktivno?
1. | Komplet za in vitro određivanje tvari: kalcitonin RIA/IRMA metoda ili drugi jednakovrijedan proizvod | 1 test
GRUPA 21
22. GRUPA Materijal za dnevnu provjeru kakvoće - 1. dio
1. | Kontrola kvalitete :Randox tri level RIA i NON RIA određivanje hormona TSH, T3, T4, FT3, FT4, Tg ili drugi jednakovrijedan proizvod | paket a' 4x3x5 mL
2. | Kontrola kvalitete :Randox level 1 određivanje PTH ili drugi jednakovrijedan proizvod | paket a' 3x3 mL |  | BRIŠE SE
3. | Kontrola kvalitete :Randox level 2 određivanje PTH ili drugi jednakovrijedan proizvod | paket a' 3x3 mL
4. | Kontrola kvalitete :Randox level 3 određivanje PTH ili drugi jednakovrijedan proizvod | paket a' 3x3 mL
1. | Kontrola kvalitete: Randox za provjeru tumorskih obilježivača - kalcitonin level 1 | paket a' 3 x 2 mL |  | dodaje se NOVO
2. | Kontrola kvalitete: Randox za provjeru tumorskih obilježivača - kalcitonin level 2 | paket a' 3 x 2 mL
3. | Kontrola kvalitete: Randox za provjeru tumorskih obilježivača - kalcitonin level 3 | paket a' 3 x 2 mL
GRUPA 22
23. GRUPA Materijal za dnevnu provjeru kakvoće - 2. dio
1. | Vanjska kontrola kvalitete za RIA i NON RIA određivanje autoantitijela štitnjače (anti TPO, anti Tg) u mjesečnim intervalima (12 puta godišnje) ili drugi jednakovrijedan proizvod | pak |  | IZBACUJE SE GRUPA
2. | Vanjska kontrola kvalitete za RIA i NON RIA određivanje hormona TSH, T3, T4, FT3, FT4, HTG, HGH i PTH u mjesečnim intervalima (12 puta godišnje) ili drugi jednakovrijedan proizvod | pak
3. | Vanjska kontrola kvalitete za RIA i NON RIA određivanje autoprotutijela na receptor za TSH (TRaB) u mjesečnim intervalima (12 puta godišnje) ili drugi jednakovrijedan proizvod | pak
4. | Vanjska kontrola kvalitete za RIA i NON RIA određivanjekalcitonina u mjesečnim intervalima (12 puta godišnje) ili drugi jednakovrijedan proizvod | pak
GRUPA 23
24. GRUPA Materijal za zaštitu prilikom pripreme i aplikacije radiofarmaka - 1. dio
1. | štitnik za injekcijsku štrcaljku volumena 1 ml, inzulinska, duljine 77 mmod volframa sa prozorom od olovnog stakla visoke gustoće, sa "klik" sustavom zaključavanja, namijenjern nisko i srednje energetskim emiterima | kom |  | dodaje se NOVO
2. | štitnik za injekcijsku štrcaljku volumena 2 ml, duljne 52 mm, od volframa sa prozorom od olovnog stakla visoke gustoće, sa "klik" sustavom zaključavanja, namijenjern nisko i srednje energetskim emiterima | kom
3. | štitnik za injekcijsku štrcaljku volumena 5 ml, duljine 62 mm, od volframa sa prozorom od olovnog stakla visoke gustoće, sa "klik" sustavom zaključavanja, namijenjern nisko i srednje energetskim emiterima | kom
4. | štitnik za injekcijsku štrcaljku volumena 10 ml, duljine 73 mm, od volframa sa prozorom od olovnog stakla visoke gustoće, sa "klik" sustavom zaključavanja, namijenjern nisko i srednje energetskim emiterima | kom
5. | štitnik za injekcijsku štrcaljku volumena 2 ml, duljne 52 mm, od volframa sa prozorom od olovnog stakla visoke gustoće, sa "klik" sustavom zaključavanja, namijenjern visoko energetskim emiterima | kom
6. | štitnik za injekcijsku štrcaljku volumena 5 ml, duljine 62 mm, od volframa sa prozorom od olovnog stakla visoke gustoće, sa "klik" sustavom zaključavanja, namijenjern visoko energetskim emiterima | kom
7. | štitnik za injekcijsku štrcaljku volumena 10 ml, duljine 73 mm, od volframa sa prozorom od olovnog stakla visoke gustoće, sa "klik" sustavom zaključavanja, namijenjern visoko energetskim emiterima | kom
GRUPA 24
25. GRUPA Materijal za zaštitu prilikom pripreme i aplikacije radiofarmaka - 2. dio
1. | Zaštitne naočale s olovnim staklima Zaštitne naočale bez dioptrije, zaštitna moć leća ekvivalentna najmanje 0.5 mm olova, zaštitna moć postranične zaštite ekvivalentna najmanje 0.5 mm olova, mase u rasponu od 60-90 g, gumeni ili silikonski jastučići za nos, ili puni most za raspodjelu težine, potrebno isporučiti u pripadajućem spremniku/kutiji za naočale sa trakom za fiksiranje naočala tijekom nošenja, te krpicom i tekućinom u spreju za čišćenje naočala | kom
2. | Jednodijelna zaštitna pregača od olovo kompozitnog materijala sa preklopnim prednjim dijelom; zaštitna moć prednje strane ekvivalentna 0.5mm Pb, a stražnje strane ekvivalentna 0.25 mm Pb; masa po m2 maksimalno 6,30 kg/m2 za zaštitnu moć ekvivalentnu 0,50 mm olova; za korištenje u zoni zračenja od 50-150kV sa iskazanim postotkom zaštite; mogućnost isporuke pregača muškog i ženskog kroja u različitim veličinama i to najmanje 4 muške veličine — S, M, L i XL i najmanje 4 ženske veličine — S, M, L i XL); kroj gornjeg dijela ženske pregače razlikuje se od kroja muške pregače na način da osigurava dodatnu zaštitu dojke; vanjski materijal koji sprečava unakrsnu kontaminaciju; visoka otpornost vanjskog materijala na patogene te sredstva za čišćenje i dezinfekciju, vanjski materijal koji ne upija tekućine; zaštita od elektrostatskog naboja, podesiva širina u području struka donjeg dijela pregače; dostupnost pregača u minimalno 5 različitih boja; isporuka sa pripadajućom vješalicom i pojasom u sredini koji služi za distribuciju težine; mogućnost izrade natpisa. | kom |  | Izmjena opisa |  | IZMJENA OPISA
3. | Jednodijelna zaštitna pregača od olovo kompozitnog materijala, zaštitna moć prednje strane ekvivalentna 0,25mm Pb; masa po m2 maksimalno 3, 15 kg/m2 za zaštitnu moć ekvivalentnu 0,25 mm olova za korištenje u zoni zračenja od 50-150 kV sa iskazanim postotkom zaštite; mogućnost isporuke pregača u različitim veličinama — S, M, L i XL); visoka otpornost vanjskog materijala na patogene te sredstva za čišćenje i dezinfekciju, vanjski materijal koji ne upija tekućine; zaštita od elektrostatskog naboja, dostupnost pregača u minimalno 5 različitih boja; isporuka sa pripadajućom vješalicom, mogućnost izrade natpisa | kom |  | Izmjena opisa |  | IZMJENA OPISA
4. | Zaštitni ovratnik za zaštitu štitnjače, zaštitna moć ekvivalentna 0.50 mm olova za korištenje u zoni zračenja od 50-150kV sa iskazanim postotkom zaštite, osigurana isporuka najmanje 2 različita modela uz mogućnost regulacije opsega prema potrebama naručitelja, visoka otpornost vanjskog materijala na patogene te sredstva za čišćenje i dezinfekciju, vanjski materijal koji sprečava unakrsnu kontaminaciju, ne upija tekućine, zaštita od elektrostatskog naboja, mogućnost izrade natpisa | kom |  | Izmjena opisa |  | IZMJENA OPISA
5. | Zaštitni RTG komplet suknja I prsluk. Masa po m2 maksimalno 6,30 kg/m2 za zaštitnu moć ekvivalentnu 0,50 mm olova sa iskazanim postotkom zaštite. Unutarnji materijal bezolovni ili olovo kompozitni materijal, prednji dio ekvivalent 0.50mm, stražnji dio Pb 0,25mm. Unutarnji materijal za korištenje u zoni zračenja od 50-110 kV. sa iskazanim postotkom zaštite. Vanjski materijal visoke otpornosti na patogene te sredstva za dezinfekciju i čišćenje. Vanjski materijal ima zaštitu od elektrostatskog naboja. Prsluk ima integrirana minimalno dva drukera kojim se ovratnik za štitnjaču fiksira na pregaču. Natpis na prsluku i suknji po želji korisnika | kom |  | Izmjena opisa
6. | Dvodijelna zaštitna pregača od olovo kompozitnog materijala sa preklopnim prednjim dijelom; zaštitna moć prednje strane ekvivalentna 0.5mm Pb, a stražnje strane ekvivalentna 0.25mm Pb; masa po m2 maksimalno 6,30 kg/m2 za zaštitnu moć ekvivalentnu 0,50 mm olova; za korištenje u zoni zračenja od 50-150kV sa iskaznim postotkom zaštite; mogućnost isporuke pregača muškog i ženskog kroja u različitim veličinama i to najmanje 4 muške veličine — S, M, L i XL i najmanje 4 ženske veličine — S, M, L i XL); kroj gornjeg dijela ženske pregače razlikuje se od kroja muške pregače na način da osigurava dodatnu zaštitu dojke; vanjski materijal koji sprečava unakrsnu kontaminaciju; visoka otpornost vanjskog materijala na patogene te sredstva za čišćenje i dezinfekciju, vanjski materijal koji ne upija tekućine; zaštita od elektrostatskog naboja, podesiva širina u području struka donjeg dijela pregače; dostupnost pregača u minimalno 5 različitih boja; isporuka sa pripadajućom vješalicom i pojasom u sredini koji služi za distribuciju težine; mogućnost natpisa na prsluku i suknji | kom |  | Izmjena opisa |  | IZMJENA OPISA
7. | Zaštitna pregača za djecu od olovo kompozitnog materijala zaštitna moć prednje strane ekvivalentna 0.5mm Pb, bez zaštite straga; masa po m2 maksimalno 6,30 kg/m2 za zaštitnu moć ekvivalentnu 0,50 mm olova; u rasponu od 50-150kV sa iskazanim postotkom zaštite; dimenzije dužine najmanje 84 cm i širina minimalno 40cm; vanjski materijal koji sprečava unakrsnu kontaminaciju; visoka otpornost vanjskog materijala na patogene te sredstva za čišćenje i dezinfekciju, vanjski materijal koji ne upija tekućine; dostupnost pregača u minimalno 5 različitih boja; isporuka sa pripadajućom vješalicom; mogućnost izrade natpisa | kom |  | Izmjena opisa |  | IZMJENA OPISA
GRUPA 25
26. GRUPA Materijal za zaštitu prilikom pripreme i aplikacije radiofarmaka - 3. dio
1. | zaštitni spremnik za bočice sa eluatom i radiofarmacina volumena 25 i 10 ml, od nehrđajućeg čelika, navojni zatvarč sa čepom, sa olovnim umetkom debljine 4 mm, namijenjen nisko i srednje energetskim emiterima | kom
GRUPA 26