## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Josipa Huttlera 4, Osijek
Troškovnik
RADOVI NA UREĐENJU I ADAPTACIJI TOALETA U PRIZEMLJU KLINIKE ZA OČNE BOLESTI - JN-25/286
NAPOMENA:
U ponudi svake stavke potrebno je obuhvatiti: dobavu, izradu i montažu,
sav potrebni materijal, pripomoći, zaštitu radnog prostora, čišćenje po
završenom poslu prostora s utovarom i odvozom otpadnog materijala.
Potrebne radne skele izvesti prema propisima zaštite na radu, organizirati
horizontalne i vertikalne transporte dovoza i odvoza materijala.
Izvođač tijekom radova treba obratiti pozornost na kretanje osoblja i
pacijenata KBC-a i podrediti se bolničkim uvjetima. Prije davanja ponude
potrebno je pregledati prostor koji se adaptira i pri radu paziti na
postojeće instalacije kojima je povezana građevina.
Red. | Opis radova | Jed. | Količina | Cijena
br. |  | mjere |  | Jedinična | Ukupno
A) GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI RADOVI
I) RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI
1. | Demontaža sanitarija iz prostora s odvozom na gradilišnu deponiju
| WC školjka s vodokotlićem | kompl | 3
| Umivaonik s slavinom | kompl | 3
| Pisoar | kompl | 1
2. | Demontaža postojećeg spuštenog stropa tip Armstrong i Hunter Douglas zajedno s podkonstrukcijom uz radnu skelu za rad na visini..Odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju. | m2 | 16
3. | Demontaža drvenih vrata s dovratnicima iz zidova s odvozom na gradilišnu deponiju
| Dimenzije 97 x 205 | kom | 3
| Dimenzije 77 x 205 | kom | 4
4. | Obijanje keramičkih pločica sa zidova sanitarnih čvorova zajedno s podložnom žbukom ,s odnošenjem na gradilišnu deponiju.Obračun po m2 skinutih pločica. | m2 | 78
5. | Obijanje keramičkih pločica s podova u sanitarnim čvorovima zajedno s postoječim cementnim estrihom, s odnošenjem materijala na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 skinutih pločica. | m2 | 16
6. | Utovar i odvoz otpadnog materijala sa gradilišne deponije na gradsku deponiju udaljenu 15 km. | m3 | 3.5
UKUPNO:
II) ZIDARSKI RADOVI
1. | Grubo i fino žbukanje zidova nakon obijanja ker. pločica,rušenja zidova i nakon postavljanja raznih instalacija u zidove i stropove. Žbukanje se izvodi u pcm s pripadajućim radnim skelama . Obračun po m2 ožbukane površine.
| -zidovi | m2 | 78
2. | Dobava materijala i izrada cementnog estriha na podove sanitarnih čvorova debljine 5 cm.Obračun po m2 površine izrađenog estriha | m2 | 16
3. | Dobava materijala i izrada hidroizolacijskog premaza kao SIKA podova sanitarnih čvorova s ugradnjom kutne mrežice na spojevima zida i poda.Obračun po m2 izolirane površine. | m2 | 16
4. | Oblaganje vertikale odvodne gusane cijevi vodootpornim gipskartonskim pločama s izradom pripadajuće podkonstrukcije | m2 | 3
UKUPNO:
III) KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Dobava i opločenje zidova i podova sanitarnih čvorova ker. pločicama "A" klase veličine i boje po izboru investitora. Keramičke pločice se postavljaju u sloj ljepila . Fugiranje se obavlja fug masom u boji po izboru investitora.Obračun po m2 ugrađene keramike
| zidovi | m2 | 78
| podovi | m2 | 16
UKUPNO:
IV) SPUŠTENI STROPOVI
1. | Dobava i montaža spuštenog stropa kao tip ARMSTRONG "Orcal” rastera 600x600mm metalnim pločama s vidljivom podkonstrukcijom i komplet s ovjesnim priborom. Visina spuštanja cca 90 cm. U cijenu uključiti i izradu radne skele, obračun radova po m2 postavljene površine. | m2 | 16
UKUPNO:
V) STOLARSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava i ugradnja zaokretnih vrata iz pvc profila s pripadajućim dovratnikom u bijeloj boji, vratno krilo je puno ispuna pvc panel, okov standardan, kvake te brava mora biti sanitarna.
| Dimenzije 97 x 205 | kom | 3
| Dimenzije 77 x 205 | kom | 4
UKUPNO:
VI) LIČILAČKI RADOVI
1. | Dobava materijala i ličenje zidova disperzivnim perivim bojama u tonu po izboru investitora. Prije bojanja obaviti sve predradnje kao skidanje stare oštećene boje, popravci oštećenja zida, gletovanje površina,brušenje te nanošenje impregnacija. Obračun radova po m2 oličene površine . | m2 | 25
| stubišni zidovi | m2 | 51
2. | Dobava materijala i bojanje radijatora i cijevi razvoda radijator bijelom lak bojom s svim potrebnim predradnjama | m2 | 2.8
3. | Dobava materijala i bojanje radijatora i cijevi razvoda radijator bijelom lak bojom s svim potrebnim predradnjama na stubištu | m2 | 6.2
4. | Dobava materijala i ličenje drvenih vrata i prozora na stubištu, s svim potrebnim predradnjama, skidanja stare boje, brušenje, kitanje oštećenih dijelova, premaz temeljnom bojom i završno ličenje lak bijelom bojom. | m2 | 5.2
5. | Dobava materijala i lakiranje drvenog rukohvata stubišta, s svim potrebnim predradnjama, brušenje stare lak boje , te lakiranje bezbojnim lakom. | m2 | 4.5
UKUPNO:
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
I) RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI
II) ZIDARSKI RADOVI
III) KERAMIČARSKI RADOVI
IV) SPUŠTENI STROPOVI
V) STOLARSKI RADOVI
VI) LIČILAČKI RADOVI
UKUPNO:
B) RADOVI NA INSTALACIJI VODE I ODVODA
1. | Demontaža stare instalacije vode i odvoda s odvozom materijala na deponiju | kompl | 1
2. | Dobava materijala i ugradnja ppr cijevi za vodovodnu instalaciju vodokotlića i umivaonika s svim potrebnim fazonskim komadima
| PPR cijev Ø 20 | m | 15
| PPR cijev Ø 25 | m | 8
3. | Dobava materijala i ugradnja pvc odvodnih cijevi kanalizacije s svim potrebnim fazonskim komadima
| PVC cijev Ø 50 | m | 6
| PVC cijev Ø 110 | m | 4
4. | Dobava i ugradnja kutnih ventila za umivaonike i vodokotliće | kom | 9
5. | Dobava i ugradnja podnih sifona s rešetkom | kom | 3
6. | Dobava i ugradnja WC školjke izrađene od fajansa I klase bijele boje s odvodom u podu s niskomontažnim vodokotlićem sa spojnim cijevima, pvc daskom s poklopcem kutijom za toalet papir četkom za wc, te svim potrebnim materijalom za ugradnju. | kom | 3
7. | Dobava i ugradnja umivaonika izrađenog od bijelog fajansa bijele boje veličine 500mm. Komplet s TH slavinom i odvodnom armaturom (sifonom ), te svim potrebnim sitnim i montažnim materijalom za ugradnju. | kom | 3
8. | Dobava i ugradnja ogledala 60x40 cm s etažerom iznad umivaonika | kom | 3
9. | Dobava i ugradnja vratašaca 20 x20 na revizije odvoda | kom | 3
UKUPNO:
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA
A) GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI RADOVI
B) RADOVI NA INSTALACIJI VODE I ODVODA
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO: