## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [9 empty] | 2025
Osijek, J. Huttlera 4
RAYVOLVE LICENCE
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: JN-25/18
Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mj. | Količina | Potvrda tehničkog opisa | Proizvođač - zemlja porijekla | Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj | Jedinična cijena fco bez PDV | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke | NAPOMENA
| RAYVOLVE LICENCE - Implementacija naprednog programskog sustava za automatsku dijagnostiku RTG patoloških stanja | komplet | 1
1. | Specijalizirani softver za prepoznavanje patoloških stanja na RTG snimkama traumatiziranih i kardiopulmonalno insuficjentnih pacijenata potpomognut umjetnom inteligencijom
1.1 | Prepoznavanje i označavanje na zasebnoj RTG dijagnostičkoj snimci svih oblika fraktura neovisno o mehanizmu ozljede bez promjena na originalnoj snimci
1.2 | Prepoznavanje i označavanje na zasebnoj RTG dijagnostičkoj snimci srca i pluća patoloških stanja pneumotoraksa, efuzije pleure, kardiomegalije, konsolidata pluća, edema pluća bez promjena na originalnoj snimci
1.3 | Značajke analize slike: automatiziran uvoz i izvoz DICOM snimke s jasno označenim patološkim stanjem na zasebno izgeneriranoj slici s opisom patološkog stanja
1.4 | Integracija s postojećim SECTRA sustavom u KBC Osijek po DICOM kriteriju bez dodatnih troškova za naručitelja
1.5 | Integracija s RTG modalitetima koje naručitelj odabere po DICOM kriteriju bez dodatnih troškova za naručitelja
1.6 | Isporuka programskog riješenja na hardweru preporučenom od strane proizvođača ili u CDU (centar dijeljenih usluga) KBC Osijek
1.7 | Korisnička i tehnička podrška mora biti osigurana za cijelo vrijeme trajanja ugovora
1.8 | Prijava kvarova: putem dogovorene adrese e-pošte ili telefona
1.9 | Rješavanje problema: do 48 sati od prijave kvara od strane korisnika (ako je incident bio prijavljen izvan radnog vremena korisničke podrške, rok za popravak počinje se računati od početka idućeg radnog dana u 7:00)
1.10 | Usluga održavanja i nadogradnje sustava mora se realizirati odmah po dostupnosti nove verzije sustava
1.11 | Edukacija krajnjih korisnika
1.12 | Proizvod mora biti klase II prema novoj MDR direktivi (Regulation (EU) 2017/745)
1.13 | Proizvođač i ponuditelj moraju imati ISO 13485:2016 certifikat upravljanja kvalitetom
Cijena ponude u € (bez PDV-a)
Iznos PDV-a u €
Cijena ponude u € (sa PDV-om)
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene stavke.
Kriterij za odabir je najniža cijena ponude koja zadovoljava sve uvjete poziva za dostavu ponuda.
__________________ ____________________
(Mjesto) (Nadnevak)
PONUDITELJ ________________________________________
(Naziv)
_________________________________________
(Adresa)