**NACRT - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE**

**u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu:**

**ELEKTRIČNI BOLNIČKI KREVETI**

**za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek**

**GRUPA A**

**Evidencijski broj nabave: VV-25/8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **PREDMET NABAVE:** | **Količina, jedinica mjere** | **Naziv modela proizvoda i kataloška oznaka** | **Proizvođač, zemlja podrijetla, godina proizvodnje** |
| 1. | BOLNIČKI ELEKTROMOTORNI KREVET | 100 komada |  |  |
| 2. | PASIVNI ANTIDEKUBITALNI MADRAC | 100 komada |  |  |
| 3. | NOĆNI ORMARIĆ S PODESIVIM PLADNJEM | 100 komada |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Tražene minimalne tehničke karakteristike sukladno potrebama Naručitelja:** | **Ponuđene tehničke specifikacije**  (Ponuditelj upisuje konkretne tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave; ukoliko se u stupcu zahtijevane minimalne tehničke karakteristike traži  vrijednost iskazana brojkom ili u rasponima, ponuditelji su dužni upisati  brojčanu vrijednost): | **Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU**  (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike) | **NAPOMENA** |
| **1.** | **BOLNIČKI ELEKTROMOTORNI KREVET** |  |  |  |
| 1.1. | Bolnički krevet za standardnu njegu s električnom podešavanjem |  |  |  |
| 1.2. | Metalna konstrukcija, četverodijelna podnica, min. 4 elektromotora |  |  |  |
| 1.3. | Ukupne dimenzije i dimenzije ležišta, težina opreme |  |  |  |
| 1.4. | Ekstenzija kreveta i dodatne opcije |  |  |  |
| 1.5. | Dostupne opcije podešavanja putem elektromotora, ručnih kontrola |  |  |  |
| 1.6. | Standard kojem udovoljava oprema |  |  |  |
| 1.7. | TR/ATR električno, CPR električno, visina, kut nagiba leđnog i bedrenog dijela, ostale opcije elektro podešavanja |  |  |  |
| 1.8. | Autoregresija |  |  |  |
| 1.9. | Baterija |  |  |  |
| 1.10. | Ograde - metalne |  |  |  |
| 1.11. | Kotači 150mm |  |  |  |
| 1.12. | Sigurnosno radno opterećenje min. 250kg |  |  |  |
| 1.13. | Infuzijski stalak, trapez s rukohvatom s materijalima izrade, dodatna oprema uključena u cijenu |  |  |  |
| 1.14. | Ostale karakteristike kreveta bitne za medicinsko osoblje i pacijenta |  |  |  |
|  | **PONUDITELJ JE OBVEZAN DOSTAVITI:**   1. Naziv i tehnički opis proizvoda koji udovoljava minimalnim propisanim tehničkim specifikacijama 2. Katalog proizvoda 3. Rok isporuke, jamstveni rok, minimalni broj godina dostupnosti rezervnih dijelova 4. Podaci o servisu, broj ovlaštenih servisera 5. Popis maksimalno 2 (dvije) isporuke robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini, odnosno isporuka predmeta nabave (krevet, madrac i ormarić) u navedenim količinama ili većim, kojima zainteresirani gospodarski subjekt dokazuje tehničku i stručnu sposobnost\* | | | |
| **2.** | **PASIVNI ANTIDEKUBITALNI MADRAC** |  |  |  |
| 2.1. | Medicinski pasivni antidekubitalni madrac |  |  |  |
| 2.2. | Dimenzije, visina |  |  |  |
| 2.3. | Struktura izrade i materijal, otpornost na gorenje |  |  |  |
| 2.4. | Standard i klasa kojom udovoljava oprema |  |  |  |
| 2.5. | Godine jamstva |  |  |  |
| 2.6. | Nosivost |  |  |  |
|  | **PONUDITELJ JE OBVEZAN DOSTAVITI:**   1. Naziv i tehnički opis proizvoda koji udovoljava minimalnim propisanim tehničkim specifikacijama 2. Katalog proizvoda 3. Rok isporuke, jamstveni rok, minimalni broj godina dostupnosti rezervnih dijelova 4. Podaci o servisu, broj ovlaštenih servisera 5. Popis maksimalno 2 (dvije) isporuke robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini, odnosno isporuka predmeta nabave (krevet, madrac i ormarić) u navedenim količinama ili većim, kojima zainteresirani gospodarski subjekt dokazuje tehničku i stručnu sposobnost\* | | | |
| **3.** | **NOĆNI ORMARIĆ S PODESIVIM PLADNJEM** |  |  |  |
| 3.1. | Metalna konstrukcija, dvostruko podešavanje, podesivi pladanj |  |  |  |
| 3.2. | Dimenzije DxŠxV |  |  |  |
| 3.3. | Materijali izrade |  |  |  |
| 3.4. | Pladanj: način podešavanja, dimenzije, nosivost |  |  |  |
| 3.5. | Raspored ladica ormarića |  |  |  |
| 3.6. | Dodatne karakteristike uključene u cijenu |  |  |  |
| 3.7. | Kotači s kočnicama |  |  |  |
| 3.8. | Težina opreme |  |  |  |
|  | **PONUDITELJ JE OBVEZAN DOSTAVITI:**   1. Naziv i tehnički opis proizvoda koji udovoljava minimalnim propisanim tehničkim specifikacijama 2. Katalog proizvoda 3. Rok isporuke, jamstveni rok, minimalni broj godina dostupnosti rezervnih dijelova 4. Podaci o servisu, broj ovlaštenih servisera 5. Popis maksimalno 2 (dvije) isporuke robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini, odnosno isporuka predmeta nabave (krevet, madrac i ormarić) u navedenim količinama ili većim, kojima zainteresirani gospodarski subjekt dokazuje tehničku i stručnu sposobnost\* | | | |

\*Naručitelj zadržava pravo neuzimanja u razmatranje proizvoda s tehničkim opisima ponuditelja bez referenci